Studio di Impatto Ambientale

Allegata al progetto per la realizzazione di un lotto di impianti fotovoltaici della potenza complessiva di targa pari a  2955.96 kWp

SIA PARTE 1 : Analisi costi benefici

SIA PARTE 2 : Quadro di riferimento ambientale

SIA PARTE 3 : Quadro di riferimento progettuale

SIA PARTE 4 : Quadro di riferimento programmatico

Denominazione Impianto : “Masseria nuova 1” e “Masseria nuova 2”

Cliente : Enfinity 3 S.r.l. viale Sarca 336, 20126, Milano (MI)

Ubicazione Impianti :

Impianto 1: Comune di  Grottaglie – Provincia di Taranto   foglio 6                                     particelle 199, 200, 434, 435 , Codice rintracciabilità T0020877.

Impianto 2: Comune di  Grottaglie – Provincia di Taranto   foglio 6                                     particelle 201, 475, 476, 477 , Codice rintracciabilità T0020862.

Progettista : Asepa Energy s.r.l.  Ing. Sergio Strazzella  Via Scaletta 17  –  74012  –  Crispiano (TA) – Italy – Tel/Fax: +39099612295    mail: s.strazzella@asepaenergy.it.

Indice

1)	Introduzione Generale	4

2)	SIA PARTE 1 : Analisi costi – benefici	6

2.0)	PREMESSA	6

2.1)	ANALISI DEI COSTI	6

2.2)	ANALISI DEI BENEFICI	7

3)	SIA PARTE 2 : Quadro di riferimento Ambientale	11

3.1)	PREMESSA	11

3.2)	AMBIENTE IDRICO	13

3.3)	SUOLO E SOTTOSUOLO	27

3.4)	CLIMA E QUALITA’ DELL’ARIA	35

3.5)	FLORA, FAUNA, ECOSISTEMI	56

3.6)	CLIMA ACUSTICO	59

3.7)	PAESAGGIO	60

3.8)	IMPATTI IN FASE DI CANTIERE	64

3.9)	CONSUMO DI RISORSE	66

4)	SIA PARTE 3 : Quadro di riferimento Progettuale	67

4.1)	Premessa	68

4.2)	Oggetto	68

4.3)	Quadro normativo	69

4.4)	Gli strumenti applicativi Europei	72

4.5)	Gli impegni del nostro paese	73

4.6)	Le fonti energetiche rinnovabili	75

4.7)	Il Solare Fotovoltaico	79

4.7)	Introduzione Relazione di calcolo	81

4.8)	Principali norme eleggi di riferimento	83

4.9)	Definizioni	86

4.10)	L’Iter Autorizzativo	87

4.11)	Individuazione del sito	88

4.12)	Documentazione Fotografica	91

4.13)	Conformazione del terreno	95

4.14)	Analisi dei dati Meteorologici	96

4.15)	Moduli Fotovoltaici	96

4.16)	Calcolo dell’energia elettrica annua producibile	99

4.17)	Definizione stringhe.	101

4.18)	Strutture	102

4.19)	Cabine elettriche	102

4.20)	Impianto Elettrico	103

4.21)	Impianto di Messa a terra	104

4.22)	Quadri di campo	105

4.23)	Quadri di parallelo con l’Inverter	107

4.24)	Inverter	107

4.25)	Quadro parallelo Trafo e connessione di rete	109

5)	SIA PARTE 4 : Quadro di riferimento Programmatico	111

5.1)	Normativa  di  riferimento  e  indirizzi  tecnici  relativi  in  materia  ambientale e di v.i.a.	111

5.2)	Normativa   su   acque,   qualita’   dell’aria,   suolo   e   sottosuolo, rumore e rifiuti solidi	120

5.3)	Normativa regionale in materia di energia: il p.e.a.r.	130

5.4)	Situazione delle diverse fonti energetiche in Puglia	136

5.5)	Obiettivi del P.E.A.R. riguardo alla tecnologia fotovoltaica	144

5.6)	Coerenza   del   progetto   con   i   piani   e   programmi   esistenti generali e settoriali d’ambito regionale e locale	146

5.7)	Analisi dei rischi e dei benefici	162

# Introduzione Generale

Tale relazione, nelle sue differenti parti, rappresenta lo Studio di Impatto ambientale, redatto ai sensi del D.P.R. 12/04/1996 e s.m.i. e della L.R. 12/04/2001 N° 11 e s.m.i.

Lo Studio di Impatto Ambientale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso;

b) la descrizione dei potenziali effetti sull'ambiente, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;

c) la rassegna delle relazioni esistenti fra l'opera proposta e le norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;

d) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.

Inoltre il SIA relativo ai  progetti  di  opere  e  interventi  deve  avere  i seguenti contenuti:

e)  la  descrizione  delle  condizioni  iniziali  dell’ambiente fisico, biologico e antropico;

f)  la descrizione del progetto delle opere o degli interventi  proposti  con  l’indicazione  della natura e delle quantità dei materiali impiegati, delle modalità e tempi di attuazione, ivi comprese  la  descrizione  delle  caratteristiche  fisiche dell’insieme del progetto, delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e di funzionamento a opere o interventi ultimati, nonché la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi;

g)  una  valutazione  del  tipo  e  della  quantità  dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento  dell’acqua, dell’aria  e  del  suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall’attività del progetto proposto;

h)  la descrizione delle tecniche prescelte per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l’utilizzo delle risorse naturali, confrontando le con le migliori tecniche disponibili;

i)  l’esposizione dei motivi della scelta compiuta illustrando  soluzioni  alternative  possibili  delocalizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l’opera o l’intervento;

l)  i  risultati  dell’analisi  economica  di  costi  e benefici;

m)  l’illustrazione  della  conformità  delle  opere  e degli interventi proposti alle norme in materia ambientale e gli strumenti di programmazione  di  pianificazione  paesistica  e  urbanistica vigenti;

n)  l’analisi della qualità ambientale, con particolare riferimento ai seguenti fattori: l’uomo, la fauna e la flora, il suolo, l’acqua, l’aria, il clima  e  il  paesaggio,  le  condizioni  socio-econo-miche,  il  sistema  insediativo,  il  patrimonio storico,  culturale  e  ambientale  e  i  beni  materiali, le interazioni tra i fattori precedenti;

o)   la  descrizione  e  la  valutazione  degli  impatti ambientali significativi positivi e negativi nelle fasi di attuazione, di gestione, di eventuale dismissione  delle  opere  e  degli  interventi, valutati anche nel caso di possibili incidenti, in relazione  alla  utilizzazione  delle  risorse  naturali,  alla  emissione  di  inquinanti,  alla  produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni,  di  radiazioni,  e  con  particolare  riferimento allo smaltimento dei rifiuti e alla discarica di materiale residuante dalla realizzazione  dalla  manutenzione  delle  opere  infrastrutturali;

p)   la  descrizione  e  la  valutazione  delle  misure previste  per  ridurre,  compensare  o  eliminare gli  impatti  ambientali  negativi  nonché  delle misure di monitoraggio;

q)  una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;

r)   un  sommario  contenente  la  descrizione  dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonché delle eventuali difficoltà  (lacune  tecniche  o  mancanza  di  conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti.

Nella presente si cercherà di fornire tutte le sopracitate informazioni e descrizioni.

# SIA PARTE 1 : Analisi costi – benefici

INDICE

2.0)	PREMESSA	5

2.1)	ANALISI DEI COSTI	6

2.2)	ANALISI DEI BENEFICI	6

## PREMESSA

La  presente  sezione allegata  allo  Studio  di  Impatto  Ambientale, analizza la fattibilità del progetto  in termini di costi e benefici.

Tralasciando i costi di carattere non economico (costi paesaggistici, ambientali, ecc.) di cui si tratterà negli altri elaborati che compongono lo S.I.A., si trattano in questa

relazione esclusivamente i costi di carattere economico.

## ANALISI DEI COSTI

Il costo stimato per la realizzazione del progetto è pari a circa 8 milioni di euro, per un costo per MW di circa 2.65 milioni di euro.

Tale costo tiene conto, oltre che degli elementi impiantistici principali (moduli fotovoltaici; cabine  di  conversione;  elementi  di  monitoraggio;  cavi)  anche  delle  opere  edili  e  stradali,  delle strutture  di  supporto  dei  moduli,  dei  costi  di  connessione,  del  costo  dei  terreni  e  degli  studi, ricerche, progettazione, direzione dei lavori e collaudi. L’abbattimento   dei   costi,   che   risponde   a   precisi   criteri   progettuali   imposti   dalla committenza, dipende da diversi fattori (tutti concorrenti alla riduzione dei costi) che si richiamano brevemente:

- fattore di scala: le dimensioni del progetto comportano scontistica molto vantaggiosa; le centrali di conversione sono state offerte a prezzi più che dimezzati rispetti a quelli di listino; i moduli fotovoltaici godono di sconti anche superiori; stessa cosa dicasi per le strutture di sostegno e per tutte le opere edili e stradali che, sebbene non godano di sconti così elevati (anche perché i margini operativi per le imprese contattate sono più ristretti), saranno realizzate a prezzi di sicuro vantaggio;

- costo  del  terreno:  tanto  l’impianto  fotovoltaico  e  le  opere  di collegamento saranno realizzate su terreno di proprietà, il cui costo unitario è di circa 28 k€/Ha); non sarà quindi necessario richiedere concessione di servitù, terreni in fitto o altri tipi di diritti di  godimento  delle  aree  interessate,  sottraendo  la  realizzazione  dell’impianto  alla  diffusa speculazione che generalmente si riscontra per progetti del genere; dal basso costo dei terreni discende la bassa incidenza per MW di potenza installata (inferiore ad 1/3 dei valori di solito riscontrati), soprattutto tenendo conto della vita dell’impianto;

- corrispettivo  di  connessione:  per la connessione alla rete elettrica nazionale, nel punto che l’Enel ha stabilito, sono necessari circa 200k€.

## ANALISI DEI BENEFICI

2.2.1    Benefici economici

In media un pannello fotovoltaico nell’arco di tutto il suo ciclo di vita produrrà più di 9 ÷ 10 volte l’energia usata nella sua produzione, mentre ripaga in 3 anni, in termini di emissioni di CO 2, ciò che è stato emesso per produrlo, lasciando i restanti 22 ÷ 27 anni di vita rimanenti (la durata media di un pannello è sui 25 ÷ 30 anni) carbon free.

Ciò è molto favorevole se paragonato con centrali elettriche alimentate a carbone oppure a petrolio  che  distribuiscono  solo  un  terzo  dell’energia  totale  usata  nella  loro  costruzione  e  nel rifornimento di combustibile.

Così se il combustibile fosse incluso nel calcolo, le centrali elettriche a combustibile fossile non raggiungerebbero mai un rimborso energetico.

L’energia  fotovoltaica  non  solo  raggiunge  un  rimborso  in  pochi  anni  dal  momento dell’installazione ma fa anche uso di un combustibile che è gratis ed inesauribile. In particolare i ricavi attesi derivano da:

-    ricavi afferenti la cessione dell’energia alla rete;

-    ricavi afferenti alle tariffe incentivanti previsti dal Conto Energia.

Le elaborazioni matematico - finanziarie, applicate le diverse variabili, hanno dimostrato la bontà dell’investimento e la sua redditività economica.

2.2.2    Manodopera impiegata

Un  recente  studio  realizzato  dal  dipartimento  di  ingegneria  elettrica  dell’Università  di Padova, denominato “Il valore dell’energia fotovoltaica in Italia”, basandosi su dati e studi effettuati per  altri  paesi  europei  (Germania  in  particolare),  ha  realizzato  un’analisi  generale  dell’impatto dell’installazione  del  fotovoltaico  sull’occupazione,  identificando  un  indice  da  associare  alla potenza fotovoltaica installata.

Tenendo conto di un tasso di crescita annua dell’installato pari a +15,6% (inferiore a quello di altri Paesi ma ritenuto attendibile per l’Italia) lo studio ha stimato in 35 posti di lavoro per MW installato la ricaduta occupazionale in fase di realizzazione dell’investimento (naturalmente ripartiti su tutta la filiera), ed in 1 posto di lavoro ogni 2 MW installati la ricaduta per l’intera durata della vita degli impianti.

Con  queste  stime,  supponendo  che  in  fase  sviluppo  dell’investimento  solo  il  10%  del potenziale occupazionale preveda l’impiego di addetti locali (intendendo con ciò tutte le categorie di lavoratori impegnati) si avrebbe una forza lavoro di oltre 210 unità per almeno 2 anni. In fase di esercizio, invece, si avrebbe una forza lavoro di oltre 30 unità per 20 ÷ 25 anni; come dire 30 famiglie con salario garantito per una generazione.

2.2.3    Benefici occupazionali indiretti

Il fotovoltaico è caratterizzato, così come le altre tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili, da elevati costi di investimento in rapporto ai ridotti costi di gestione e di manutenzione. A  parità  di  costo  dell’energia  prodotta,  tale  specificità  può  avere  il  vantaggio  di  essere trasformata in occupazione in quanto si viene a sostituire valore aggiunto al combustibile utilizzato negli impianti che usano fonti combustibili convenzionali. L’occupazione del settore fotovoltaico è associata alle seguenti principali attività:

- costruzione: estrazione del silicio; purificazione; produzione di lingotti e wafer; produzione di

celle e moduli;

- installazione:  consulenza;  installazioni  elettriche;  cavi  e  connessioni  alla  rete;  trasformatori;

sistemi di controllo remoto; strade; potenziamento reti elettriche;

- gestione/manutenzione.

E’  evidente  che  altri  riflessi  economici  e  ricadute  positive  per  il  territorio  si  avranno  in conseguenza dell’apertura dei cantieri e per le attività collaterali ed indotte dai cospicui investimenti messi in atto dall’iniziativa.

A  ciò  si  aggiunga  che  la  proponente  l’investimento  è,  a  tutti  gli  effetti,  una  realtà dell’economia  locale;  pertanto  la  realizzazione  dell’intervento  e  gli  utili  che  da  esso  deriveranno non  potranno  che  far  aumentare  il  P.I.L.  provinciale.

.

2.2.4    Benefici ambientali

Si  vuole  qui  riassumere,  brevemente,  sul  contributo  che  l’impianto  porterà  alla  riduzione delle  emissioni  in  atmosfera  causate  dalla  produzione  di  pari  quantità  di  energia  da  fonte  fossile convenzionale (petrolio, olio combustibile, gas naturale, carbone, ecc). La  produzione  di  energia  elettrica  mediante  combustibile  fossile  comporta  l’emissione  di sostanze  inquinanti  e  di  gas  serra  il  cui  livello  dipende  ovviamente  dal  tipo  di  combustibile utilizzato e dalla tecnologia impiegata nella combustione e nel controllo delle emissioni dei fumi.

La quantità di energia elettrica che l’impianto produrrà è di circa 4.4 GWh all’anno.

La perdita di efficienza annuale dei moduli sarà inferiore allo 0,8% nei primi 25 anni di vita (dati di targa dei moduli), con una manutenzione regolare.

L’installazione dell’impianto comporterà una riduzione di emissioni inquinanti e ad effetto serra in atmosfera pari a quelle che verrebbero prodotte dalla produzione di una equivalente quantità di energia elettrica in impianti a combustibili fossili.

Tenuto conto delle emissioni evitate per KWh prodotto stimate in:

-    CO 2  = 462 g/kWh;

-    SO 2  = 0,540 g/kWh;

-    NO x  = 0,49 g/kWh;

-    polveri: 0,024 g/kWh;

e  considerato  che  la  potenzialità  totale  dell’impianto  è  pari  a  circa  4.400.000  kWh,  è  possibile calcolare il totale annuo delle emissioni evitate, pari a:

-    CO 2  = 40.656.000 Kg/anno = 2 tonn/anno;

-    SO 2  = 47.520 Kg/anno = 2.37 tonn/anno;

-    NO x  = 43.120 Kg/anno = 2.15 tonn/anno;

-    polveri = 2.112 Kg/anno = 0.1 tonn/anno.

# SIA PARTE 2 : Quadro di riferimento Ambientale

INDICE

3.1)	PREMESSA	9

3.2)	AMBIENTE IDRICO	12

3.3)	SUOLO E SOTTOSUOLO	26

3.4)	CLIMA E QUALITA’ DELL’ARIA	34

3.5)	FLORA, FAUNA, ECOSISTEMI	54

3.6)	CLIMA ACUSTICO	58

3.7)	PAESAGGIO	58

3.8)	IMPATTI IN FASE DI CANTIERE	62

3.9)	CONSUMO DI RISORSE	64

## PREMESSA

Dall’analisi dei dati reperibili sul sito della Regione Puglia, dallo strumento urbanistico del Comune di Grottaglie e da valutazioni in sito si rileva come l’area in studio non presenti particolari caratteristiche  di  naturalità: lo scarso pregio dei terreni sia in termini di caratteristiche agrarie (i terreni sono incolti o saltuariamente seminati per foraggio) sia in termini di paesaggio rurale.

L'impatto ambientale dei pannelli solari può essere distinto in diversi modi:

-    fase di produzione dei pannelli;

-    fase di fine vita del prodotto;

-    fase di esercizio (impatto sul paesaggio).

Nella fase di produzione dei pannelli solari l'impatto ambientale è assimilabile a quello di qualsiasi industria o stabilimento chimico.

Nel  processo  produttivo  sono  utilizzate  sostanze  tossiche  o  esplosive  che richiedono  la presenza di sistemi di sicurezza e attrezzature adeguate per tutelare la salute dei lavoratori. In caso di guasti l'impatto sull'ambiente può essere forte ma pur sempre locale. L'inquinamento  prodotto  in  caso  di  malfunzionamento  della  produzione  incide  soprattutto sul sito in cui è localizzata la produzione. A seconda della tipologia di pannello solare fotovoltaico si avranno differenti rischi.

La  produzione  del  pannello  solare  cristallino  implica  la  lavorazione  di  sostanze  chimiche come il triclorosilano, il fosforo ossicloridrico e l'acido cloridrico.

Nella produzione del pannello amorfo troviamo il silano, la fosfina e il diborano.

Infine  nella  produzione  dei  CIS  spicca  il  seleniuro  di  idrogeno  e  in  quella  dei  CdTE  il cadmio, quest'ultimo ad elevata tossicità e forte impatto sulla salute.

In conclusione, l'impatto ambientale della produzione dei pannelli solari FV è assimilabile a quello di una qualsiasi produzione industriale.

Un  pannello  solare  ha  una  durata  di  25  anni,  ben  più  lunga  di  qualsiasi  bene  mobile  di consumo o di investimento. Al termine del loro ciclo di vita si trasformeranno in un rifiuto speciale da trattare. I moduli dei pannelli solari si caratterizzano per l'essere composti da numerosi elementi. Un pannello solare include sostanze tossiche come il rame, il piombo, il gallio, il selenio, l'indio, il cadmio e il tellurio.

La separazione ed il recupero dei metalli non è un processo facile.

Un pannello solare giunto alla fine della sua vita diventa pertanto un problema per le attività di riciclaggio. Vanno però aggiunte alcune importanti osservazioni.

La vendita su scala dei pannelli solari sta trovando soltanto in questi ultimi anni un primo boom commerciale. E'  molto  probabile  che  nei  prossimi  anni  le  attività  di  riciclaggio  dei  moduli  ricevano investimenti  dalle  stesse  case  costruttrici  del  settore  fotovoltaico  per  recuperare  e  rigenerare  una parte dei metalli necessari per le nuove produzioni. Le  aziende  avranno  un  interesse  diretto  a  produrre  pannelli  solari  con  maggiore  cura  nel futuro recupero dei materiali.

Da  un  punto  di  vista  di  costo  energetico,  il  pannello  fotovoltaico  in  silicio  amorfo  è  il prodotto che necessitando di un quantitativo abbastanza basso di energia per essere prodotto, riesce a restituire in pochi anni l'energia che è stata usata per produrlo, e riesce a generarne fino a 10 ÷ 12 volte di più, nell'arco della sua vita.

Per produrre i moduli fotovoltaici mono e policristallini, viene spesa molta energia, e quindi ogni modulo impiega anche 3 ÷ 6 anni per restituire la sola energia che è stata impiegata per essere prodotto,  mentre  nell'arco  della  sua  vita  ne  produrrà  9  ÷  10  volte  di  più;  in  particolare  questo problema è il difetto maggiore del modulo monocristallino. Si  può  affermare  che  gli  impianti  fotovoltaici  non  causano  inquinamento  ambientale:  dal punto  di  vista  chimico  non  producono  emissioni,  residui  o  scorie;  dal  punto  di  vista  termico  le temperature  massime  in  gioco  raggiungono  valori  non  superiori  a  60°C;  inoltre  non  producono inquinamento acustico. La  fonte  fotovoltaica  è  l'unica  che  non  richiede  organi  in  movimento  né  circolazione  di fluidi  a  temperature  elevate  o  in  pressione,  e  questo  è  un  vantaggio  tecnico  determinante  per  la sicurezza dell'ambiente.

Per poter valutare gli effetti che l’impianto fotovoltaico potrà avere sull’ambiente, saranno evidenziate tutte quelle attività o fattori di impatto legati sia alla fase di esecuzione, sia alla fase di esercizio sia a quella di dismissione.

Dall’incrocio dei fattori di impatto con le componenti ambientali vengono rilevati gli effetti che tali fattori causano sull’ambiente circostante. Inoltre per una corretta valutazione delle possibili modificazioni subite dall’ambiente verrà caratterizzata la situazione attuale delle diverse componenti ambientali suscettibili di impatto. L’ambito  spaziale  di  riferimento  per  la  caratterizzazione  delle  diverse    componenti ambientali è variabile per ogni componente e congruo con la natura dell’azione che è ipotizzabile come influente. Vengono  di  seguito  analizzate  le  componenti  ambientali,  naturalistiche  ed  antropiche  che risultano direttamente o indirettamente influenzate dall’impianto fotovoltaico: atmosfera, ambiente idrico,  rumore,  suolo  e  sottosuolo,  vegetazione,  flora,  fauna,  ecosistemi,  paesaggio  per  quanto riguarda l’impatto visivo, aspetti socio - economici.

## AMBIENTE IDRICO

3.2.1. Stato ante operam

Per indagare lo stato di qualità dell’ambiente idrico nell’area vasta attorno al sito di progetto sono  stati  consultati  gli  studi  svolti  dalla  Regione  Puglia  nell’ambito  della  stesura  del  Piano  di Tutela delle Acque (P.T.A.).

Tali  studi,  da  cui  sono  tratte  molte  delle  informazioni  di  seguito  riportate,  forniscono  un esauriente   inquadramento   sia   generale   che   specifico   in   relazione   allo   stato   ante   operam dell’ambiente idrico superficiale e profondo ed alla sua capacità di carico.

3.2.2  Acque superficiali

Nell’ambito  degli  studi  connessi  alla  redazione  del  Piano  di  Tutela  delle  Acque,  si  è provveduto  alla  perimetrazione  dei  principali  bacini  idrografici  che  interessano  il  territorio regionale,  nonché  alla  individuazione  dei  corpi  idrici  significativi rappresentati  dai  corsi  d’acqua, dalle acque marine costiere, acque di transizione ed invasi artificiali.

L’idrologia  superficiale,  non  è  rappresentata  da  nessun  corso  d’acqua  perenne  che  scorre  sul sito. Durante eventi piovosi di forte intensità si possono attivare dei brevi scorrimenti di acqua che si convogliano verso la vallata posta più a Sud del sito..

Il sito in studio si trova nelle vicinanze di una ripa fluviale che delimita una profonda vallata creata dall’azione erosiva di un corso d’acqua denominato Vallone D’Aiedda.

Il sito in studio non ricade in nessuna area tipizzata a pericolosità idraulica (A.P., M.P. e B.P.), determinata  dall’Autorità  di  Bacino  con  Delibera  del  C.I.  del  30.11.2004,  che  ha  approvato l’adozione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia.

Nella  cartografia  del  PUTT/P  riguardo  all’area  in  oggetto,  si  nota  che  il  sito  di  studio  non  è coinvolto dalla presenza di nessun corso d’acqua..

Nelle  Calcareniti  dei  depositi  marini  terrazzati  vi  è  la  presenza  di  una  estesa  falda  acquifera superficiale  la  cui  piezometrica  si  stabilizza  a  circa  2,0  –  2,5  metri  di  profondità  dal  p.c. (Novembre 2009).

La piezometrica subisce sia i variazioni stagionali, che ne abbassano il livello di acqua, indotte sia  da  fenomeni  di  evepotraspirazione  sia  da  attingimenti  che  si  effettuano  dai  numerosi  pozzi presenti  nell’area.  L’innalzamento  della  piezometrica  in  periodi  particolarmente  piovosi  può raggiungere anche 1 – 2 metri rispeto al valore prima menzionato.

L’alimentazione della falda acquifera superficiale avviene per infiltrazione delle acque piovane. La potenzialità di questa falda acquifera, è piuttosto discreta e si presta a possibili sfruttamenti. Si  rinviene,  anche  una  ricca  falda  di  base  confinata  nei  Calcari  di  Altamura.  Questa  falda  si trova  ad  una  pressione  maggiore  di  quell’atmosferica,  a  causa  della  copertura  argillosa sovrastante,  ed  è  alimentata  dalle  acque  meteoriche  che  cadono,  sui  rilievi  posti  a  Nord.  La piezometrica si stabilizza ad una profondità di circa 10 metri s.l.m.(cfr. PTA BURP 102/2007);

L’acquifero calcareo è caratterizzato da una circolazione di acqua, che avviene lungo le fratture createsi per sforzi meccanici e per fenomeni di dissoluzione chimica. La base dell’acquifero non è definita, ed è data da una zona di transizione, in cui si ha il passaggio tra le acque relativamente dolci della parte superiore (1,5 ÷ 2,5 g/l) a quelle salate di intrusione marina (37 g/l).

andamento delle isopieze della falda acquifera profonda

Come evidenziato nella Relazione generale del P.T.A. solo i bacini interregionali dei fiumi Fortore, Ofanto e Bradano, che interessano solo parzialmente la regione, presentano una importanza spiccata;  mentre  tra  i  bacini  regionali  assumono  rilievo  quelli  del  Candelaro,  del  Cervaro  e  del Carapelle, ricadenti tutti in provincia di Foggia, in quanto risultano gli unici per i quali le condizioni geomorfologiche  consentono  l’esistenza  di  corsi  d’acqua,  sia  pure con  comportamento  idrologico

sempre spiccatamente torrentizio.

I rimanenti bacini, con rare eccezioni, interessano prevalentemente terreni di natura calcarea in cui il reticolo idrografico è di tipo fossile e solo in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi si instaura un deflusso superficiale; il bacino in oggetto è proprio di questo tipo.

Per questo motivo la presenza di corsi d’acqua è limitata, in Puglia, alla sola Provincia di Foggia;  i  corsi  d’acqua,  caratterizzati  comunque  da  un  regime  torrentizio,  ricadono  nei  bacini interregionali dei fiumi Saccione, Fortore ed Ofanto e nei bacini regionali dei torrenti Candelaro, Cervaro e Carapelle.

Di minore importanza risultano il canale Cillarese e Fiume Grande, nell’agro brindisino e, nell’arco  jonico  tarantino  occidentale,  i  cosiddetti  Fiumi  Lenne,  Lato  e  Galasso  (o  Galaso),  che traggono alimentazione da emergenze sorgentizie entroterra.

Pertanto l’area in oggetto ricade in posizione molto distante dai corsi d’acqua per i quali gli indici LIM, IBE, SECA e SACA sono stati mappati.

È da escludere che il l’area in studio possa essere interessato da fenomeni di esondazioni dal corso d’acqua a causa della elevata distanza e dalla differenza di quota.

Il  sito  in  studio  non  ricade  in  nessuna  area  tipizzata  a  pericolosità  idraulica  (A.P.,  M.P.  e B.P.), determinata dall’Autorità di Bacino con Delibera del C.I. del 30.11.2004, che ha approvato l’adozione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia.

Nella cartografia del P.U.T.T./P riguardo all’area in oggetto, si nota che il sito di studio non è coinvolto dalla presenza di nessun corso d’acqua.

Non  vi  è  la  presenza  di  nessuna  falda  acquifera  superficiale  a  causa  della  presenza  negli strati  superficiali  di  rocce  permeabili,  ed  a  causa  del  fatto  che  nel  sottosuolo  non  si  identifica un’ orizzonte impermeabile che possa trattenere le acque nella parte superiore.

3.2.3.  Acque sotterranee

Per  quanto  riguarda,  invece,  le  acque  sotterranee  nel  corso  degli  studi  condotti  sono  stati riconosciuti numerosi acquiferi, per i quali si è provveduto ad effettuare una prima suddivisione in relazione  al  tipo  di  permeabilità:  acquiferi  permeabili  per  fessurazione  e/o  carsismo;  acquiferi permeabili per porosità.

Al primo gruppo afferiscono gli estesi acquiferi carsici del Promontorio del Gargano, della Murgia barese e tarantina (in cui il sito in oggetto ricade) e della Penisola Salentina.

Tra  questi  ultimi  due  acquiferi,  in  particolare,  non  esiste  una  vera  e  propria  linea  di divisione,  essendo  gli  stessi  in  connessione  idraulica,  e  potendosi  identificare  un’area  (Soglia Messapica) in cui le caratteristiche idrogeologiche passano da quelle proprie della Murgia e quelle tipiche del Salento.

Pur  tuttavia  si  è  assunto,  ai  fini  del  Piano,  un  ipotetico  confine  tra  i  due  complessi  in argomento, coincidente grossomodo con l’allineamento Taranto Brindisi.

Gli acquiferi carsici e fratturati competono agli ammassi rocciosi carbonatici.

Le  aree  di  affioramento  delle  rocce  carbonatiche,  che  impegnano  la  maggior  parte  del territorio  pugliese  (Gargano,  Murgia  e  Salento),  risultano  fortemente  condizionate,  tanto  in superficie che in profondità, dal noto fenomeno carsico, che riveste una fondamentale importanza in termini  sia  di  alimentazione  dell’acquifero  (di  qui  la  denominazione  di  falda  carsica),  che  di idrodinamica dello stesso.

La  storia  geologica,  le  vicende  tettoniche  e  quindi  paleogeografiche,  nonché  i  fattori morfoevolutivi delle forme carsiche di superficie prima descritte, non hanno consentito lo sviluppo di una idrografia superficiale.

I segni del ruscellamento superficiale – reticolo idrografico fossile, pertinente le formazioni carbonatiche - ha originato netti solchi erosivi, diversamente profondi e di apprezzabile ampiezza.

Essi vengono definiti, ai sensi dell’Allegato 1 al Decreto n. 131 del 16 giugno 2008, “corsi d’acqua episodici”.

Si  tratta  di  corsi  d’acqua  temporanei  con  acqua  in  alveo  solo  in  seguito  ad  eventi  di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni.

Non tutte le acque che scorrono in superficie hanno il loro recapito finale nel mare: sovente esse si perdono nel sottosuolo data l’elevata permeabilità delle rocce calcaree.

Da  ciò  si  evince  come  il  sottosuolo  pugliese  centro  meridionale  sia  sede  di  una  estesa  e complessa circolazione idrica sotterranea, abbondantemente ravvenata dalla acque di precipitazione meteorica.

Le  tipologie  di  acquifero  in  argomento  risultano  caratterizzare,  peculiarmente,  i  principali complessi  idrogeologici  del  contesto  territoriale  di  riferimento,  ovvero  tre  delle  quattro  principali “unita idrogeologiche”, rispettivamente: Gargano, Murgia e Salento. Per  quanto  riguarda  l’unità  idrogeologica  delle  Murge.,  le  delimitazioni  fisiche  sono  date superiormente  dal  corso  del  fiume  Ofanto  ed  inferiormente  dall'allineamento  ideale  Brindisi  - Taranto.

La  Murgia  è  caratterizzata  prevalentemente  dagli  affioramenti  delle  rocce carbonatiche mesozoiche, di rado ricoperte per trasgressione da sedimenti calcarenitici quaternari. La distribuzione dei caratteri di permeabilità delle rocce carbonatiche mesozoiche è legata principalmente all’evoluzione del fenomeno carsico.

Da  un  punto  di  vista  idrogeologico  assume  notevole  importanza  anche  l’estesa  ed  a  volte spessa copertura di terra rossa.

Essendo l'acquifero murgiano talora limitato al tetto da rocce praticamente impermeabili e dotato   di   una   permeabilità   d'insieme   spesso   relativamente   bassa,   le   acque   di   falda   sono generalmente costrette a muoversi in pressione, spesso a notevole profondità al di sotto del livello mare,  con  carichi  idraulici  ovunque  alti  (spesso  dell'ordine  dei  30  ÷  50  m  s.l.m.)  e  sensibilmente variabili lungo la verticale dell'acquifero.

La  Murgia  è  classificata  come  corpo  idrico  sotterraneo  significativo  con  codice  AC-0000-16-020,  ed  ha  un’estensione  areale  stimata  in  7.672  Kmq,  ed  in  corrispondenza  di  esso  scorrono superficialmente due corpi idrici superficiali significativi, che sono il l’Ofanto (codice F-I020-R16-088) ed il Locone (codice F-I020-R16-088-01).

Lo  stato  qualitativo  dei  corpi  idrici  profondi  e  superficiali  appare  dagli  studi  sulla

individuazione  delle  zone  vulnerabili  ai  nitrati  di  origine  agricola,  dal  monitoraggio  delle emergenze delle falde e dal monitoraggio dei corpi idrici superficiali.

Il  monitoraggio  quali  –  quantitativo  dell’acquifero  murgiano  viene  effettuato mediante l’ausilio di 149 stazioni di cui 83 strumentate per il monitoraggio in continuo di parametri idrologici e qualitativi delle acque di falda.

Per quanto riguarda le fonti di inquinamento diffuse è stato eseguito uno studio specifico di settore facendo ricorso ad un modello di valutazione degli apporti sui suoli e successivamente nei corpi  idrici  dei  carichi  del  comparto  agricolo  rivenienti  dalle  pratiche  agronomiche  nell’area corrispondente al campo di esistenza dell’Acquifero della Murgia. Sono state stimate le quantità di Azoto e Fosforo solubile nelle diverse frazioni dei surplus. Per quanto riguarda le sorgenti puntuali di inquinamento sono stati censiti n.41 depuratori urbani  (la  cui  potenzialità  è  di  circa  867.148  AE)  a  servizio  di  n.  29  Agglomerati  urbani;  questi danno  luogo  ad  un  Carico  Generato,  calcolato  con  la  metodologia  elaborata  dal  Ministero dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  in  collaborazione  con  l’ISTAT,  di  circa 921.456 AE Totali Urbani. Inoltre  tra  le  diverse  attività  antropiche  che  si  sviluppano  sul  territorio  indagato,  vanno annoverate quelle relative allo smaltimento dei fanghi di depurazione.

Tali fanghi trovano in massima parte riutilizzo in agricoltura (75% del totale), come emerge dai dati forniti dalle Province relativi al periodo 2001-2003.

Per quanto riguarda i potenziali impatti da prelievi l’acquifero murgiano risulta poco affetto da pressione antropica, tale da ingenerare squilibri alle risorse idriche sotterranee, in particolare le sub aree denominate Murgia Sud ed Alta Murgia.

Tuttavia, si evidenziano, nelle porzioni costiere situazioni locali di sovrasfruttamento.

Nella Murgia Tarantina la simulazione evidenzia un significativo stato di sovrasfruttamento, analogamente alla Penisola Salentina.

L’acquifero murgiano, globalmente in equilibrio idrologico, presenta porzioni ben delimitate che mostrano situazioni di disequilibrio idrologico.

Tali  aree  risultano  localizzate  nella  fascia  prospiciente  la  valle  dell’Ofanto,  nella  zona  tra Barletta, Andria e Trani, a sud est di Bari e nell’arco jonico tarantino.

Tali  aree  sono  grossomodo  coincidenti  con  quelle  in  cui  si  sono  evidenziati  fenomeni  di contaminazione salina.

Circa  lo  stato  ambientale  dell’acquifero  murgiano  la  situazione  attuale  è  quella  riportata nelle seguenti figure:

Dalla figura precedente è possibile quantificare il numero complessivo di stazioni divise per classi di qualità con riferimento alla prima, alla seconda e alla media delle due campagne. In particolare si può notare che:

-    lo 0% delle stazioni ricade in classe 1;

-    il 38% delle stazioni ricade in classe 2;

-    il 9% delle stazioni ricade in classe 3;

-    il 53% delle stazioni ricade in classe 4.

Dalle   percentuali   su   riportate   si   desume   come   l’acquifero   non   sia   univocamente classificabile.

Risulta compromesso nel 53% dei casi monitorati (Classe 4), ma il restante 47% delle analisi manifesta un livello qualitativo buono (Classe 2 - 38%) o almeno sufficiente (Classe 3 - 9%). Per  lo  stato  quantitativo  l’acquifero  in  oggetto  appartiene  alla  classe  C,  in  considerazione anche dell’analisi di significative serie storiche di dati rilevate nell’ambito di altre attività di studio.

Nella  figura  che  segue  e  possibile  apprezzare  nell’ambito  dell’acquifero  la  distribuzione delle stazioni di monitoraggio in relazione alla classe di qualità di appartenenza.

In dettaglio, dal monitoraggio quali - quantitativo eseguito nell’acquifero, si osserva che:

-    la conducibilità ed i cloruri offrono un significativo contributo al posizionamento della maggior

parte dei pozzi in classe 4 (rispettivamente 30% e 38% dei casi);

-    i solfati hanno una scarsa incidenza, collocandosi per quasi il 90% nelle classi 1 e 2;

-    per  i  nitrati  la  classe  più  rappresentativa  è  la  2  (52%),  mentre  la  3  e  la  4  includono rispettivamente il 20 e l’8% dei pozzi;

-    il  fattore  maggiormente  critico  appare  il  ferro,  in  classe  4  per  il  56%  dei  campioni,  mentre  il manganese  lo  è  per  il  32%.  La  presenza  di  entrambi  gli  elementi  è  però  da  correlare  alla particolare facies idrochimica dell’acquifero della Murgia, caratterizzato da bassa permeabilita e da  un’alimentazione  derivante  prevalentemente  dalla  superficie  topografica  che  instaura condizioni di basso potenziale redox. La valutazione congiunta della distribuzione spaziale dei due  parametri  indica  una  loro  correlazione,  mobilizzandosi  entrambi  in  ambienti  riducenti  (il manganese sembra più caratteristico delle acque di recente infiltrazione che non di quelle più antiche). L’origine naturale, di norma, esclude, quindi, interventi di risanamento;

-    per quanto riguarda i parametri addizionali, il più significativo appare il selenio, con il 16% dei superamenti del valore limite; in seconda analisi, tra gli elementi inorganici: zinco, alluminio, nichel e piombo, e tra quelli organici: i composti organoalogenati totali (1%) e gli antiparassitari in totale (5%), mostrano limitati superamenti.

Per quanto riguarda l’inquinamento da Nitrati l’acquifero risulta non vulnerato da nitrati in quanto  nel  corso  del  monitoraggio  sono  stati  rilevati  valori  superiore  ai  50  mg/l  di  Nitrati  (NO 3 ) solo in 12 pozzi.

Anche la presenza di Nitriti e di Ammoniaca mostra la scarsa vulnerabilità dell’acquifero:

Per quanto riguarda l’inquinamento da Cloruri, analizzando conducibilità elettrica e cloruri si deduce come questi siano fortemente penalizzanti ai fini classificativi.

Per una corretta valutazione dell’evento, e importante anche osservare la loro distribuzione nell’acquifero: i valori fuori norma sono stati quasi tutti registrati da pozzi situati entro 10km dalla costa.

La causa è quindi imputabile a fenomeni di ingressione marina nella falda.

Suddividendo l’acquifero in subaree omogenee, e possibile circoscrivere meglio il fenomeno e fornire nel contempo una migliore e più precisa classificazione dello stesso. Sempre si osserva come i cloruri risultino fuori norma lungo tutta la fascia costiera adriatica con uno spandimento verso l’interno nella parte settentrionale della subarea Murgia Nord.

Situazione parimenti critica e riscontrabile a ridosso dell’arco ionico tarantino con la quasi totalità  delle  stazioni  di  monitoraggio  che  presentano  valori  oltre  il  limite  relativamente  al parametro cloruri.

Infine, per quanto riguarda l’inquinamento da Fitosanitari, l’acquifero risulta non vulnerato in quanto non sono stati rilevati valori sopra soglia.

3.2.4  Impatti potenziali e mitigazioni

Dalle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti è possibile concludere che:

-    per  quanto  riguarda  le  acque  superficiali  l’area  in  oggetto,  risulta  molto  distante  da  corsi d’acqua, acque di transizione e invasi artificiali ed anche dalle acque marine costiere del Mar Piccolo; difficilmente gli interventi realizzabili su di essa potranno entrare in relazione con le acque superficiali;

-    per quanto riguarda le acque sotterranee, fissando l’attenzione sull’area in oggetto, è possibile osservare  che,  tranne  per  la  contaminazione  da  Cloruri  che,  come  si  è  detto,  risulta particolarmente penalizzante per la classificazione, si evince che i complessi idrogeologici sedi delle risorse idriche profonde più importanti sono in buono stato di conservazione qualitativa.

Nel  complesso,  quindi,  l’idrografia  dell’area  in  oggetto  risulta  poco  compromessa  nel  suo stato ante operam; eccezione fatta per la vulnerabilità molto elevata alla contaminazione salina.

Restano da valutare, naturalmente, i potenziali impatti che la realizzazione del progetto potrà avere  tanto  sulle  acque  superficiali  (comunque  definite)  che  sotterranee;  se  tali  impatti  possono essere  d’ostacolo  al  raggiungimento  degli  obiettivi  quali  –  quantitativi  fissati  dal  P.T.A.,  in ottemperanza  al  D.Lgs.  152/2006,  per  il  31.12.2015;  quali  possono  essere,  infine,  le  eventuali misure di mitigazione da adottare.

Ebbene,  la  tipologia  di  opera  in  progetto  (campo  fotovoltaico  a  terra)  risulta  pienamente compatibile in quanto non ha nessuna connessione con l’ambiente idrico superficiale e profondo.

Le azioni di progetto non prevedono opere che possano alterare il regime e la qualità delle acque superficiali e profonde. La tipologia di installazione scelta fa si che non ci sia alcuna significativa modificazione dei normali percorsi di scorrimento e infiltrazione delle acque meteoriche.

Tutte le parti interrate (cavidotti, pali, sostegni della recinzione) presentano profondità tali da non rappresentare nemmeno potenzialmente un rischio di interferenza con l’ambiente idrico.

Tale  soluzione,  unitamente  al  fatto  che  i  pannelli  e  gli  impianti  non  contengono,  per  la specificità    del    loro    funzionamento,    sostanze    liquide    che    potrebbero    sversarsi    (anche accidentalmente) sul suolo e quindi esserne assorbite, esclude ogni tipo di interazione tra il progetto e le acque sotterranee.

Il  progetto  non  comporta  sterri  e  sbancamenti  di  ampie  dimensioni  sui  terreni  esistenti:  è previsto solo un livellamento del terreno esistente e la colmatura dei vuoti provocati dall’attività di cava pregressa ed abbandonata.

Per l’installazione dell’impianto non sarà modificata nei tracciati la viabilità locale esistente; è  prevista  solo  la  realizzazione  della  viabilità  interna,  con  tecnica  (Macadam  all’acqua)  peraltro pochissimo invasiva del territorio e che consente un ottimo drenaggio delle acque meteoriche.

Non sarà in nessun modo alterato l’equilibrio geologico e geotecnico dei suoli di sedime, in quanto  il  sistema  di  fissaggio  al  suolo  dei  pannelli  interessa  solo  la  parte  superficiale  del  terreno (massimo affondamento 1,60 m).

Le acque consumate per la manutenzione (circa 2 litri/m 2  di superficie del pannello ogni 6 mesi)  saranno  fornite  dalla  ditta  appaltatrice  a  mezzo  di  autobotti,  eliminando  la  necessità  di realizzare  pozzi  per  il  prelievo  diretto  in  falda  e  razionalizzando  dunque  lo  sfruttamento  della risorsa idrica.

Le  operazioni  di  pulizia  periodica  dei  pannelli  saranno  effettuate  a  mezzo  di  idropulitrici, sfruttando  soltanto  l’azione  meccanica  dell’acqua  in  pressione  e  non  prevedendo  l’utilizzo  di detergenti o altre sostanze chimiche.

Di natura meccanica saranno anche le operazioni di periodico diserbo delle aree lasciate allo stato naturale: pertanto, tali operazioni non presentano alcun rischio di contaminazione delle acque e dei suoli.

In  conclusione  il  progetto  non  avrà  impatti  negativi  sull’ambiente  idrico;  non  sono

prevedibili, quindi, ostacoli al raggiungimento degli obiettivi quali – quantitativi fissati dal P.T.A. per  il  31.12.2015;  pertanto,  per  quanto  riguarda  l’ambiente  idrico,  non  sono  previste  misure  di mitigazione da adottare.

## SUOLO E SOTTOSUOLO

3.3.1 Stato ante operam

Le informazioni di seguito riportate sono in parte tratte dalla relazione Geologica allegata al presente progetto.

3.3.2  Inquadramento geologico

Dal punto di vista geologico l’area di studio fa parte dell’Avampaese Apulo, che rappresenta uno dei domini della piastra Apula, un corpo litosferico autonomo rispetto alla placca africana, di cui è considerato un originario promontorio del continente africano. L’Avampaese Apulo si individua a partire dall’inizio del Miocene, durante l’orogenesi dei vari sistemi montuosi del mediterraneo centrale, tra cui quello appenninico. Questa è rappresentata in affioramento da un’estesa area autoctona mesozoico carbonatica (unità statigrafico – strutturale Apulo Garganica) e dalla sua prosecuzione in mare (dorsale Apulo sommersa).

La  parte  emersa  dell’Avampaese  corrispondente,  in  grandi  linee,  all’intera  area  pugliese, rappresenta  un  rialzo  periferico  della  Piastra  Apula,  in  flessione  per  effetto  di  spinte  legate  alla tettogenesi appenninica.

Da  studi  effettuati  da  istituti  di  ricerca  nell’Avampaese  Apulo  si  distinguono,  dal  basso verso l’alto, i seguenti elementi stratigrafici:

-    un basamento cristallino Precambrico;

-    una copertura Permo – Triassica di origine fluvio deltizia spessa almeno 1000 metri e in parte correlabile al Verrucano;

-    una successione evaporitico – carbonatica Mesozoica – Paleogenica, di piattaforma carbonatica spessa fino a 5000 metri;

-    coperture a dominante carbonatica Neogenico – Pleistoceniche.

Dal  punto  di  vista  strutturale  la  successione  mesozoica,  pur  essendo  stata  interessata  da blandi  piegamenti  e  successivamente  da  faglie  dirette,  presenta  un  assetto  monoclinalico,  con immersione  a  SSW;  i  depositi  terziari  e  quaternari,  su  di  essa  trasgressivi,  poggiano  in  assetto orizzontale.

L’unità stratigrafico – strutturale Apulo – Garganica di Avampaese, ribassata verso SW da sistemi di faglie dirette, costituisce anche il substrato della Fossa Bradanica.

Si tratta quindi dell’unità tettonica geometricamente più bassa della struttura dell’Appennino meridionale.

Sempre da studi effettuati da istituti di ricerca si distinguono nella piastra Apula, due settori di  cui  uno  coinvolto  nella  compressione,  indotta  dalle  spinte  orogenetiche  appenniniche,  e  l’altro che presenta elementi tettonici di tipo distensivo.

L’area di studio è caratterizzata, dalla presenza di formazioni sedimentarie di deposizione in ambiente  prevalentemente  marino  (Riferimento  Carta  Geologica  D’Italia  Fg.  202  Taranto  scala 1:100.000).

Entrando  nel  dettaglio  è  possibile  distinguere  le  seguenti  formazioni  geologiche  affioranti (dal più antico al più recente):

-    Depositi alluvionali recenti o attuali (Olocene);

-    Depositi Marini Terrazzati (Pleistocene Medio – Superiore);

-    Argille Subappennine (Pleistocene Inferiore con passaggi al Pliocene Superiore);

-    Calcareniti di Gravina (Pliocene Superiore con passaggi al Pleistocene Inferiore);

-    Calcare di Altamura (Cretaceo: attribuibili al Senoniano – Turoniano).

I  depositi  alluvionali  recenti  o  attuali  (Olocene)  si  individuano  lungo  le  lineazioni  dei corsi  d’acqua,  avvallamenti  naturali  del  terreno  ove  c’è  un  recapito  delle  acque  di  scorrimento superficiale e lungo la fascia costiera, a fronte di aree alluvionali.

Sono  costituite  da  sedimenti  alluvionali  composti  da  ciottoli  calcarei  e  calcarenitici  di piccole  e  medie  dimensioni  immersi  in  una  matrice  terrosa  grossolana  e  fine,  a  volte  organica  di colore scuro.

I  depositi  Marini  Terrazzati  (Pleistocene  Medio  –  Superiore)  sono  costituiti  da  sabbie calcaree  con  conglomerati  e  ghiaie,  poco  cementate  con  intercalati  banchi  di  panchina  e  sabbie argillose grigio azzurre. Gli spessori possono superare anche i 15 ÷ 20 metri. Le  Argille  Subappennine  (Pleistocene  Inferiore  con  passaggi  al  Pliocene  Superiore) sono costituite da argille marnose e siltose, marne argillose, talora decisamente sabbiose.

Il colore è grigio - azzurro o grigio - verdino; in superficie la colorazione e biancogiallastra.

Generalmente i litotipi più marnosi e sabbiosi si rinvengono nei livelli superiori, mentre nei livelli basali si rinvengono le argille grigio azzurre.

Gli spessori di argilla in questa area possono superare anche i 300 ÷ 400 mt.

Le  Calcareniti  di  Gravina  (Pliocene  Superiore  con  passaggi  al  Pleistocene  Inferiore) rappresentano il livello basale del ciclo sedimentario della Fossa Bradanica.

Si  tratta  di  calcareniti  organogene,  variamente  cementate,  porose,  biancastre,  grigie  e giallognole, costituiti da clasti derivanti dalla degradazione dei calcari cretacei nonché da frammenti di Briozoi, Echinoidi, Crostacei e Molluschi.

Talvolta  la  parte  basale  della  formazione  a  contatto  con  il  calcare,  si  ha  un  conglomerato ciottoli calcari più o meno arrotondati, con matrice calcarea bianca, gialla o rossastra.

A volte al contatto con la formazione dei calcari vi è intercalato un banco di spessore a volte inferiore al metro di sabbia calcarenitica argillosa.

Il  Calcare  di  Altamura  (Cretaceo:  attribuibili  al  Senoniano  –  Turoniano)  è  la

formazione più antica che affiora in questa parte della provincia ionica.

Questa è costituita da calcari compatti, coroidi, grigio nocciola, grigio rossastri in superficie ed a frattura concoide, nonché di calcari più o meno compatti bianchi, grigiastri in superficie, con frattura irregolare.

Sono  spesso  associati  calcari  cristallini  vacuolari,  rosati,  biancastri  per  alterazione  ed  a frattura irregolare. La  stratificazione  è  sempre  evidente,  di  solito  in  banchi  fino  a  2  metri,  ma  nei  livelli inferiori, la stratificazione è varia e la roccia appare talora laminata.

Nel dettaglio l’area di studio dal punto di vista geologico è caratterizzata, in affioramento, dalla  presenza  di  depositi  marini  sedimentari  cui  età  varia  dal  cretaceo  superiore  (Calcare  di Altamura) al Pleistocene Superiore (Depositi Marini Terrazzati). I primi affiorano estesamente nella porzione Est e nella parte centrale del sito. La  formazione  geologica  è  costituita  da  calcari  micritici  biancastri  tenuti  insieme  da cemento calcitico che ne fanno acquisire una elevata tenacità.

I Calcari di Altamura costituiscono, il basamento rigido dell’intera penisola salentina.

La roccia si presenta ad un attento rilevamento, piuttosto fratturata, con lineamenti indotti da stress di tipo tettonico.

Tali fratture sono il risultato delle spinte del trusth appenninico sulla piastra Apula.

Il sito, in particolare si trova tra due dislocazioni tettoniche (Faglie) di tipo diretto.

La prima, presunta, si dovrebbe trovare sul lato Est del sito, mentre l’altra si trova quasi in adiacenza al sito però a Ovest.

In affioramento il Calcare presenta una colorazione biancastra.

A  luoghi  si  possono  avere  venature  nocciola  nella  roccia,  indice  di  un  certo  contenuto  di dolomite, cioè un calcare magnesifero di elevata tenacità.

Gli spessori di tali formazione geologica superano i 1000 metri.

Negli strati superficiali si rinviene anche un esteso deposito di materiale terrigeno (terreno agrario) derivante sia dall’alterazione delle rocce in posto (terra rossa).

Le  Calcareniti  dei  Depositi  Marini  terrazzati  affiorano  invece  lungo  la  porzione  Ovest  del sito.

Per la precisione sono costituiti da sedimenti calcarenitici, deposti in ambiente di mare tidale e subaereo.

Questa formazione è formata da arenarie calcaree da mediamente a scarsamente cementate, presenta  una  colorazione  giallastra,  nella  parte  fresca,  e  grigiastra  in  quella  esposta  agli  agenti atmosferici, immersa in una matrice sabbiosa con elementi granulometrici variabili da fini a medie.

A  volte  il  grado  di  cementazione  può  essere  notevole  a  causa  della  rideposizione  di  cemento calcitico ad opera delle acque di liscivazione e di percolazione.

A luoghi la formazione ha essenzialmente l’aspetto di una sabbia calcarenitica sciolta con frammenti di calcarenite ben cementata.

Sono  individuabili  nella  formazione  numerosi  resti  fossili,  prevalentemente  conchiglie  e molluschi, indici di sicura formazione marina.

Lo spessore di questa formazione, dovrebbe aggirarsi intorno ai 1,0 ÷ 2,0 metri.

Questa  formazione  poggia  in  trasgressione,  attraverso  un  livello  di  sabbia  calcarenitica  di modesto  spessore,  o  sulle  Argille  Subappennine,  riferibili  al  Pleistocene  Inferiore,  oppure direttamente sia sulle Calcareniti di Gravina, sia sui Calcari di Altamura.

3.3.3.  Inquadramento geomorfologico

Dal  punto  di  vista  geomorfologico,  l’area  si  trova  su  un  tavolato  pianeggiante  creato  dalla sedimentazione dei Depositi Marini Terrazzati, che occupano un’area piuttosto estesa della zona centrale della provincia di Taranto. Al limite dei terrazzi vi è poi una profonda vallata incisa dal Vallone D’Adiedda.

Nell’area di studio non si evidenziano fenomeno gravitativi che interessano la roccia o gli strati superficiali del suolo. Brevi trasporti di massa terrigena si possono attivare in concomitanza di eventi piovosi di forte intensità che coinvolgono nel trasporto di materiale terrigeno e sabbioso la parte superficiale del terreno pedogenetico presente nell’area. Il sito in studio non ricade in nessuna area tipizzata a pericolosità geomorfologica (P.G1, P.G2, P.G3),  determinata  dall’Autorità  di  Bacino  con  Delibera  del  C.I.  del  30.11.2004,  che  ha approvato  l’adozione  del  Piano  Stralcio  di  Assetto  Idrogeologico  e  delle  relative  misure  di salvaguardia.

Sotto  il  profilo  morfologico,  la  zona  di  studio  presenta  una  debole  pendenza  verso  Sud  con valori attorno o inferiori a  2 %. Ai limiti dell’area in studio le pendenze delle pareti del vallone D’Adiedda sono molto ripide con valori anche superiori a 25 – 30 %. Dal  rilevamento  geologico  di  superficie  non  si  è  evinto  la  presenza  di  cavità  carsiche  nel sottosuolo. Ad ogni modo non è possibile escludere la loro presenza su sito. Per poter investigare il  sottosuolo  circa  la  presenza  di  cavità  carsiche  è  consigliabile  l’utilizzo  di  metodologie geofisiche tipo il Georadar.

Analizzando la cartografia del PUTT/P della Regione Puglia riguardo all’area in oggetto, si nota che il sito di studio non è coinvolto dalla presenza di cigli di scarpate.

Per quanto concerne il sito 2, vi è la presenza di una ripa fluviale posizionata sul confine sud del lotto.

3.3.4  Caratteristiche stratigrafiche dell’area

La stratigrafia dell’area è stata ottenuta tramite rilevamento geologico di superficie, dalla lettura della  cartografia  geologica  disponibile  dell’area  (Foglio  202  Taranto),  e  dai  dati  desunti  dalla stratigrafia di pozzi per emungimento di acqua che intercettano la falda acquifera profonda, che hanno permesso la ricostruzione a grandi linee della stratigrafia del sottosuolo.

In  affioramento  si  rinviene  del  terreno  vegetale  dello  spessore  di  circa  0,5  –  1,0  metri.

Procedendo in profondità si rinvengono le calcareniti dei Depositi Marini Terrazzati cui spessore dovrebbe essere almeno di  2  metri in media..

Al di sotto di questa formazione s’incontrano le argille limose e sabbiose avane.

3.3.5 Impatti potenziali e mitigazioni

Gli  unici  impatti  sul  suolo  derivanti  dal  progetto  in  esercizio  si  concretizzano  nella sottrazione per occupazione da parte dei pannelli.

I  pannelli  sono  montati  su  supporti  tubolari  infissi  nel  terreno  a  distanza  longitudinale  di circa 3,10 metri ed a distanza trasversale di circa 2,60 metri l’uno dall’altro.

Tali  supporti  sorreggono  l’insieme  dei  pannelli  assemblati,  mantenendoli  ad  una  altezza minima da terra di circa 0,65 metri.

Fra le file di pannelli viene lasciata libera una fascia di circa 4 metri di larghezza.

La superficie fondiaria su cui l’impianto sarà realizzato è pari a circa 7 Ha, che saranno tutti recintati.

All’interno  della  recinzione  saranno  disposti  i  pannelli  per  un  ingombro  totale  in  pianta (proiezione  sul  piano  orizzontale  della  superficie  radiante)  pari  a  circa  2.2  Ha. Il  rapporto  di  copertura  superficiale  del  generatore  fotovoltaico  è  dunque  pari  al  31%. L’impatto per sottrazione di suolo viene considerato poco significativo in quanto, una volta posati  i  moduli,  l’area  sotto  i  pannelli  resta  libera  e  subisce  un  processo  di  rinaturalizzazione spontanea che porta in breve al ripristino del soprassuolo originario.

In realtà una tale configurazione non sottrae il suolo, ma ne limita parzialmente le capacità di uso.

Viene chiaramente impedita (in maniera temporanea e reversibile) l’attività agricola durante la vita utile dell’impianto.

I  terreni  rimangono  fruibili  per  tutte  quelle  specie  di  piccola  e  media  taglia  che  risultano presenti nello stato ante operam, anche grazie al fatto che la recinzione, priva di cordoli portanti, ne consentirà il libero transito.

Il  periodo  di  inattività  colturale  del  terreno,  durante  l’esercizio  dell’impianto  fotovoltaico, non ne intaccherà le caratteristiche di fertilità.

Durante l’esercizio, la spazio sotto i pannelli resta libero, fruibile e transitabile per animali anche di medie dimensioni.

C’è  comunque  da  aspettarsi  che,  visto  il  contesto  rurale  in  cui  si  inserisce  il  progetto,  lo spazio sotto i pannelli assuma una minore appetibilità, rispetto ai terreni limitrofi, come luogo per la predazione o la riproduzione, e tenda ad essere evitato.

La viabilità interna e perimetrale sarà realizzata in Macadam all’acqua: date le caratteristiche dei terreni i movimenti terra saranno limitatissimi e lo strato superficiale della pavimentazione, che fungerà  da  superficie  di  calpestio  e  transito,  sarà  realizzato  con  pietrisco  derivante  dalla frantumazione del materiale scavato in situ.

Tutti  i  materiali  derivanti  dagli  scavi  saranno  riutilizzati  nell’ambito  del  cantiere  per  il livellamento  della  superficie;  quelli  in  eccesso  saranno  utilizzati  per  colmare  la  cava  dismessa presente.

Gli spazi tra le file di pannelli saranno lasciati allo stato naturale, e saranno periodicamente ripuliti dalla vegetazione con sfalcio e taglio manuale.

La  tipologia  di  supporti  scelta  si  installa  per  infissione  diretta  nel  terreno,  operata  da apposite macchine di cantiere, cingolate e compatte, adatte a spazi limitati.

I supporti non hanno strutture continue di ancoraggio ipogee.

Alla  dismissione  dell’impianto,  lo  sfilamento  dei  pali  di  supporto  garantisce  l’immediato ritorno alle condizioni ante operam del terreno.

All’interno  dei  vari  moduli  costituenti  le  cabine  sono  alloggiate  le  apparecchiature  di trasformazione e condizionamento dell’energia elettrica, raggruppati secondo criteri di funzionalità, sicurezza e ridondanza.

Il terreno su cui poggerà la cabina sarà scavato per una profondità di circa 0.6 metri.

Il fondo scavo viene livellato e compattato e sul terreno livellato si poggia il basamento, in calcestruzzo prefabbricato, della cabina, dotato di fori passacavi.

Sul basamento viene calata, a mezzo di camion - gru, il modulo di cabina prefabbricato. Il volume di scavo eccedente, al termine dell’installazione della cabina, sarà riutilizzato in loco per raccordare il terreno intorno al manufatto.

La scavo per ricavare la trincea di alloggio dei cavidotti interni all’impianto sarà largo tra i 0,50 metri e gli 1,60 metri e profondo da 1,00 metri ad 1,20 metri.

Il  terreno  che  si  prevede  di  movimentare  sarà  riutilizzato  per  il  riempimento  dello  scavo, previa  frantumazione  in  loco  per  raggiungere  la  granulometria  adeguata,  e  la  parte  restante  verrà distribuita  sulla  traccia  dello  scavo  e  livellata  per  raccordarsi  alla  morfologia  del  terreno  o  per  il riempimento della cava abbandonata.

Per  l’accesso  al  sito  non  è  prevista  l’apertura  di  nuove  strade,  essendo  utilizzabili  quelle esistenti bordo terreno.

In  definitiva  si  può  concludere  che  il  progetto  non  avrà  impatti  negativi  su  suolo  e sottosuolo;  pertanto,  per  quanto  riguarda  suolo  e  sottosuolo,  non  sono  previste  misure  di mitigazione da adottare.

## CLIMA E QUALITA’ DELL’ARIA

3.4 Stato ante operam

3.4.1  Clima

3.4.1.1     Precipitazioni

I dati di pioggia sono stati desunti dalla consultazione degli Annali Idrologici dell’Ufficio

Idrografico e Mareografico della Puglia, relativi alla stazione metereologica di Grottaglie. La prima delle tabelle a seguire riporta i dati relativi alle medie mensili ed annuali di pioggia rilevate tra il 1943 ed il 2003. I dati mancanti all’interno di questo periodo sono stati ricavati dalla stazione meteorologica di Taranto.

Il relativo istogramma riassume i dati tabellati relativamente alle medie mensili ed ai valori massimi mensili annui. L’esame  dei  dati  elaborati  per  il  periodo  che  va  dal  1943  sino  al  2003  permette  di evidenziare che:

-    il mese che in media presenta le maggiori precipitazioni è dicembre con 73,77 mm di pioggia caduta in media ogni giorno, seguito da novembre (71,07 mm) e da ottobre (63,22 mm);

-    il  valore  mediamente  più  basso  di  piovosità  si  riscontra  nel  mese  di  luglio  (18,48  mm  di pioggia).

Relativamente al totale medio annuo di pioggia caduta si rileva che nel periodo investigato, l’anno più piovoso è stato il 1976 con 1083 mm mentre quello meno piovoso è stato il 1949 con 279 mm.

3.4.1.2 Temperature

I  dati  di  temperatura  sono  stati  desunti  dalla  consultazione  degli  Annali  Idrologici

dell’Ufficio  Idrografico  e  Mareografico  della  Puglia,  relativi  alla  stazione  metereologica  di  Grottaglie.

Nella  tabella  a  seguire  sono  riportati  i  valori  medi  mensili  (°C)  di  temperatura,  registrati nella stazione di Grottaglie rilevate tra il 1930 ed il 2003.

I dati mancanti all’interno di questo periodo sono stati ricavati dalle stazioni meteorologiche di Taranto.

Il relativo istogramma riassume i dati tabellati relativamente alle medie mensili ed ai valori massimi e minimi medie mensili annui.

Dall’esame dei dati si può osservare che:

-    nei mesi di luglio e agosto si registrano le temperature medie massime più alte, che si attestano rispettivamente a 28,75°C e 29,35 C°;

-    i    valori  medi  più  elevati  delle  temperature  medie  sono  compresi  ai  22,97°C  e  25,80°C,  e  si rilevano tra giugno e agosto, cioè in pieno periodo estivo;

-    i valori medi minimi sono compresi tra 5,90°C e 6,90°C, e si registrano nel periodo dicembre – marzo.

3.4.2    Qualità dell’aria

Per indagare lo stato di qualità dell’aria nell’area vasta attorno al sito di progetto sono stati consultati  gli  studi  svolti  dalla  Regione  Puglia  nell’ambito  della  stesura  del  Piano  Regionale  di Qualità dell’Aria (P.R.Q.A.).

Tali  studi,  da  cui  sono  tratte  molte  delle  informazioni  di  seguito  riportate,  forniscono  un esauriente inquadramento sia generale che specifico in relazione allo stato ante operam della qualità dell’aria.

3.4.2.1  Sintesi delle strategie del Piano

Obiettivo  principale  del  P.R.Q.A.  è  il  conseguimento  del  rispetto  dei  limiti  di  legge  per quegli  inquinanti  -  PM 10 ,  NO 2 ,  ozono  -  per  i  quali  nel  periodo  di riferimento  sono  stati  registrati superamenti.

Tuttavia,  mentre  per  i  primi  due  è  possibile  attuare  interventi  diretti  di  riduzione  delle emissioni,  per  l’ozono,  inquinante  secondario,  si  può  intervenire  solo  sui  precursori,  pur  nella consapevolezza che le caratteristiche meteoclimatiche della regione ne favoriscono la formazione e che l’efficacia delle misure adottate è di portata limitata. Le misure di risanamento previste nel presente Piano hanno quindi l’obiettivo di conseguire, per l’intero territorio regionale, il rispetto dei limiti di qualità dell’aria vigenti. Al  fine  di  evitare  inefficaci  interventi  a  pioggia,  si  è  scelto  di  concentrare  le  risorse economiche disponibili su un numero di misure di risanamento mirate, articolate secondo quattro linee di intervento generali:

1.  miglioramento della mobilità nelle aree urbane;

2.  riduzione delle emissioni da impianti industriali;

3.  sviluppo delle politiche di educazione e comunicazione ambientale;

4.  interventi per l’edilizia.

Si  è  scelto  inoltre  di  introdurre  un  ampio  numero  di  misure  che  non  prevedono  impegno finanziario.

Misure di carattere prescrittivo possono infatti avere impatti positivi in termini di riduzione delle emissioni, soprattutto nel campo della mobilità urbana e dell’educazione ambientale. Il territorio regionale è stato suddiviso in 4 zone con l’obiettivo di distinguere i comuni in funzione  della  tipologia  di  emissione  a  cui  sono  soggetti  e  delle  conseguenti  diverse  misure  di risanamento da applicare:

-    ZONA  A:  comprendente  i  comuni  in  cui  la  principale  sorgente  di  inquinanti  in  atmosfera  è rappresentata dal traffico veicolare;

-    ZONA  B:  comprendente  i  comuni  sul  cui  territorio  ricadono  impianti  industriali  soggetti  alla normativa IPPC;

-    ZONA  C:  comprendente  i  comuni  con  superamenti  dei  valore  limite  a  causa  di  emissioni  da traffico  veicolare  e  sul  cui  territorio  al  contempo  ricadono  impianti  industriali  soggetti  alla normativa IPPC   (Integrated Pollution Prevention and Control);

-    ZONA D: comprendente tutti i comuni che non mostrano situazioni di criticità.

Le zone che presentano criticità sono la A, la B e la C.

Pertanto  le  misure  per  la  mobilità  e  per  l’educazione  ambientale  previste  dal  Piano  si applicano in via prioritaria nei comuni rientranti nelle ZONE A e C.

Le  misure  per  il  comparto  industriale,  invece,  si  applicano  agli  impianti  industriali  che ricadono nelle zone B e C.

Le misure per l’edilizia si applicano in tutto il territorio regionale.

Gli interventi nei comuni rientranti nella zona di mantenimento D si attuano in una seconda fase, in funzione delle risorse disponibili.

3.4.2.2     Elementi di sintesi sull’inquinamento atmosferico

Il  presente  paragrafo  contiene  le  informazioni  utili  alla  descrizione  della  qualità  dell’aria nella Regione Puglia nell’anno di riferimento 2005.

Tali informazioni sono, in generale, di tre tipi:

-    Stima delle emissioni inquinanti, calcolate attraverso la metodologia CORINAIR;

-    Dati di qualità dell’aria misurati dalle reti fisse di monitoraggio;

-    Simulazioni  modellistiche  dei  livelli  di  concentrazione  in  atmosfera,  effettuata  a  partire dall’elaborazione dell’Inventario Regionale delle Emissioni e dei dati di qualità dell’aria rilevati dalle reti di monitoraggio.

Per gli scopi della presente relazione ci si limiterà alla illustrazione delle informazioni del primo tipo, rinviando alla completa lettura del P.R.Q.A. per dettagliate informazioni sul resto.

3.4.2.3     Fonti di emissione di inquinanti dell’aria

Un  inventario  delle  emissioni  in  atmosfera  è  una  serie  organizzata  di  dati  relativi  alla quantità di inquinanti in atmosfera.

L’inventario si differenzia dal semplice catasto derivante dalle dichiarazioni delle aziende ai sensi  del  DPR  203/88  (spesso  incomplete  o  poco  attendibili)  in  quanto  non  è  solo  una  semplice raccolta e schedatura di dati ma è costituito da una serie organizzata di dati relativi alla quantità di inquinanti  introdotti  in  atmosfera  da  sorgenti  naturali  e/o  attività  antropiche  tale  da  permettere  di conoscere con precisione l’impatto ambientale delle emissioni e le loro ripercussioni sulla qualità

dell’aria. Al  fine  di  redigere  l’inventario  per  la  Regione  Puglia  è  stata  seguita  la  metodologia CORINAIR (COoRdination INformation AIR) secondo quanto dettato dalle linee guida APAT.

3.4.2.4     Elenco delle principali fonti di emissione responsabili  dell’inquinamento

L’inventario redatto ha consentito  l’individuazione  e  la  georeferenziazione  delle  principali fonti di emissione per ciascuna tipologia di inquinante. In tal modo è stato possibile generare delle mappe sulle quali visualizzare i contributi delle diverse sorgenti di emissione presenti sul territorio regionale (per la visualizzazione delle mappe si veda l’allegato I). Gli inquinanti considerati sono stati i seguenti: CO, CO 2 , COVNM, NO x , SO x , PTS, N 2 O, NH 3 , CH 4 .

Per ciascuno di questi inquinanti sono state realizzate mappe a livello di macrosettore Snap. Di  seguito  è  riportata  la  visualizzazione  dei  contributi  dei  diversi  comparti  (industriale, civile,  trasporti,  ecc.)  alle  emissioni  di  ciascun  inquinante  (nel  riquadro  è  riportato  il  dato  di emissione complessivo).

Dall’analisi della figura emerge che il contributo maggiore alle emissioni di CO è dato dal comparto  industriale  seguito  da  quello dei trasporti in cui sono comprese  le  emissioni  da  traffico veicolare, aeroporti e ferrovie.

Questo  dato  non  è  in  linea  con  quanto  affermato  da  APAT  nell’ambito  dell’inventario relativo al 2000, in cui il trasporto su strada costituisce il contributo predominante..

La  figura  precedente  evidenzia  che  il  contributo  maggiore  alle  emissioni  di  COVNM  è determinato  dal  comparto  industriale  (combustione    nell’industria,  processi  produttivi  e  uso  di solventi).

Risulta, inoltre, rilevante il contributo del settore dei trasporti (traffico veicolare, aeroporti e ferrovie) che con il 34% rappresenta la seconda fonte di emissione di COVNM. Tale risultato non è in accordo con quanto affermato da APAT nell’ambito dell’inventario relativo al 2000, in cui il trasporto su strada costituisce il contributo predominante.

La  figura  precedente  evidenzia  che  il  contributo  maggiore  alle  emissioni  di  NO x   è determinato  dai  comparti  industriale  (combustione  nell’industria,  processi  produttivi  e  uso  di solventi) e dei trasporti (traffico veicolare, aeroporti e ferrovie).

Risulta,  inoltre, rilevante il contributo del settore energia che con il 16% rappresenta la terza fonte di emissione di NO x .

Tale risultato non è in accordo con quanto affermato da APAT nell’ambito dell’inventario relativo  al  2000,  in  cui  il  trasporto  su  strada  costituisce  il  contributo  predominante;  ciò  è determinato essenzialmente dall’entità delle emissioni stimate per il comparto industriale in quanto i dati relativi al trasporto sono confrontabili.

La  figura  precedente  evidenzia  che  il  contributo  maggiore  alle  emissioni  di  SO x   è determinato  dal  comparto  industriale  (combustione  nell’industria,  processi  produttivi  e  uso  di solventi) e dalle attività di produzione di energia.

Tale risultato non è in accordo con quanto affermato da APAT nell’ambito dell’inventario relativo  al  2000,  in  cui  la  produzione  di  energia  costituisce  il  contributo  predominante;  ciò  è determinato essenzialmente dall’entità delle emissioni stimate per il comparto industriale in quanto i dati relativi alla produzione di energia sono confrontabili.

La  figura  precedente  evidenzia  che  il  contributo  maggiore  alle  emissioni  di  PTS  è determinato  in  misura  maggiore  dal  comparto  industriale  (combustione  nell’industria,  processi produttivi e uso di solventi) seguito dai trasporti (traffico veicolare, aeroporti, porti e ferrovie). È  da  notare  che  nel  computo  delle  emissioni  totali  di  PTS  a  livello  regionale  non  è  stato

possibile  determinare  il  contributo  del  traffico,  per  il  quale  erano  disponibili  solo  fattori  di emissione per il PM 10 ; pertanto, il dato riportato per il traffico veicolare è relativo al PM 10 .

Normalmente non sarebbe corretto confrontare dati di PM 10  con dati di PTS.

Il confronto dei dati di PM 10  con dati di PTS è stato possibile in questo caso perché da studi effettuati  sul  territorio  regionale  (vedi  progetto  SITECOS)  è  emerso  che  per  quanto  riguarda  il traffico veicolare il PM 10  prodotto costituisce la quasi totalità delle PTS dovute a tale attività.

La  figura  precedente  evidenzia  che  il  contributo  maggiore  alle  emissioni  di  CO 2   è determinato dal comparto produzione di energia seguito dall’industria (combustione nell’industria, processi produttivi e uso di solventi) e dai trasporti (traffico veicolare, aeroporti e ferrovie).

La  figura  precedente  evidenzia  che  il  contributo  maggiore  alle  emissioni  di  N 2 O  è determinato  dall’agricoltura  (mezzi  agricoli,  impianti  in  agricoltura,  allevamenti  e  colture),  dal comparto  industriale  (combustione  nell’industria,  processi  produttivi  e  uso  di  solventi)  e    dai trasporti (traffico veicolare, aeroporti e ferrovie).

In   particolare,   il   contributo   industriale   è   dovuto   esclusivamente   alle  emissioni   del macrosettore 3 (combustione nell’industria).

La  figura  precedente  evidenzia  che  il  contributo  maggiore  alle  emissioni  di  NH 3   è determinato dall’agricoltura (mezzi agricoli, impianti in agricoltura, allevamenti e colture).

La  figura  precedente  evidenzia  che  il  contributo  maggiore  alle  emissioni  di  CH 4   è determinato  dal  comparto  rifiuti  seguito  dall’agricoltura  (mezzi  agricoli,  impianti  in  agricoltura, allevamenti e colture).

3.4.2.5     La situazione emissiva provinciale rapportata al dato regionale

Per il monossido di carbonio il macrosettore che presenta un contributo preponderante nel

calcolo delle emissioni totali per l’inventario  regionale  è  il macrosettore  4  (Processi  produttivi)  con  un  peso  del  71%.

In  realtà,  il  dato  regionale  risente fortemente della situazione emissiva della provincia di

Taranto che da sola contribuisce al 74% delle emissioni di CO.

Infatti, osservando  gli  andamenti  a  livello  provinciale,  emerge  che  le  emissioni  più

rilevanti  sono  ascrivibili  al  macrosettore  7 (Trasporto su strada) per tutte le province tranne che per  la  provincia  di  Taranto  in  cui  è  evidente  il  contributo  industriale  quasi  esclusivamente determinato dalla presenza dell’ILVA.

Per  quanto  concerne  l’apporto  del macrosettore  8  (Altre  sorgenti mobili  e macchinari),

per    la    provincia    di    Foggia    risulta  essere    importante  anche    il    contributo  del    settore  mezzi  agricoli;  mentre,  per    la  provincia  di  Brindisi,    emerge    l’apporto  del  settore  attività  marittime evidenziando la differente vocazione delle due province.

Tutti  i  macrosettori  considerati  contribuiscono  alle  emissioni  regionali  di  COVNM  ma

l’apporto  prevalente  è  dato  dai macrosettori  6  (Uso  di  solventi)  e  7  (Trasporto  su  strada). Un  notevole  contributo  al  computo  totale  è  dato  anche  dal macrosettore 4 (Processi produttivi) con un peso del 17% circa.

Scendendo  a  livello  provinciale  emerge  che  le  emissioni  di  COVNM    relative    al

macrosettore  11  (biogeniche)  sono  imputabili  in misura maggiore  alla  provincia  di  Foggia.

Inoltre,  è  possibile evidenziare tipicità locali come l’apporto del settore attività marittime

(macrosettore 8) per le province di Taranto e Brindisi e del settore mezzi agricoli (macrosettore 8) per la provincia di Foggia.

È  da  notare  che  il  trend  regionale  è  riprodotto  nelle  province  di  Bari,  Brindisi  e  Lecce,

mentre nelle restanti province il contributo del trasporti su strada (macrosettore 7) emerge rispetto a quello del macrosettore 6 (Uso di solventi).

Per  gli  ossidi  di  azoto  i  pesi  maggiori  nel  computo  totale  delle  emissioni  regionali

sono    attribuibili    essenzialmente    ai  macrosettori    7    (Trasporto    su    strada),    3    (Combustione  nell’industria),    4    (Processi    produttivi)    e    1    (Produzione    di    energia    e  trasformazione  di combustibili). Gli altri macrosettori hanno contributi inferiori al 6%.

Scendendo    a    dettaglio    provinciale    si    può    osservare    che    i    diversi    macrosettori

contribuiscono  in  maniera  differente  alle emissioni. In  particolare,  il  trasporto  su  strada  è  significativo  per  le  province  di  Foggia,  Bari  e  Lecce, mentre  i  processi produttivi  sono  consistenti  nella  provincia  di  Taranto  che  da  sola  contribuisce  al  87%  delle  emissioni  associate  al macrosettore  4  (Processi  produttivi).

Per  quanto  concerne  la  produzione  di  energia,  risulta  rilevante  il  contributo  nelle

province di Brindisi e Taranto. Un    elemento    critico    è    l’apporto  del  macrosettore  3    (Combustione nell’industria) della provincia di Bari  in  cui  sono  emerse problematiche legate alla consistenza delle proxy usate per la disaggregazione.

Per    gli    ossidi    di    zolfo    i    macrosettori    che    presentano    dei    contributi    percentuali  considerevoli  sono  il  3  (Combustione nell’industria), 4 (Processi produttivi) e 1 (Produzione di energia e trasformazione di combustibili); tutti gli altri macrosettori mostrano dei contributi inferiori al 2% circa.

Esaminando la situazione a livello provinciale si osserva che il contributo alle emissioni di

SO x  delle province di Foggia, Bari e Lecce è essenzialmente dovuto alla combustione nell’industria; per  la  provincia  di  Brindisi  si  evidenzia  anche  il  contributo  del  macrosettore    1    mentre    nella  provincia    di    Taranto    risulta    importante    l’apporto    dei    processi    produttivi    determinato esclusivamente dalle emissioni dello stabilimento  Ilva.

Va, inoltre, sottolineato che molte delle aziende censite nelle province di Bari e Brindisi non

hanno fornito dati di emissione di SO x .

Come per l’NO x , l’apporto del macrosettore 3 (Combustione nell’industria) della provincia

di  Bari  risulta  essere  un  elemento  critico  legato  alla  consistenza  delle  proxy  usate  per  la

disaggregazione.

Per  le  polveri  totali  i  contributi  maggiori  nel  computo  totale  delle  emissioni  regionali

sono  attribuibili  essenzialmente  ai macrosettori  4  (Processi  produttivi),  7  (trasporti  su  strada),  3  (Combustione  nell’industria),  1  (Produzione  di  energia  e trasformazione di combustibili) e 8 (Altre sorgenti mobili e macchinari, relativamente ai mezzi agricoli).

È  da  notare  che  nel  computo  delle  emissioni  totali  di  PTS  a  livello  regionale  non  è  stato possibile  determinare  il  contributo  del  traffico,  per  il  quale  erano  disponibili    solo    fattori  di emissione per  il PM 10 ; pertanto,  il dato  riportato per  il  traffico veicolare è  relativo al PM 10 . Normalmente non sarebbe corretto confrontare dati di PM 10  con dati di PTS. Il confronto dei dati di PM 10  con dati di PTS è stato possibile  in questo caso perché da studi effettuati  sul  territorio  regionale  (vedi  progetto  SITECOS)  è  emerso  che  per  quanto  riguarda  il traffico veicolare il PM 10  prodotto costituisce la quasi totalità delle PTS dovute a tale attività.

Relativamente  al  comparto  industriale  (combustione  nell’industria,  processi  produttivi  e

uso  di  solventi),  nella  provincia di Taranto risulta importante l’apporto dei processi produttivi

determinato esclusivamente dalle emissioni dello stabilimento Ilva.

Come per l’NO x , l’apporto del macrosettore 3 (Combustione nell’industria) della provincia

di  Bari  risulta  essere  un  elemento  critico  legato  alla  consistenza  delle  proxy  usate  per  la

disaggregazione. Relativamente  al  macrosettore  1  la  provincia  che  mostra  l’emissione  maggiore  è  quella  di Brindisi, in cui le emissioni di PTS sono dovute, quasi esclusivamente, alla centrale Enel di Cerano. Relativamente  al  macrosettore  8,  la  provincia  di  Foggia  mostra  le  emissioni  maggiori  per  il  settore  mezzi  agricoli;  in particolare per tale  settore,  l’andamento  delle  emissioni  nelle varie province segue il trend dei consumi di combustibile per le stesse.

Per  l’anidride  carbonica  il  macrosettore  che  incide  maggiormente  nella  stima  totale  delle

emissioni per la Regione Puglia è il macrosettore 1 (Produzione di energia).

Un notevole contributo è mostrato anche dal macrosettore 4 (Processi produttivi) seguito poi

dai macrosettori 3 (Combustione nell’industria) e 7 (Trasporto su strada).

Per  questo  inquinante  non  sono  disponibili  dati  puntuali  in  quanto  le  aziende  censite  non

sono  tenute  alla  comunicazione  di  queste  informazioni;  pertanto,  le  emissioni  di  CO 2   sono  state desunte dal registro INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti).

A  tal  proposito,  l’accesso  al  registro  GRETA  (Greenhouse-gases  Registry  for  Emissions

Trading  Arrangements)  consentirebbe  di  ottenere  informazioni  circa  le  quote  di  CO 2   assegnate  a ciascun  impianto  presente  nel  registro;  in  tal  modo  sarebbe  possibile  ottenere  un  quadro  più realistico della situazione emissiva.

I  trend  emissivi  a  livello  provinciale  sono  molto  disomogenei  rispetto  alla  situazione

regionale. Infatti, per le province di Foggia e Bari è preponderante il contributo dei macrosettori 7 (Trasporto  su  strada)  e  3  (Combustione  nell’industria);  per  la  provincia  di  Taranto  è  rilevante l’apporto  dei  macrosettori  1  (Produzione  di  energia) e 4 (Processi produttivi); per la provincia di Brindisi il contributo alle emissioni di CO 2  deriva esclusivamente dal macrosettore 1 (Produzione di energia);  mentre,  per  la  provincia  di  Lecce  i  macrosettori  che  contribuiscono  maggiormente  alle emissioni sono il 3 (Combustione nell’industria), 4 (Processi produttivi) e 7 (Trasporto su strada).

3.4.3   Impatti potenziali e mitigazioni

Naturalmente  l’impianto  fotovoltaico  non  produrra  alcun  impatto  né  sul  clima  né  sulla

qualità dell’aria. Infatti, per sua stessa natura, un impianto fotovoltaico non produce emissioni di alcun tipo; gli unici impatti del progetto proposto sull’atmosfera sono quelli, positivi, derivanti dalle emissioni evitate da un impianto di generazione termoelettrica tradizionale per produrre la medesima quantità di energia.

Facendo  riferimento  ai  fattori  di  emissione  medi  per  il  parco  di  generazione  elettrica

nazionale, e considerando la produttività stimata dell’impianto fotovoltaico, si ha un risparmio, in termini di inquinanti aerodispersi, sintetizzato nell’elenco seguente:

-   CO 2  = 40.656.000 Kg/anno = 40.656 tonn/anno;

-    SO 2  = 47.520 Kg/anno = 47,52 tonn/anno;

-    NO x  = 43.120 Kg/anno = 43,12 tonn/anno;

-    polveri = 2.112 Kg/anno = 2,112 tonn/anno.

E’ ovvio che l’impianto non potrà intervenire direttamente sulle fonti di inquinamento ante

operam;  tuttavia,  come  si  è  potuto  vedere  nel  precedente  paragrafo,  le  emissioni  legate  al macrosettore  1  (Produzione  di  energia)  sono  tutt’altro  che  trascurabili,  anche  in  provincia  di Taranto; sicché l’impianto potrà, indirettamente, contribuire alla riduzione di emissioni inquinanti in quanto la produzione di una pari quantità di energia viene sottratta alle fonti fossili. Anche per quanto riguarda il clima, tanto a livello di area vasta che a livello di microclima, non subirà modificazioni dall’installazione dell’impianto.

Infatti, tenuto conto che la massima temperatura che potrà essere raggiunta dai pannelli è di

circa 60°C nei periodi e nei mesi più caldi dell’anno, non sono da temersi contributi nemmeno di ordine  superiore  relativamente  alla  variazione  degli  indici  di  De  Martonne  e  del  diagramma  di Bagnolus – Gaussen.

Inoltre  va  ricordato  che  il  confronto  tra  l’energia  usata  nelle  produzioni  con  l’energia

prodotta da una centrale elettrica è noto come “bilancio energetico”.

Può  essere  espresso  in  termini  di  tempo  di  “rimborso  energetico”  che  sarebbe  il  tempo

necessario a produrre la stessa quantità di energia usata nella fase di produzione da parte dei moduli fotovoltaici oppure della centrale elettrica.

In media un pannello fotovoltaico nell’arco di tutto il suo ciclo di vità produrrà più di 9 ÷ 10

volte l’energia usata nella sua produzione, mentre ripaga in 3 anni, in termini di emissioni di CO 2 , ciò che è stato emesso per produrlo, lasciando i restanti 22 ÷ 27 anni di vita rimanenti (la durata media di un pannello è sui 25 ÷ 30 anni) carbon free.

Ciò è molto favorevole se paragonato con centrali elettriche alimentate a carbone oppure a

petrolio  che  distribuiscono  solo  un  terzo  dell’energia  totale  usata  nella  loro  costruzione  e  nel rifornimento di combustibile.

Così se il combustibile fosse incluso nel calcolo, le centrali elettriche a combustibile fossile

non raggiungerebbero mai un rimborso energetico.

L’energia  fotovoltaica  non  solo  raggiunge  un  rimborso  in  pochi  anni  dal  momento

dell’installazione ma fa anche uso di un combustibile che è gratis ed inesauribile.

## FLORA, FAUNA, ECOSISTEMI

Le informazioni di seguito riportate sono state ricavate in parte dalla Relazione agronomica

allegata, in parte da altre indagini e basi dati a livello provinciale.

3.5.1. Stato ante operam

Il territorio tarantino, nonostante una notevole antropizzazione, conserva ancora ampie aree

boschive  nella  parte  settentrionale  ed  a  ridosso  delle  spiagge  occidentali,  oltre  a  piccoli  lembi alberati nelle fasce collinari più impervie ed all’interno delle gravine.

Nel settore settentrionale predominano i querceti e, lungo la fascia costiera, le pinete.

I  boschi  presentano  la  tipologia  della  macchia  mediterranea  con  arbusti  e  cespugli

sempreverdi (mirto, ginepro, lentisco, corbezzolo) che sono presenti anche nelle garighe sui ripiani rocciosi o nelle gravine dove si sommano a specie rupestri.

Nelle fasce costiere, caratterizzate da aree paludose, sono presenti varie specie acquatiche,

come giunchi, canne palustri, papiri ed una ricca flora subacquea.

Molto significativa e di rilevante importanza anche l'estesa formazione di pineta su duna a

Pino  d'Aleppo  (Pinus  halepensis)  che  caratterizza  le  coste  ioniche,  comprese  nel  S.I.C.  Pinete dell'Arco Jonico; tali pinete si estendono dalla foce del fiume Tara, ad ovest del capoluogo jonico, fino alla foce del fiume Bradano, al confine con la Basilicata, coprendo una fascia lunga circa 35 chilometri ed una superficie di oltre 2500 ettari.

Queste formazioni caratterizzano il più esteso habitat italiano di conifere vegetanti su duna.

Altre  pinete,  meno  estese,  si  trovano  sulla  costa  orientale  (pineta  Caggioni  a  Pulsano,

recentemente  distrutta  da  incendio),  in  piccole  e  impervie  aree  interne  (Statte,  Crispiano)  ed  in molte gravine.

Le  pinete  litoranee,  tutelate  in  parte  come  Riserva  Biogenetica  per  la  produzione  di  semi, costituiscono un esempio di conservazione della natura e di utilizzazione del bosco per la protezione del litorale dall’azione di erosione del mare.

In  loro  prossimità  si  notano  spesso  i  cosiddetti  ”givoni”,  dune  sabbiose  che  corrono  tra  il bosco e la battigia, spesso ricoperti di una vegetazione “pioniera”, resistente all’ambiente salino con presenza  di  sparto,  ruchetta  di  mare,  gramigna  delle  spiagge  ,  calcatreppola,  finocchio  marino, spazzaforno,  euforbia  marittima,  euforbia  delle  spiagge,  giglio  marino  -  che  si  infiltra  anche  nel sottobosco  della  pineta;  quì  vegetano  abbondantemente  arbusti  ricchi  di  profumi  ed  essenze aromatiche, come il ginepro coccolone, il lentisco, la fillirea, il rosmarino.

Sotto il denso tetto arboreo, alto fino a 20 metri, abbondano mirto, cisti, pungitopo, asparago

ed  alcune  specie  endemiche,  come  santoreggia  pugliese,  eliantemo  jonico  e  numerose  orchidee spontanee, tra le quali la delicata Spiranthes spiralis a fioritura autunnale.

Oltre ad essere ricca di pinete, la provincia di Taranto, come il resto della Puglia, continua

ad essere ancora oggi “terra di querce”.

Delle  dieci  specie  quercine  pugliesi,  soprattutto  il  leccio  (Quercus  ilex)  ed  il  fragno

(Quercus  trojana)  crescono  a  varie  quote  sulle  Murge,  raggruppandosi  in  bellissime  formazioni boschive; la rara quercia spinosa (Quercus coccifera) è limitata al primo gradino murgiano, tra i 50 e  i  100  metri  sul  livello  del  mare,  mentre  la  stessa  quercia  spinosa  ed  il  leccio,  che  si  sono perfettamente  adattate  al  clima  mediterraneo  secco,  con  lunghi  periodi  caldi  estivi,  formano macchie sempreverdi in prossimità della costa.

A quote superiori prevalgono le querce caducifoglie come la roverella (Quercus pubescens)

e, in maggior misura, il fragno che si distingue per la particolare defogliazione in quanto mantiene le foglie (pur se secche) per tutto l’inverno, assumendo una pittoresca colorazione bruno - rossastra, per poi perderle in primavera durante la crescita dei nuovi verdi germogli.

Sulle alture a nord di Taranto i boschi di fragno interrompono il caratteristico paesaggio di

coltivi, pascoli, masserie, trulli, kimie e muri a secco.

Insieme  con  il  leccio  e  il  fragno,  presenti  con  esemplari  maestosi,  veri  “patriarchi  verdi”

della provincia, vegetano l’orniello (Fraxinus ornus), il carpino nero (Ostrya carpinifolia), il carpino orientale (Carpinus orientalis) e numerose piante del sottobosco, colorate di bacche e frutti, di cui si alimenta la fauna e, di alcuni, anche l’uomo: il corbezzolo (Arbutus unedo), il nespolo (Mespilus germanica),  l’azzaruolo  (Crataegus  azarolus),  il  biancospino  (Crataegus  monsa),  il  prugnolo (Prunus spinosa).

La fitta macchia cespugliosa si arricchisce spesso di specie rare e curiose, come la peonia

(Paeonia mascula) e le rare orchidee selvatiche, patrimonio ecologico della provincia, che meritano attenzione e tutela da parte degli abitanti e dei visitatori.

La  descrizione  delle  presenze  faunistiche  è  stata  sviluppata  mediante  una  distinzione  tra

quelle  reali  e  quelle  potenziali  ossia  tra  gli  animali  che  occasionalmente  possono  sconfinare nell'area in esame e quelli che possono essere considerati come presenti abitualmente nella zona. Essendo l’area di intervento una zona agricola incolta, la fauna che abitualmente è presente e riassumibile con le seguenti specie: il cane (Canis lupus familiaris), il gatto (Felis silvestris lybica), la lucertola (Podarcis sicula campestris), alcuni roditori quali il topolino delle case (Mus musculus), il ratto nero (Rattus rattus), il ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus), il topo selvatico (Apodemus sylvaticus),  l’arvicola  di  Savi  (Pytimus  savii)  nonche,  tra  i  Chirotteri,  il  rinolfo  maggiore (Rhinolophus ferrumequinum).

La rimanente fauna presente è quella tipica delle zone coltivate, potenzialmente nidificante:

passero (Passer domesticus); rondone (Apus apus), rondine (Hirundo rustica), ecc.

I  contadini  intervistati  hanno  verificato  che  è  frequente  la  presenza  delle  volpi  (Vulpes

vulpes), e dei ricci (Erinaceus europaeus) mentre fra i rettili si segnalano il Geco di Kotschy ed il colubro  (Coluber  viridiflavus  carbonarius),  che  compare  soprattutto  durante  i  mesi  primaverili  ed estivi.

Significativa  anche  la  popolazione  dell'unico  anfibio  d'interesse  comunitario  pugliese,

l'Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) riclassificato come Ululone appenninico (Bombina pachypus).

Infine, potenzialmente presenti in zona, anche alcune specie di rapaci quali il falco (Falco

tinnunculus), il gufo comune (Asio apus) e la civetta (Athene noctua).

Si evidenzia infine che nell'ambito di un territorio più vasto che inglobi anche le gravine, è

possibile  rinvenire  numerose  altre  specie,  soprattutto  di  specie  rupicole  di  uccelli  (capovaccaio, gufo   reale,   lanario,   sterpazzolina,   occhiocotto,   averla   cenerina,   averla   capirossa,   gazza   e, saltuariamente, anche la ghiandaia).

Dalle indagini svolte presso il Comune di Grottaglie si è potuto riscontrare che l’area in

cui dovrà essere realizzato l’impianto fotovoltaico è libera da vincoli Paesaggistici, Archeologici, Z.P.S., S.I.C., I.B.A., nonché da quelli rivenienti da Parchi Nazionali e Regionali, da Zona a rischio idrogeologico, da “RETE NATURA 2000”, da “Zone di ripopolamento e cattura”.

3.5.2. Impatti potenziali e mitigazioni

La presenza del campo fotovoltaico non fa prevedere impatti significativi su flora e fauna,

dato il contesto già parzialmente antropizzato.

Gli unici impatti ipotizzabili dal progetto in esercizio, come già detto, si concretizzano nella

sottrazione per occupazione da parte dei pannelli.

C’è da aspettarsi che, visto il contesto rurale in cui si inserisce il progetto, lo spazio sotto i

pannelli assuma una minore appetibilità, rispetto ai terreni limitrofi, come luogo per la predazione o la riproduzione, e tenda ad essere evitato.

Tuttavia la presenza dei pannelli potrà costituire per la piccola e media fauna una alternativa

di minore disturbo rispetto alla presenza periodica dei cacciatori.

In  ogni  caso,  vista  l’estensione  territoriale  del  progetto,  ancorchè  situato  in  aree  di  basso

pregio  naturalistico  (aree  agricole,  coltivi  improduttivi  o  abbandonati),  si  è  ritenuto  opportuno prevedere alcune misure di mitigazione dell’impatto potenziale.

Le recinzioni perimetrali dell’impianto avranno non saranno fissate su cordolo e, ogni 100

metri,  presenteranno  un’apertura  di  dimensioni  100  x  50  cm  da  terra  al  fine  di  consentire  il passaggio della piccola fauna selvatica.

In  corrispondenza  dei  ponti  ecologici  presenti,  quali  fasce  arborate,  il  franco  da  terra  si

estenderà lungo tutta la recinzione. Oltre la recinzione sarà realizzata una siepe di alloro o altro tipo di essenza arborea.

## CLIMA ACUSTICO

3.6.1. Stato ante operam

L’area di progetto ricade in un contesto completamente rurale, sufficientemente lontano da

strade a grande scorrimento e da attività produttive che comportino emissioni acustiche.

Anche  la  presenza  di  un  piccolo  aggregato  di  edifici  per  civile  abitazione  non  modifica,

sostanzialmente,  il  clima  acustico  naturale,  che  è  quello  tipico  delle  aree  di  campagna,  con  una preponderante componente di fondo naturale nelle giornate ventose e di brezza.

3.6.2. Impatti potenziali e mitigazioni

Un campo fotovoltaico, nel suo normale funzionamento di regime, non ha organi meccanici

in movimento né altre fonti di emissione sonora, per cui non si ha alcun impatto acustico.

Il progetto pertanto rispetta automaticamente i limiti di emissione imposti dalla zonizzazione

comunale e non modifica il clima acustico preesistente.

Le  uniche  fonti  di  potenziale  rumore  sono  i  trasformatori  e  gli  inverter,  che  in  alcune

condizioni di non normale funzionamento possono produrre un leggero ronzio.

Le  condizioni  di  fuori  regime  saranno  monitorate  al  fine  di  massimizzare  la  produzione

fotovoltaica,  e  in  ogni  caso  tali  macchinari  sono  comunque  schermati  dai  propri  involucri  e alloggiati  all’interno  delle  cabine  di  campo,  disposte  in  posizione  non  periferica  rispetto  all’area d’impianto.

## PAESAGGIO

3.7.1. Stato ante operam

La provincia di Taranto si estende su un territorio di 2.436,67 Kmq ed è caratterizzata dalla

presenza di terreno pianeggiante per poco più della metà del totale (1.342,39 Kmq), mentre per la rimanente parte il terreno è di natura collinare (1.094,28 Kmq).

Dal  punto  di  vista  amministrativo,  la  provincia  consta  di  29  comuni,  dei  quali  cinque,

caratterizzati da una notevole estensione territoriale, presentano territorio prevalentemente collinare. Secondo  i  dati  ISTAT,  la  popolazione  residente  della  provincia  di  Taranto  a  fine  2003 ammonta  a  579.696  individui,  di  cui  poco  più  di  un  terzo  concentrati  nel  solo  capoluogo  di provincia, per una densità abitativa di circa 238 ab/Kmq, contro i 188 in media dell’Italia. La  provincia  di  Taranto  è  abbastanza  industrializzata,  sebbene  questo  dato  sia  riferibile essenzialmente alla presenza sul territorio dell’ILVA; questa situazione non ha favorito la presenza di grandi beni ambientali e storici che è necessario tutelare e valorizzare, eccezion fatta per alcuni centri urbani.

Non fa eccezione alla regola generale il Comune di Grottaglie, sebbene la presenza di  ricchi  giacimenti  di  calcare,  legata  all’attività  estrattiva,  abbia  dato  luogo  nei  secoli  alla formazione di monumentali cave che, sebbene di natura artificiale, sarebbe bene tutelare (come si sta in effetti facendo) quale testimonianza storica dell’attività umana.

Nella particolare zona del territorio comunale in cui ricadrà l’impianto non si segnala alcun

elemento storico, architettonico, monumentale ed, infine, paesaggistico degno di nota.

Il fatto stesso che l’area in oggetto non ricada in alcuna delle perimetrazioni del P.U.T.T./P è

indice di ciò.

Non  a  caso,  peraltro,  lo  strumento  urbanistico  vigente  ha  previsto,  nelle  immediate

vicinanze, la presenza di una zona per attività produttive.

3.7.2. Impatti potenziali e mitigazioni

L’intrusione  visiva  di  un  progetto  esercita  il  suo  impatto  non  solo  da  un  punto  di  vista

meramente estetico, ma su un complesso di valori oggi associati al paesaggio, che sono il risultato dell’interrelazione fra fattori naturali e fattori antropici nel tempo.

Tali valori si esprimono nell’integrazione di qualità legate alla morfologia del territorio, alle

caratteristiche   potenziali   della   vegetazione   naturale   ed   alla   struttura   assunta   dal   mosaico paesaggistico nel tempo.

E’  stato  quindi  ritenuto  opportuno  introdurre  un  concetto  che  esprimesse  questi  valori,

sintetizzabile  nel  termine  di  “significato  storico  -  ambientale”,  con  il  quale  si  definisce  una  delle categorie essenziali oggetto di indagine, al quale si affianca “l’indagine storico - ambientale”, come strumento conoscitivo fondamentale nell’analisi paesistica.

Particolare  attenzione  è  stata  prestata  alla  struttura  del  mosaico  paesistico  e  cioè  a  quella

“diversità  di  ambienti”  che  costituisce  una  qualità  ormai  riconosciuta  a  livello  internazionale  del paesaggio.

Le  strutture  antropiche  realizzate  sul  territorio  esercitano  sempre  un  impatto  legato

soprattutto a due fondamentali aspetti:

-    natura intrinseca dell’opera: occupazione del territorio, caratteristiche progettuali (dimensione, superficie coperta, ecc.);

-    contesto  paesaggistico/ambientale  circostante:  morfologia,  forme  di  vegetazione,  presenza  o meno di altre opere antropiche, ecc.

Per  valutare  i  possibili  impatti  del  campo  fotovoltaico  proposto,  all’interno  dell’area  di

studio sono state fatte oggetto di valutazione specifiche categorie:

-    Significato storico – ambientale;

-    Patrimonio storico – culturale;

-    Frequentazione del paesaggio.

Per  significato  storico  -  ambientale  si  intende  l’espressione  del  valore  dell’interazione  dei

fattori naturali e antropici nel tempo.

Tale  parametro  si  valuta  attraverso  l’analisi  della  struttura  del  mosaico  paesaggistico

prendendo  in  considerazione  la  sua  frammentazione,  la  qualità  delle  singole  tessere  che  lo compongono e combinandolo con la morfologia del territorio e le caratteristiche vegetazionali. Nel caso in esame ci troviamo di fronte ad un paesaggio molto semplificato dove i pascoli incolti rappresentano la quasi totalità delle aree rurali.

E,  anche  laddove  si  volesse  riconoscere  a  siffatto  paesaggio  rurale  una  valenza  storico  –

ambientale,  non  va  dimenticato  che  la  zona  presenta  forti  caratteri  di  antropizzazione  non  legati all’attività agricola.

Per  quanto  riguarda  il  patrimonio  storico  -  culturale,  la  Provincia  di  Taranto  dal  punto  di vista  archeologico  è  punteggiata  dalla  presenza  più  o  meno  evidente  ed  importante  della  civiltà magno – greca: va ricordato, infatti, che esuli in queste terre si sono insediati ed hanno prosperato per secoli.

La    frequentazione    analizza    il    livello    di    riconoscibilità    sociale    del    paesaggio,

indipendentemente dal significato storico, ma tenendo presente la percezione attuale del pubblico. Un  paesaggio  sarà  tanto  più  osservato  e  conosciuto  quanto  più  si  troverà  situato  in prossimità di grandi centri urbani, vie di comunicazione importanti e luoghi di interesse turistico.

Nei  primi  due  casi  si  tratterà  di  una  frequentazione  regolare,  negli  altri  casi  di  una

frequentazione irregolare, ma caratterizzata da diverse tipologie di frequentatori, i quali a seconda della loro cultura hanno una diversa percezione di quel paesaggio.

Nel caso in esame l’impianto in progetto è piuttosto defilato dai centri urbani e dalle rotte

Turistiche.

Nel complesso, quindi, l’architettura del paesaggio è semplice e poco articolata.

L’analisi condotta permette di redigere le seguenti considerazioni:

-    l’area riveste un ruolo di scarso pregio dal punto di vista del patrimonio storico - archeologico vista l’assenza di siti;

-    la frequentazione paesaggistica dell’area sottoposta ad indagine appare chiaramente differente a livello di area locale e di area vasta, ed a questo si accompagna una differente percezione visiva del  paesaggio.  Nel  primo  caso  l’utenza  coinvolta  è  soprattutto  quella  legata  alla  diretta utilizzazione  e  sfruttamento  del  territorio  per  diversi  fini  (agricoltura,  pastorizia,  ecc.).  Nel secondo caso si tratta di una utenza alquanto eterogenea essendo caratterizzata da frequentatori sia  regolari  (abitanti,  lavoratori,  ecc)  che  irregolari  (di  passaggio  verso  altre  località)  e  per  la quale la percezione visiva nei confronti dell’impianto potrebbe risultare assai inferiore rispetto ai primi.

In  ogni  caso,  l’intrusione  visiva  delle  opere  in  progetto  rimane  confinata  in  virtù  della

altezza contenuta (max 3,65 m) delle strutture.

La  sistemazione  a  verde  della  recinzione  perimetrale  e  l’utilizzo  di  rivestimenti  e  colori

locali  per  le  strutture  edificate  (cabine)  costituiscono  delle  valide  mitigazioni  del  basso  impatto visivo dell’opera.

Le mitigazioni all’impatto visivo previste nel progetto proposto consistono essenzialmente

nella  schermatura  della  recinzione  perimetrale  con  rampicanti  autoctoni  e  di  essenze  arboree  ed arbustive autoctone, in modo da creare un gradiente vegetale che ben si inserisca con la realtà dei luoghi.

La mitigazione dell’impatto visivo verrà attuata mediante tre distinti interventi volti a ridurre

l’impronta percettiva dell’impianto dalle visuali di area locale:

-    per  creare  un  maggiore  distacco  tra  l’impianto  fotovoltaico  vero  e  proprio  e  la  recinzione perimetrale  (primo  oggetto  che  si  pone  alla  vista  del  generico  osservatore),  la  viabilità perimetrale interna sarà pari a 5,00 m;

-    per  creare  un  effetto  schermante,  sulla  rete  di  recinzione  sarà  impiantato  un  rampicante sempreverde che garantisca una uniforme copertura verticale;

Tutte  le  specie  vegetali  da  impiegare,  nonché  le  modalità  di  impianto  e  la  manutenzione

necessaria  per  il  corretto  attecchimento,  grado  di  copertura  vegetale  e  normale  attività  vegetativa saranno definiti in fase di progettazione esecutiva.

La  scelta  delle  specie  sarà  effettuata  secondo  quanto  indicato  nella  letteratura  tecnica

ufficiale circa la vegetazione potenziale della zona fitoclimatica e comunque secondo le prescrizioni di un agronomo con competenza in materia.

Per  l’esecuzione  dei  lavori,  si  consulteranno  le  ditte  e  i  vivai  locali,  che  garantiscono  una migliore conoscenza botanica del territorio e delle sue attuabilità.

La struttura snella e “trasparente” della rete metallica prevista per la recinzione permette un

efficace   ricoprimento   da   parte   dei   rampicanti,   che   col   tempo   ne   ricoprono   la   superficie, armonizzando la struttura col contesto agricolo circostante.

Per le sue modalità costruttive, l’impianto non presenta rilevanti elevazioni fuori terra.

Le  strutture  di  supporto  dei  pannelli  non  raggiungono,  nella  posizione  di  massima

inclinazione del pannello, i 3,65 m, e risultano parzialmente schermate dalla recinzione.

La  viabilità  interna  di  servizio  e  accesso  al  campo  sarà  mantenuta  inerbita,  senza

rivestimenti di sorta, per non creare nuovi segni sul terreno.

## IMPATTI IN FASE DI CANTIERE

L’impatto  sulla  fauna  locale,  legata  all’ecosistema  rurale,  può  verificarsi  unitamente  nella

fase  di  cantiere,  dove  la  rumorosità  e  la  polverosità  di  alcune  lavorazioni,  oltre  alla  presenza  di persone e mezzi, può causare un temporaneo disturbo che induce la fauna ad evitare l’area. La durata del disturbo è limitata nel tempo, e dunque reversibile.

Considerando il clima acustico, il rumore prodotto durante la fase di cantiere sarà limitato a

quello dei compressori e dei motori delle macchine operatrici.

Le  attività  saranno  programmate  in  modo  da  limitare  la  presenza  contemporanea  di  più

sorgenti sonore. Dato che il sito si trova in aperta campagna, e data la breve durata del cantiere, si ritiene che l’impatto sia trascurabile.

Le sorgenti di emissione in atmosfera attive nella fase di cantiere possono essere distinte in

base alla natura del possibile contaminante in:

-    sostanze chimiche inquinanti;

-    polveri.

Le sorgenti di queste emissioni sono:

-    i mezzi operatori;

-    i macchinari;

-    i cumuli di materiale di scavo;

-    i cumuli di materiale da costruzione.

Le polveri saranno prodotte dalle operazioni di:

-    scavo e riporto per il livellamento dell’area;

-    apertura piste viabilità interna al campo;

-    accumulo  e  trasporto  del  materiale  proveniente  dalle  fasi  di  scavo  in  attesa  della  successiva utilizzazione per la sistemazione e il livellamento dell’area;

-    movimentazione dei mezzi utilizzati nel cantiere.

L’impatto che può aversi riguarda principalmente la deposizione sugli apparati fogliari della

vegetazione circostante.

L’entità  del  trasporto  ad  opera  del  vento  e  della  successiva  deposizione  del  particolato  e

delle  polveri  più  sottili  dipenderà  dalle  condizioni  meteo  -  climatiche  (in  particolare  direzione  e velocità del vento al suolo) presenti nell’area di intervento nel momento dell’esecuzione di lavori.

Data la granulometria media dei terreni di scavo, si stima che non più del 5% del materiale

particolato sollevato dai lavori possa depositarsi nell’area esterna al cantiere.

L’impatto viene pertanto considerato lieve e, in ogni caso, reversibile.

Le sostanze chimiche emesse in atmosfera sono quelle generate dai motori a combustione

interna utilizzati: mezzi di trasporto, compressori, generatori.

Gli inquinanti che compongono tali scarichi sono:

-    biossido di zolfo (SO 2 );

-    monossido di carbonio (CO);

-    ossidi di azoto (NO X  – principalmente NO ed NO 2 );

-    composti organici volatili (COV);

-    composti organici non metanici – idrocarburi non metanici (NMOC);

-    idrocarburi policiclici aromatici (IPA);

-    benzene (C 6 H 6 );

-    composti contenenti metalli pesanti (Pb);

-    particelle sospese (polveri sottili).

Gli   impatti   derivanti   dall’immissione   di   tali   sostanze   sono   facilmente   assorbibili

dall’atmosfera locale, sia per la loro temporaneità, sia per il grande spazio a disposizione per una costante dispersione e diluizione da parte del vento.

Verranno  adottati  i  seguenti  accorgimenti  per  minimizzare  l’impatto  durante  la  fase  di

realizzazione:

-    i  macchinari  e  le  apparecchiature  utilizzate  risponderanno  ai  criteri  dettati  dalla  direttiva Macchine (marcatura CE) per quanto riguarda la rumorosità di funzionamento;

-    i motori a combustione interna utilizzati saranno conformi ai vigenti standard europei in termini di emissioni allo scarico;

-    le attività di cantiere si svolgeranno solo nel periodo diurno;

-    le  lavorazioni  più  rumorose  saranno  gestite  in  modo  da  essere  concentrate  per  un  periodo limitato di tempo, e comunque dureranno lo stretto necessario;

-    eventuali  macchinari  particolarmente  rumorosi  potranno  essere  alloggiati  in  apposito  box  o carter fonoassorbente;

-    i mezzi e i macchinari saranno tenuti accesi solo per il tempo necessario;

-    in caso di clima secco, le superfici sterrate di transito saranno mantenute umide per limitare il sollevamento di polveri;

-    la  gestione  del  cantiere  provvederà  a  che  i  materiali  da  utilizzare  siano  stoccati  per  il  minor tempo possibile, compatibilmente con le lavorazioni.

## CONSUMO DI RISORSE

Le  risorse  consumate  per  la  realizzazione  del  progetto  si  riducono  al  silicio  e  alle  alte

materie prime necessarie per la fabbricazione dei moduli fotovoltaici.

Non è previsto consumo di acqua o inerti per il betonaggio, in quanto i supporti e le strutture

a complemento dei pannelli saranno trasportati in sito prefabbricati e pronti al montaggio.

# SIA PARTE 3 : Quadro di riferimento Progettuale

INDICE

4.1)	Premessa	68

4.2)	Oggetto	68

4.3)	Quadro normativo	69

4.4)	Gli strumenti applicativi Europei	72

4.5)	Gli impegni del nostro paese	73

4.6)	Le fonti energetiche rinnovabili	75

4.7)	Il Solare Fotovoltaico	79

4.7)	Introduzione Relazione di calcolo	81

4.8)	Principali norme eleggi di riferimento	83

4.9)	Definizioni	86

4.10)	L’Iter Autorizzativo	87

4.11)	Individuazione del sito	88

4.12)	Documentazione Fotografica	91

4.13)	Conformazione del terreno	95

4.14)	Analisi dei dati Meteorologici	96

4.15)	Moduli Fotovoltaici	96

4.16)	Calcolo dell’energia elettrica annua producibile	99

4.17)	Definizione stringhe.	101

4.18)	Strutture	102

4.19)	Cabine elettriche	102

4.20)	Impianto Elettrico	103

4.21)	Impianto di Messa a terra	104

4.22)	Quadri di campo	105

4.23)	Quadri di parallelo con l’Inverter	107

4.24)	Inverter	107

4.25)	Quadro parallelo Trafo e connessione di rete	109

## Premessa

Scopo del presente documento è descrivere compiutamente il progetto di che trattasi; il suo inquadramento  territoriale  e  le  soluzioni  applicabili  a  seguito  degli  studi  effettuati,  con  espresso riferimento  al  sito  su  cui  esso  sorgerà;  ai  criteri  utilizzati  per  le  scelte  progettuali;  agli  aspetti dell’inserimento  dell’intervento  sul  territorio;  alle  caratteristiche  prestazionali  e  descrittive  dei materiali e degli elementi impiantistici prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli  impianti,  in  particolare  per  quanto  riguarda  la  sicurezza,  la  funzionalità  e  l’economia  di

gestione. La relazione riferirà in merito agli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l’idrologia, il paesaggio, l’ambiente che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi specialistici.

Saranno  indicate  le  modalità  per  il  recupero  dei  materiali  da  risulta  e  le  utilizzare per il loro smaltimento, nonché le cave da cui saranno acquistati i materiali necessari. Sarà esaminata l’idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti.

Sarà indicato il cronoprogramma per la realizzazione dell’opera.

Gran  parte  delle  informazioni  contenute  nel  presente  documento  sono  riportate  nella Relazione tecnica generale, che qui si va ad ampliare in alcuni aspetti specifici.

## Oggetto

Il  progetto  prevede  la  realizzazione  di  un  lotto di impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica alimentato da fonte solare con potenza nominale pari a 2955.96 MWp ai sensi della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, da installare su terreno agricolo sito nel territorio di pertinenza del Grottaglie (TA).

La denominazione degli impianti sarà rispettivamente  il sito 1 “Masseria Nuova 1 ” ed il sito 2 “Masseria Nuova 2 ”  .

L’impianto  sarà  del  tipo  grid  connected  e  l’energia  elettrica  prodotta  sarà  immessa completamente  nella  rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale  R.T.N.  con  connessione  in  derivazione rigida a T sulla linea elettrica esistente denominata “MONTEMESOLA”.

In generale l’impiego della tecnologia fotovoltaica consente:

-    la produzione di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti;

-    il risparmio di combustibile fossile;

-    nessun inquinamento acustico;

-    soluzioni  di  progettazione  del  sistema  compatibili  con  le  esigenze  di  tutela  architettonica  o ambientale (es. impatto visivo).

## Quadro normativo

Tale Introduzione ha come oggetto la presentazione delle fonti energetiche rinnovabili come  uno dei principali strumenti per la lotta all’ inquinamento, alla desertificazione ed all’innalzamento della temperatura del pianeta.

Per inquadrare il problema nella sua complessità è necessario fare una analisi storica dell’ argomento .

Uno dei primi incontri  internazionali si è tenuto a Montreal dove le nazioni partecipanti iniziarono a discutere i provvedimenti da adottare per contrastare l’innalzamento della temperatura ed in quella occasione gli Stati partecipanti adottarono delle misure di contenimento per alcune tipologie di gas ad effetto serra come i CFC.

Successivamente si è tenuta a New York il 9 maggio 1992 la “Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici”, in quell’occasione gli Stati Uniti e gli altri Paesi partecipanti   si impegnarono a mantenere costanti le emissioni per tutto il decennio 1990-2000.

A seguito di tale evento il Parlamento Italiano ratificò tale impegno con la legge n.65 del 15 gennaio 1994.

Ben presto le parti si resero conto che tale impegno non era sufficiente ad ottenere i risultati prefissatisi a New York quindi dopo una serie di conferenze delle parti si arrivò ad l’evento  storico celebrato a Kyoto in Giappone nel dicembre del 1997 alla presenza di 10000 delegati, osservatori e giornalisti.

Tale incontro gettò le basi per una moderna concezione della lotta all’inquinamento del Pianeta, in quell’ occasione fu redatto il Protocollo di Kyoto pietra miliare per la lotta all’inquinamento del pianeta.

Il protocollo prevede la diminuzione dei gas ad effetto serra (Biossido di carbonio (CO2), Metano (CH4), Ossido di azoto (N2O), Idrofluorocarburi (HFC), Perfluorocarburi (PFC), Esafluoro di zolfo (SF6)) del 5%,per il periodo 2008-2012 , tale impegno è giuridicamente vincolante e le nazioni che non lo rispetteranno andranno incontro a sanzioni pecuniarie, esso è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 dopo essere stato ratificato dalla maggioranza delle nazioni presenti a Kyoto.

Il Consiglio Della Comunità Europea il 25 aprile 2002 con la delibera (2002/358/CE),ed in seguito il Parlamento italiano con la legge 120 1 giugno 2002 con il  95%   dei voti favorevoli hanno ratificato il protocollo.

I principali strumenti  indicati nel protocollo sono : (testo integrale del protocollo)

i) Miglioramento dell’efficacia energetica in settori rilevanti dell’economia nazionale;

ii) Protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei gas ad effetto serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal, tenuto conto degli impegni assunti in virtù degli accordi internazionali ambientali; promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, di imboschimento e di rimboschimento;

iii) Promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici;

iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l’isolamento del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l’ambiente;

v) Riduzione progressiva, o eliminazione graduale, delle imperfezioni del mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e di sussidi, che siano contrari all’obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di emissioni di gas ad effetto serra, ed applicazione di strumenti di mercato;

vi) Incoraggiamento di riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine

di promuovere politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal.

vii) Adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal nel settore dei trasporti;

viii) Limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il suo recupero ed utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, il trasporto e la distribuzione di energia.

A seguito della divulgazione del protocollo tutti gli organismi di Governo Nazionale e Sovra Nazionale, e tutta la comunità scientifica internazionale, si sono impegnati a dare attuazione a tale documento attraverso trattati con indicazioni sulle azioni da intraprendere per perseguire tale obbiettivo.

In particolare ricordiamo  “Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili - Libro Bianco per una strategia e un piano d'azione della Comunità” ed a sua attuazione nazionale il “libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili” pubblicato a  Roma nell’Aprile 1999 e ratificato con delibera C.I.P.E. in Agosto dello stesso anno.

Inoltre la Comunità Europea ha voluto dare delle linee di indirizzo per la valorizzazione delle fonti rinnovabili con la direttiva  del 27 settembre 2001 sulla promozione di tali fonti.

Lo Stato Italiano ha recepito tale direttiva con il Decreto Legislativo n. 387  del 23 dicembre 2003  demandando alle regioni il compito di promuovere e semplificare le procedure per la nascita e lo sviluppo di impianti per le produzione di energia da fonti rinnovabili.

La nostra Regione con la delibera n.716 del 31 maggio 2005 e le sue successive modici ed integrazioni ha fatto suo questo impegno promuovendo un procedimento unico per la realizzazione di queste nuove centrali .

## Gli strumenti applicativi Europei

Il consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 ha definito gli obiettivi comuni dell’Unione per lo sviluppo e la crescita degli Stati Membri fissando come priorità la creazione di un clima favorevole alle PMI e lo stimolo all’applicazione di innovazioni tecnologiche e di processo finalizzate ad uno sviluppo eco compatibile capace di garantire sviluppo e benessere ambientale.

In questo contesto durante il Consiglio Europeo di Goteborg del giugno 2001 si sono definite le strategie affinché  la crescita economica, l’integrazione sociale e la tutela dell’ambiente procedano di pari passo.

Si è arrivati così alla definizione alcuni  Programmi Europei tra i quali uno specifico per interventi di promozione delle fonti energetiche rinnovabili ed il risparmio energetico chiamato IEE Intelligent Energy Europe con uno stanziamento di 250 milioni di Euro.

Questo progetto mette insieme una serie di azioni operanti in diversi settori con la comune finalità di ridurre le emissioni climalteranti, nello specifico:

  - ALTNEER, con lo scopo di promuovere nuove e rinnovabili forme di energia, la microgenerazione diffusa di calore ed energia,  l’utilizzo di biocombustibili e favorire la diffusione di impianti di piccola sala

  - SAVE con lo scopo di promuovere il risparmio energetico in termini di calore ed elettricità nelle civili abitazioni, negli edifici pubblici, del terziario e nelle imprese private.

  - STEER con lo scopo di ridurre le emissioni nel settore dei trasporti favorendo la diffusione di buone pratiche sperimentate al livello europeo, e l’utilizzo del trasporto pubblico Urbano ed Extra Urbano.

  - COOPNER  con lo scopo di trasmettere le competenze ai Paesi in via di sviluppo.

Per la gestione di questo programma Il Consiglio Europeo ha creato una Agenzia Europea( IEEA Intelligent Energy Europa Aganecy) che ha anche il compito di coordinare la rete delle 400 Agenzie locali, nate in questi anni per favorire lo scambio di informazioni e le cooperazioni tra le imprese degli stati membri.

A conclusione di questo programma la Commissione Europea ha valutato positivamente i risultati ottenuti ed ha deciso di promuovere un secondo programma IEE 2 per il periodo 2007-2013.

Tale intervento, nell’ottica degli obiettivi fissati a Lisbona, è stato integrato in un programma quadro che favorirà gli investimenti in innovazione tecnologica ed ambientale di PMI ed enti locali denominato CIP Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013) suddiviso in sottoprogrammi:

- EIP Entrepreneurship and Innovation Programme con lo scopo di favorire la ricerca, l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo precompetitivo delle PMI europee

- ICT Policy Support Programme con lo scopo di supportare la loro diffusione.

- IEE 2 Intelligent Energy-Europe 2 programma che riprende ed amplia gli obiettivi stabiliti nel primo

Per l’intero programma sono stati stanziati 3,6 miliardi di Euro e sono stati destinati al sottoprogramma IEE 2  727 milioni di Euro con un incremento annuo del 65% rispetto al programma precedente.

## Gli impegni del nostro paese

Per quantificare la riduzione di gas ad effetto serra, il Comitato Interministeriale per la Programmazione economica con la delibera 137 del 1998 ha approvato gli obbiettivi che lo stato si prefiggeva nel decennio 2002-2012 per i diversi interventi .

A seguito di tale documento è stato redatto da organismi di ricerca quali ENEA ed ANPA, in collaborazione con esperti di diversi ministeri, il sopraccitato Libro Bianco che getta le basi per una moderna gestione delle politiche energetiche nel nostro paese.

Con tale documento Il Governo fissa degli obbiettivi fondamentali da raggiungere attraverso diverse linee d’intervento:

- Adottare politiche coerenti

- Decentramento e sussidiarietà: funzioni e strutture per le Regioni e gli Enti Locali

- Diffondere una consapevole cultura energetico-ambientale

- Riconoscere il ruolo strategico della ricerca

- Favorire l'integrazione nei mercati energetici

- Soddisfare le esigenze organizzative

- Avviare progetti quadro e iniziative di sostegno

| DELIBERA CIPE 137/98 | Mt CO2 | Mt CO2 | Mt CO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| AZIONI NAZIONALI | 2002 | 2006 | 2008-2012 |
| AUMENTO DI EFFICIENZA NEL PARCO TERMOELETTRICO | -4/5 | -10/12 | -20/23 |
| RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEL SETTORE DEI TRASPORTI | -4/6 | -9/11 | -18/21 |
| PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI | -4/5 | -7/9 | -18/20 |
| RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEI SETTORI INDUSTRIALE / ABITATIVO / TERZIARIO | -6/7 | -12/14 | -24/29 |
| RIDUZIONE DELLE EMISSIONI NEI SETTORI NON ENERGETICI | -2 | -7/9 | -15/19 |
| ASSORBIMENTO DELLE EMISSIONI DI CO2 DALLE FORESTE |  |  | (-0,7) |
| TOTALE | -20/25 | -45/55 | -95/112 |

Azioni nazionali per la riduzione delle emissioni di gas serra (delibera Cipe 137/98)

Gli strumenti di cui il governo si dotava per il raggiungimento di tali obbiettivi sono l’istituzione di un tavolo permanente coordinato dall’ENEA per promuovere le iniziative in materia fornendo assistenza e alle regioni ed enti locali per promuovere iniziative imprenditoriali nel settore.

Promuovere una informazione e formazione territoriale sull’argomento per creare delle figure professionali tecniche e dirigenziali di settore, promuovere programmi specifici per la ricerca di settore, oltre al quadro normativo di incentivazione per tali iniziative, obblighi per i colossi produttori di energia di dotarsi di una quota parte di energia pulita e  disincentivi con una tassa aggiuntiva per la produzione di energia da fonti fossili .

## Le fonti energetiche rinnovabili

Lo sviluppo economico di una società è legato alla disponibilità di energia, un’ altro problema legato a questo fenomeno diventa quindi il consumo delle fonti fossili con una velocità  centinaia di volte superiore alla loro “produzione”. Se i paesi in via di sviluppo continuano a imitare i paesi industrializzati nel consumo di risorse, ci si rende conto come le fonti rinnovabili possono diventare anche un volano per la crescita di una nazione, e  diminuire la dipendenza dai paesi esportatori di fonti fossili, soprattutto alla luce dei tragici eventi di terrorismo internazionale che mirano a destabilizzare il quadro Geo politico e mutare i rapporti tra i paesi esportatori ed importatori di petrolio; inoltre “La natura diffusa delle fonti rinnovabili consente di coniugare produzione di energia, presidio e gestione del territorio” con la attuazione del concetto “pensare globalmente, agire localmente”.

Le fonti energetiche rinnovabili sono :

- Eolico

- Solare

- Idroelettrico

- Geotermia

- Biomasse e Biogas

- Riciclo e riutilizzo a scopo energetico dei rifiuti

Per ovvie ragioni in tale documento non si prendono in considerazione tutte le fonti sopraccitate anche se è da evidenziare che per il raggiungimento  degli obbiettivi indicati dal protocollo di Kyoto è necessario sfruttare al meglio tutte le fonti e perseguire tutte le strade indicate nella delibera C.I.P.E. 137/98.

Nel successivo Paragrafo saranno trattate alcune di esse e con maggiore dettaglio lo sviluppo dell’energia solare fotovoltaica nel nostro Paese oggetto dell’intervento

| tecnologia | 1997 | 2002 | 2006 | 2008-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MWe | Mtep | MWe | Mtep | ΔMtep | MWe | Mtep | ΔMtep | MWe | Mtep | ΔMtep |
| Idro>10MW | 13942 | 7,365 | 14300 | 7,550 | 0,186 | 14500 | 7,656 | 0,292 | 15000 | 7,920 | 0,556 |
| Idro<10MW | 2187 | 1,787 | 2400 | 1,954 | 0,166 | 2600 | 2,116 | 0,329 | 3000 | 2,442 | 0,655 |
| Geotermia | 559 | 0,859 | 650 | 1,051 | 0,192 | 700 | 1,132 | 0,273 | 800 | 1,294 | 0,435 |
| eolico | 119 | 0,026 | 700 | 0,308 | 0,282 | 1400 | 0,616 | 0,590 | 2500 | 1,100 | 1,074 |
| fotovoltaico | 16 | 0,003 | 25 | 0,006 | 0,003 | 100 | 0,024 | 0,021 | 300 | 0,073 | 0,069 |
| Biomasse | 192 | 0,125 | 380 | 0,502 | 0,377 | 800 | 1,056 | 0,931 | 2300 | 3,036 | 2,911 |
| rifiuti | 89 | 0,055 | 350 | 0,385 | 0,330 | 500 | 0,550 | 0,495 | 800 | 0,88 | 0,825 |
| totale | 17104 | 10,221 | 18805 | 11,756 | 1,533 | 20600 | 13,151 | 2,930 | 24700 | 16,774 | 6,524 |

previsioni degli incrementi di energia prodotti da fonti rinnovabili (libro Bianco fonti rinnovabili)

Eolico

L'energia eolica è stata largamente utilizzata sin dall'antichità in svariate applicazioni quali la navigazione a vela, la ventilazione dei cereali e l'essiccazione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca.

L'energia eolica è il prodotto della conversione dell'energia cinetica del vento in elettrica. Il suo sfruttamento, relativamente semplice e poco costoso, è attuato tramite macchine eoliche divisibili in due gruppi ben distinti:

  - Generatori eolici ad asse verticale

  - Generatori eolici ad asse orizzontale

Essa è pensata tenendo presente sia una produzione centralizzata in impianti da porre in luoghi alti e ventilati, sia un eventuale decentramento energetico, mediante l’utilizzo di microgeneratori eolici con diametri delle pale ridotti

Biomasse e biogas

L'articolo 1 dell'allegato III del DPCM 8 marzo 2002 e successive modificazioni definisce la tipologia e la provenienza delle biomasse combustibili:

- materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;

- materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;

- materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura;

- materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti, aventi le caratteristiche previste per la commercializzazione e l'impiego;

- materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli, avente le caratteristiche previste per la commercializzazione e l'impiego.

Le disponibilità maggiori sembrano quelle relative alle attività vitivinicole, olearie e di coltivazioni di cereali (vinacce, sansa, scarti di potatura ,paglie di cereali ecc.)

Queste risorse possono essere utilizzate sia come combustibili di centrali elettriche che come combustibile alternativo per centrali termiche di piccole dimensioni (riscaldamento in zone rurali ed in particolari condizioni per uso domestico)

Per sfruttare al meglio tale fonte è necessario creare una filiera di raccolta trasformazione (mediante cippatura) e distribuzione della materia prima.

Alcune Agenzie energetiche hanno già promosso nei loro territori azioni mirate allo sviluppo di una filiera delle biomasse a scopo energetico con risultati soddisfacenti, e con risparmi ottenuti dai fruitori del servizio dell’ordine del 60-70% sui costi di riscaldamento.

Un altro combustibile recentemente rivalutato per scopi energetici è il biogas;  esso si ottiene mediante digestione anaerobica un processo biologico per mezzo del quale, in assenza di ossigeno, la sostanza organica viene trasformata in gas (energia rinnovabile) costituito principalmente da metano e anidride carbonica; la percentuale di metano nel biogas varia a secondo del tipo di sostanza organica digerita e delle condizioni di processo, da un minimo del 50% fino all’80% circa.

Il recupero di questa sostanza, porta ad una produzione di energia ed un sostanziale pareggio in termini di emissioni di CO2 in quanto quella emessa per la combustione del biogas era stata precedentemente fissata durante la crescita  delle specie vegetali (o assunta dagli animali in maniera indiretta tramite le piante), che hanno prodotto lo stesso biogas.

Inoltre, essendo il biogas responsabile delle emissioni maleodoranti che normalmente sono presenti nei pressi delle discariche di rifiuti, la raccolta dello stesso ne determinerebbe una drastica riduzione con notevole beneficio per l’ambiente limitrofo.

Recentemente sono stati studiati, sperimentati e messi in commercio digestori anaerobici in cui il processo avviene in ambiente controllato, con la totale assenza di emissioni.

Questo modello è estremamente indicato per la frazione organica dei rifiuti derivante dalla raccolta differenziata, poiché in assenza di materiale inorganico, con la presenza indotta dei batteri idonei alla produzione di biogas, in condizioni di temperatura e pressione controllati, il processo risulta più veloce.

Alcuni Impianti aggiungono al rifiuto piante derivate da coltivazioni energetiche dedicate ed i reflui zootecnici per migliorare la fermentazione aumentando la produzione di biogas.

IL residuo solido ottenuto dal processo può essere usato, previo opportuno trattamento, come fertilizzante naturale per le coltivazioni.

Altri sottoprodotti interessanti dal punto di vista energetico derivati dalle biomasse sono i biocombustibili essi sono idrocarburi ottenuti dalla lavorazione di materie prime vegetali. Sono in forma liquida (etanolo o biodiesel); L’etanolo è ottenuto attraverso la fermentazione degli zuccheri ricavati da qualunque materia prima vegetale che contenga o che possa essere trasformata in zuccheri, come l’amido e la cellulosa. La produzione di etanolo da cellulosa è però ancora in fase sperimentale. Il biodiesel  invece è prodotto  a partire da oli vegetali (di colza o di palma), dagli oli di scarto e dal grasso animale. Entrambi possono essere usati allo stato puro o ad alta concentrazione solo in motori modificati o espressamente concepiti. Tuttavia, miscele a bassa concentrazione, come l’E10, con il 10 % di etanolo e il 90 % di benzina, o il B5 e il B20, rispettivamente composte da 5% e 20% di biodiesel miscelato a diesel fossile, sono invece immediatamente utilizzabili dalle auto già in circolazione e, difatti, sono disponibili nella rete di distribuzione di numerosi paesi.

Anche essi per il motivo precedentemente illustrato hanno un bilancio pressoché nullo in termini di emissioni di CO2 .

I biocombustibili possono rappresentare per il nostro territorio sia un modo per inquinare meno , ma anche una opportunità per modificare una parte di produzione agricola recuperando quella parte di terreni attualmente incolti, inoltre potrebbero rappresentare una fonte integrativa di reddito per gli agricoltori.

Riciclo e riutilizzo dei rifiuti

IL Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi) all’Art. 4 comma 1 recita “Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il reimpiego ed il riciclaggio;

- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

- l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”

Questo  fa comprendere come l’attenzione prioritaria delle istituzioni deve essere quella di favorire il recupero ed il riciclo dei materiali prima che essi diventino rifiuto.

Riciclare la carta, la plastica, il vetro il legno, i metalli, significa anche risparmiare energia per la loro produzione e diminuire la quantità di materiale da smaltire in discarica, é per questo motivo che ogni individuo o ente pubblico deve farsi carico del problema ed adottare scelte in linea con questo obiettivo.

## Il Solare Fotovoltaico

Un sistema fotovoltaico è in grado di trasformare, senza alcuna conversione energetica ed istantaneamente, l’energia solare in energia elettrica senza l’uso di alcun combustibile.

Esso sfrutta il cosiddetto effetto fotovoltaico, cioè la capacità che hanno alcuni materiali semi-conduttori, opportunamente trattati, di generare elettricità se esposti alla radiazione luminosa. Il sistema fotovoltaico è essenzialmente costituito da un generatore costituito da diversi pannelli posizionati su idonea struttura di sostegno, da un sistema di condizionamento e controllo della potenza e per le utenze non collegate alla rete di distribuzione pubblica, anche da un eventuale accumulatore di energia (batterie di accumulatori). Per un sistema collegato alla rete di distribuzione pubblica il sistema di condizionamento e controllo è sostituito da un inverter C.C./A.C. opportunamente dimensionato.

2.	Impatto ambientale

I vantaggi dei sistemi fotovoltaici sono la modularità, le esigenze di manutenzione estremamente ridotte ( dovute all’assenza di parti in movimento), l’assenza di rumore in quanto privo di organi meccanici in movimento, la semplicità di utilizzo, ma essenzialmente un assoluto vantaggio in termini ambientali, in quanto l’unica sorgente sfruttata è la luce solare di per sé fonte energetica pulita.

I benefici ambientali ottenibili dall’adozione di sistemi fotovoltaici sono proporzionali alla quantità di energia prodotta, tanto da sopperire alla richiesta dell’utenza e sostituire del tutto l’energia fornita da fonti convenzionali.

Esempio pratico, lo si può dedurre dalla letteratura tecnica, dove si evince che per produrre un chilowattora elettrico vengono bruciate mediamente l’equivalente di 2,56 kWh sotto forma di combustibili fossili e/o gassosi,  immettendo nell’aria circa 0,67 kg di anidride carbonica. L’applicazione di sistemi fotovoltaici hanno pertanto la prerogativa di produrre lo stesso kWh dal solo irraggiamento solare, evitando pertanto la formazione di agenti inquinanti, con le relative conseguenze del caso.

3.	L’introduzione del meccanismo del Conto Energia

A fronte di un irraggiamento solare mediamente superiore del 30% del nostro Paese rispetto ai Paesi del nord e del Centro Europa l’Italia sino al 2005 non aveva pensato ad una reale politica di sviluppo di tale tecnologia, ci si era limitati ad emanare contributi a fondo perduto per la realizzazione di piccoli impianti che avevano consentito di installare non più di venti MW di picco, tale tipo di incentivo inoltre non produceva un reale miglioramento delle tecnologie utilizzate perché il proprietario riceveva il contributo esclusivamente per la realizzazione dell’impianto non curandosi particolarmente della reale produttività dello stesso.

A seguito della pubblicazione del sopraccitato conto energia la politica è completamente cambiata infatti questo tipo di finanziamento non è infatti incentivato l’impianto ma l’energia da esso prodotta per un periodo di venti anni con un contributo variabile da 0,36 a € 0,49  a secondo della tipologia e della taglia dell’impianto realizzato.

A febbraio 2007 è stato pubblicato un ulteriore decreto che ha modificato e semplificato la procedura autorizzativa eliminando la fase prevalutativa del Gestore dei servizi elettrici ed aumentando ulteriormente gli obiettivi strategici per gli impianti solari portandoli a 3000 MW  con scadenza 2015( si pensi che nel quinquennio 2001- 2005 erano stati installati in Italia solo 20 MW).

Senza entrare nel merito delle scelte politiche è da evidenziare che il primo Decreto era stato emanato da una Maggioranza parlamentare, i successori di quella Maggioranza hanno fatto proprio il lavoro dei loro predecessori, semplificato la procedura ed aumentato la soglia di impianti incentivabili, condividendone obiettivi e strategie, questo dato è da sottolineare perchè dimostra come questa soluzione sia condivisa indipendentemente dall’appartenenza politica.

Allo stato attuale quindi per raggiungere gli obiettivi prefissati  è necessario un impegno da parte di tutti affinché questa tipologia di impianti  sia maggiormente diffusa in modo da operare una maggiore economia di scala ottenendo una  notevole riduzione dei costi di installazione e contribuire attivamente alla risoluzione del grave problema energetico che affligge il nostro Paese e l'intera Comunità Internazionale.

## Introduzione Relazione di calcolo

Dopo aver analizzato l’aspetto generale del problema energetico la seconda parte della presente relazione sarà dedicata alla descrizione tecnica dell’impianto.

La seconda parte della presente relazione si riferisce al progetto relativo ai “Lavori occorrenti all’installazione di due impianto di PANNELLI FOTOVOLTAICI di potenza  totale 2956,8 kWp ” denominati rispettivamente  il sito 1 “Masseria Nuova 1 ” ed ili sito 2 “Masseria Nuova 2 ”  .

Il sito dove sarà ubicato l’impianto situato all’interno del comune di Grottaglie nella Provincia di Taranto in C.da Masseria Nuova  sul terreno Agricolo censito al Catasto dei Terreni di Taranto con le seguenti indicazioni :

| Comune Grottaglie (TA) | Foglio | Particella | Superficie mq |
| --- | --- | --- | --- |
| (Sito 1) (Sito 2) | 6 6 | 199-200-434-435 201-475-476-477 | 27920 mq 40642 mq |
| Totale : | 68562 mq |

È stata predisposta ai sensi delle seguenti disposizioni:

- Legge n. 46 del 5 marzo 1990, “Norme per la sicurezza degli impianti”

- D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991, “ Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 in materia di sicurezza degli impianti”;

- Decreto ministeriale 28 luglio 2005, “Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica     mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”.

- Decreto Ministeriale 19/02/2007. Ministero dello Sviluppo Economico - Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

- Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 aprile2007, n. 88/07

- Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 aprile2007, n. 89/07

- Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 aprile2007, n. 90/07

- Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05.

- Guida CEI 0-2, “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”;

- Guida CEI 64-14, “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”.

Ha principalmente lo scopo di definire:

  - Le principali caratteristiche dell’impianto;

  - Il quadro delle esigenze da soddisfare;

  - Le specifiche dotazioni degli impianti;

  - I criteri di scelta delle soluzioni impiantistiche degli impianti elettrici e speciali, ai fini della funzionalità e della sicurezza, eventualmente in ragione di possibili scelte  alternative;

## Principali norme eleggi di riferimento

- CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;

- CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per la legge n. 46/1990;

- Norme CEI 11-1: “ Impianti di produzione, trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica.”

- Norme CEI 11-17: ”Impianti di produzione, trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica. Linee in cavo.”

- Norme CEI 11-20: ”Impianti di produzione diffusa di energia elettrica fino a 3000kW.”

- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

- CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) – Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;

- CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;

- CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremita' dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;

- CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP);

- CEI EN 60099-1-2: Scaricatori;

- CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

- CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

- Norma UNI 10349 per il calcolo dell’energia producibile.

- Norma UNI 8477/1 calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione dell’energia raggiante ricevuta.

- Guida CEI 64-14: “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori.”

- Norme CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini;

- Norme CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;

- Norme CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine

- Norme CEI 17-5: ”Apparecchi a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici.”

- Norme CEI 17-13: “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per massa tensione – Parti 1,2,3,4.”

- Norme CEI 23-3: “Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.”

- Norme CEI 23-51: “ Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni per uso domestico e similare.”

- Norme CEI 20-40: “Raccomandazioni per la posa dei cavi per energia con tensione nominale fino a 1kV.”

- Tabelle CEI UNEL riportanti le portate e le cadute di tensione per le diverse tipologie di cavo impiegate.

- La normativa CEI disciplina oltre che l’installazione dell’impianto anche i suoi componenti. Per essi sono state considerate anche altre norme tra le quali, a titolo di esempio:

  - CT 20, (cavi elettrici);

  - CT 21, (accumulatori);

  - CT 23, (apparecchiature di bassa tensione, quali interruttori automatici, prese a spina, tubi e canali protettivi, apparecchi di comando, commutatori, connettori, interruttori differenziali);

  - CT 32, (fusibili);

  - CT 70, (involucri di protezione);

  - Norme CEI 82-25: ”Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alla rete elettrica di media e di bassa  tensione.”

  - IEC 62271-200

- D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.”

- D.P.R. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, “Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.”

- D.L. 25 novembre 1996 n. 626 e modificazioni: “Attuazione della direttiva CEE n.93/68 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

- Legge 5 marzo 1990 n. 46: “Norme per la sicurezza degli impianti.”

- D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447: “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di sicurezza degli impianti.”

Qualora le sopraccitate Norme siano modificate o aggiornate si applicheranno le norme più recenti.

Tutte le componenti dell impianto dovranno assicurare le due condizioni dell’art. 4 del citato D.M.2 del 28/07/05 di seguito riportate:

- Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc,

dove:

Pcc e' la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%,

Pnom e' la potenza nominale del generatore fotovoltaico;

I e' l'irraggiamento [W/m2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%; Istc, pari a 1000 W/m2, e' l'irraggiamento in condizioni di prova standard;

Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m2.

- Pca > 0,9 * Pcc,

dove:

Pca e' la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%.

Tale condizione deve essere verificata per Pca > 90% della potenza di targa del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

## Definizioni

- impianto o sistema fotovoltaico e' un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o piu' convertitori della corrente continua in corrente alternata e altri componenti minori;

- potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico e' la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera d);

- energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico e' l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;

- condizioni nominali sono le condizioni di temperatura e di irraggiamento solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli fotovoltaici, come definite nelle norme CEI EN 60904-1 di cui all'allegato 1;

- punto di connessione e' il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;

- data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico e' la data, comunicata dal soggetto responsabile, di cui alla lettera g), al gestore di rete e al soggetto attuatore, di cui alla lettera h), da cui decorre il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui all'art. 7, comma 7;

- soggetto responsabile e' il soggetto, avente i requisiti di cui all'art. 3, responsabile della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti di cui all'art. 7, comma 7;

- soggetto attuatore e' il soggetto di cui all'art. 9, comma 2;

- potenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera j);

- produzione aggiuntiva di un impianto e' l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera c), rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla lettera k);

- produzione annua media di un impianto è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera c), negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;

- rifacimento totale e' l'intervento impiantistico - tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

## L’Iter Autorizzativo

In questo paragrafo saranno analizzate tutte le procedure necessarie all’ ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione ed avviamento dell’impianto.

La Direttiva Europea che regola la promozione e le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili è la direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

A seguito dell’emanazione della suddetta direttiva ed a sua applicazione nazionale è stato emanato  il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il suddetto decreto ha demandato alle Regioni la competenza per l’autorizzazione alla costruzione degli impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili.

La  Regione  Puglia  ha emanato diverse attuazioni della legge Nazionale quella attualmente in vigore è  la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 35 "Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e per l’adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio".

L’Autorizzazione Unica non sostituisce però le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio e costruzione. Attualmente la recente modifica della legge n LEGGE REGIONALE 12 aprile 2001, n. 11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", con la LEGGE REGIONALE 14 giugno 2007, n. 17  “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”. ha introdotto una nuova procedura.

Tale legge è stata ulteriormente modificata dalla legge n. 25 del 3 agosto 2007  modifica la lettere B.2 g/3 inserendo il vincolo di assogettabilità a v.i.a. solo per gli impianti eolici con potenza superiore ad 1 MW.

Inoltre la successiva integrazione con la Legge Regionale Puglia n. 25 del 31/10/2008 aggiunge la lettera “B.2.g/5 bis  in cui prevede l’assogettabilità anche per gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenzialità produttiva uguale o superiore a 10MW.

Tale impianto, secondo le ultime evoluzioni legislative, Risultando di modesta entità non  è assoggettabile a procedure di valutazione ambientale.

## Individuazione del sito

Il sito è situato in Agro di Grottaglie (TA), il territorio è caratterizzato da una profonda vocazione agricola legata soprattutto alla produzione vitivinicole ed olearie, la popolazione residente risulta essere pari ad 32.746 abitanti per una estensione pari a      101  kmq.

Il terreno in oggetto censito al  Catasto dei terreni della Provincia di Taranto Comune di Grottaglie in Contrada Masseria Nuova :

Sito 1 - Foglio n. 6  Particelle n. 199-200-434-435  di superficie  ha 2  are 79  ca 20.

Sito 2 - Foglio n.6 Particelle n. 201-475-476-477 di superficie ha 4 are 6 ca 42.

Il sito in oggetto, come si evince dalle mappe allegate, non rientra in alcuna area di vincolo di alcuna natura in particolare:

- Assenza di vincoli  ZPS (agosto 2000)

- Assenza di vincoli ZPS (luglio 2005)

- Assenza di vincoli  SIC e sic Mare

- Non inclusione in Aree di Riseve Naturali Orientate Regionali, o Statali

- Non inclusione in Parchi naturali  Statali e Regionali.

- Non inclusione in zone denominate Important Bird Areas

- Assenza di vincoli idrogeologici.

- Zone non interessate da incendi negli ultimi 10 anni.

Il sito risulta non essere interessato dal nessun vincolo Esteso relativo al Piano approvato  con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2000, n. 1748.P.U.T.T. Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio Puglia approvato con deliberazione della giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748.

L’intervento in oggetto non modifica l’ecosistema in quanto siamo in assenza, sia di emissioni dovute alla combustione, che acustiche, non provoca campi di natura elettromagnetica, in quanto trasforma i raggi elettromagnetici (raggi solari) naturalmente esistenti in energia elettrica, non effettua alcun sfruttamento del suolo e sottosuolo, ha un limitato impatto in termini di opere strutturali, e consente la ricostituzione dell’habitat una volta dimesso l’impianto (poiché sia il  suolo che l’ambiente non sono interessati da alcun tipo di intervento).

In questo Paragrafo si riporta l’intera cartografia del sito con l’ubicazione esatta dell’area di intervento.

Ortofoto Terreno Sito 1 e Sito 2

## Documentazione Fotografica

Dopo aver analizzato le informazioni relative ai siti  ne riportiamo una descrizione dettagliata mediante il corredo della documentazione fotografica necessaria alla valutazione ottimale dell’insediamenti :

Terreno  Lato nord

Terreno  Lato nord

Terreno  Lato ovest

Terreno  Lato sud

IGM 1:25000

IGM 1:50000

IGM 1 : 250000

## Conformazione del terreno

L’area del Terreno   ha coordinate di  40° 34’ 35” di latitudine Nord  e  17° 21’ 46” longitudine Est calcolato al meridiano di Greenwich per un’altitudine di 133 m sul livello del mare.

L’area di studio dal punto di vista geologico è caratterizzata, in affioramento, dalla presenza delle argille subappennine databili tra il pleistocene inferiore e quello medio.

Nella parte superiore e per circa 0,7 m rinveniamo del terreno vegetale di colorazione marrone scuro che indica elevata componente organica nella costituzione.

Al di sotto rinvengono le sabbie limose, quest’ultime assimilabili, cronostratigraficamente alle argille subappennine.

Le argille subappennine presentano, nella parte superiore, una colorazione marroncina, e sono costituite da sabbie limose, con venature di calcite biancastra polverulenta, formati da depositi cartonatici di aragonite o calciete in forma metastabile.

Procedendo in profondità rinveniamo dei limi sabbiosi con venature sabbiose di colore verdastro;si nota procedendo più in basso un netto aumento del contenuto limoso con maggiori venature verdastre. Sono rinvenibili livelli millimetrici di manganese  e ossidi di ferro di colorazione giallastra o marroncino chiara. Al di sotto si passa a sabbie debolmente argillose, poco coerenti mediamente addensate.

L’ambiente deposizionale delle argille, in base alla composizione, certamente è variato nella storia sedimentaria.

La presenza di sabbia indica un ambiente vicino alla costa poco profondo con elevata energia a disposizione. Questo ha introdotto alla deposizione di sabbie con alcuni elementi minerali di argilla. Il ritrovamento di argille verdastre nella parte superiore,indica una fase di approfondimento del bacino di deposizione .

L’idrologia superficiale è rappresentata da una rete di canali di deflusso delle acque meteoriche, durante le manifestazioni temporalesche si attivano scorrimenti di acque lungo le incisioni il cui percorso è regolato dalle reti di deflusso.

Il Terreno  è caratterizzato da una presenza di pendenze da nord a Sud  , con assenza di ombre significative nelle zone limitrofe ha una forma irregolare Allungata ed un dislivello massimo dal punto più alto a quello più basso pari ad 3,5 metri.

## Analisi dei dati Meteorologici

In questo paragrafo saranno trattati gli aspetti relativi al clima della zona in oggetto, saranno analizzati tutti gli argomenti,sia relativi alle piogge ed alle temperature, inoltre saranno analizzati i dati relativi ai livelli di irraggiamento diretta e diffusa della zona in oggetto.

Clima

Il clima dell’Area è mediterraneo con estati secche e calde e inverni miti e piovosi.

La stagione piovosa corrisponde con il periodo  Novembre – Febbraio, mentre la stagione secca  corrisponde con il periodo giugno – settembre.

La piovosità non è elevata con i valori attorno ai 500 - 550 mm di pioggia annui. È da dire che nell’ultimo ventennio tale valore è diminuito ( con un calo anche del 15%) con un cambiamento anche nella distribuzione delle piogge che si concentrano in periodi sempre più brevi.

## Moduli Fotovoltaici

Il mercato internazionale dei Moduli Fotovoltaici Attualmente propone diverse tecnologie e diverse soluzioni è un mercato in continua evoluzione e la disponibilità segue flussi di acquisto e di vendita globalizzati.

Per questo progetto saranno utilizzati moduli del tipo Monocristallino con una potenza unitaria min 220 W, una tensione ottimale di 29.8 V, una corrente ottimale 7.39 A,  una tensione a vuoto di 36.8 V, una short circuit current di 8 A ed un massimo sistema di Tensione pari a 1000 V.

Di seguito riportiamo il data-sheet della tipologia dei moduli i utilizzati; tali moduli potranno essere sostituiti con moduli di pari valore tecnico in caso di scarsa reperibilità sul mercato:

Immagine 1 Datascheet modulo LDK  230W

Immagine2 Datascheet modulo LDK  230W

I  moduli che verranno utilizzati per l’impianto potranno essere diversi dai sopra citati, a causa della continua e repentina evoluzione del mercato.

## Calcolo dell’energia elettrica annua producibile

Dati di progetto:

Località:……………………….…………………..…………………..GROTTAGLIE (TA)

Orientamento del piano dei moduli fotovoltaici................. .………………………..sud

Inclinazione rispetto alla verticale del piano dei moduli………………………….... 30°

Località riferimento climatico………………………………………….......….TARANTO

Altezza sul livello del mare………….……………………………….……………..133 m

Latitudine …………………………………………………………………..........40°34'35"

Longitutine ………………………………………………………………………17°21'46"

Velocità del vento………………………………………………………………….5,1 m/s

Direzione prevalente del vento………………………………………………….….Nord

Tipologia del Terreno…………………………………………………..  argilla o fango

Conduttività termica del terreno……………………………………...……..2000 W/mk

Temperatura invernale………………………………………….……………..………0°C

Temperatura b.s. 23 Luglio ore 15:00………………………….……………….….33°C

Temperatura b.u. 23 Luglio ore 15:00…………………………….…………….….23°C

Umidità relativa 23 Luglio ore 15:00…………………………….……………….….43%

Escursione termica giornaliera…………………………………………..………...8,5°C

Escursione termica annuale…………………………………….……………….….33°C

Fattore di foschia……………………………………………………….…………..……. 1

Radiazione solare incidente su piano orizzontale della località di riferimento

| Superficie orizzontale | Superficie inclinata di 30° |
| --- | --- |
| Mese | Ostacolo | Irragg. superf. | Unità misura | Mese | Ostacolo | Irragg. superf. | Unità misura |
| Gennaio | assente | 2.01 | kWh/m2 | Gennaio | assente | 2.01 | kWh/m2 |
| Febbraio | assente | 2.91 | kWh/m2 | Febbraio | assente | 2.91 | kWh/m2 |
| Marzo | assente | 3.98 | kWh/m2 | Marzo | assente | 3.98 | kWh/m2 |
| Aprile | assente | 5.08 | kWh/m2 | Aprile | assente | 5.08 | kWh/m2 |
| Maggio | assente | 6.04 | kWh/m2 | Maggio | assente | 6.04 | kWh/m2 |
| Giugno | assente | 6.64 | kWh/m2 | Giugno | assente | 6.64 | kWh/m2 |
| Luglio | assente | 6.66 | kWh/m2 | Luglio | assente | 6.66 | kWh/m2 |
| Agosto | assente | 5.77 | kWh/m2 | Agosto | assente | 5.77 | kWh/m2 |
| Settembre | assente | 4.52 | kWh/m2 | Settembre | assente | 4.52 | kWh/m2 |
| Ottobre | assente | 3.25 | kWh/m2 | Ottobre | assente | 3.25 | kWh/m2 |
| Novembre | assente | 2.13 | kWh/m2 | Novembre | assente | 2.13 | kWh/m2 |
| Dicembre | assente | 1.71 | kWh/m2 | Dicembre | assente | 1.71 | kWh/m2 |

Tavola dei dati climatici di riferimento 1:

| Energia ricevuta piano orizzontale (norma UNI 10349) |
| --- |
|  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Unità |
| Rad. Diretta | 3,8 | 5,9 | 8,8 | 12,9 | 16,5 | 20,2 | 22 | 18,3 | 13 | 8,4 | 4,7 | 3,3 | MJ/mq/g |
| Rad. Diffusa | 3 | 4 | 5,4 | 6,6 | 7,3 | 7 | 6,1 | 5,9 | 5,3 | 4,2 | 3,2 | 2,7 | MJ/mq/g |
| Rad. Globale | 6,8 | 9,9 | 14,2 | 19,5 | 23,8 | 27,2 | 28,1 | 24,2 | 18,3 | 12,6 | 7,9 | 6 | MJ/mq/g |
| Temp. Media | 8,4 | 8,9 | 10,5 | 13,7 | 17,7 | 22,2 | 25,1 | 25,0 | 22,2 | 17,9 | 13,6 | 10,1 | [ °C ] |
| Pressione | 865 | 864 | 987 | 1169 | 1299 | 1619 | 1860 | 1978 | 1833 | 1338 | 1239 | 1021 | (Pa) |

Per il calcolo dei dati è stato utilizzato un coefficiente di albedo pari a 0,2.

L’energia solare incidente è riferita alla superficie orizzontale ed esprime il valore giornaliero medio mensile.

Da questi dati è stata calcolata secondo la procedura illustrata dalla norma UNI 8477/1la quantità di energia mensile captata dal piano dei moduli orientati verso sud ad un’inclinazione di 30°.

Totale annuo 1810 Kwh/mq/anno

(energia annua captata dal piano dei moduli per metro quadro)

Nel punto d’installazione del generatore fotovoltaico non è stato evidenziato nessun ombreggiamento considerevole per eventuale rettifica della energia solare incidente.

Nel punto d’installazione del generatore fotovoltaico non è stato evidenziato nessun ombreggiamento considerevole per eventuale rettifica della energia solare incidente.

Quantità di energia elettrica annua producibile:

La quantità di energia elettrica annua producibile è stata calcolata assumendo una efficienza pari al 80% dell’efficienza nominale del generatore fotovoltaico, tale calcolo è stato effettuato sul valore minimo producibile in considerazione della tipologia di pannello utilizzato.

Si considera

Efficienza nominale del generatore fotovoltaico pari a 14.2%

Efficienza operativa media annua dell’impianto pari all’80% di En

E.o.m.a. = 80% di En = 0,113

Energia elettrica annua producibile per metro quadro:

Ep = (E.o.m.a.) x (kWh/mq/anno)= 0,113 x 1810 = 204,53 kWh/mq/anno

Considerando 1 kW di potenza nominale installata occupa n. 7,1 mq superficie la produttività annua per kW sarà pari a 1452,16 kWh /kWp/ anno.

## Definizione stringhe.

Con questo tipo di modulo è stata scelta una combinazione di stringa composta da 21 moduli, dimensionata per ottimizzare il sistema e minimizzare le perdite.

In tali condizioni otterremo alla temperatura standard di 25°C una Tensione massima a vuoto di 21 x 36.8 = 772.8 V comunque inferiore al limite consentito sia dal sistema dei moduli pari a 1000V.

Inoltre è necessario  verificare che la tensione nelle condizioni di esercizio sia inclusa nel range di funzionamento dell’inverter; per l’inverter scelto risulta  465-850V.

Nella situazione di massima gravosità, ad una temperatura di –10° C (difficilmente raggiungibile alle nostre latitudini e altitudini) con una tensione a vuoto di 40.35 V, otteniamo una tensione totale di 847.35 V comunque inferiore ai 850 V, valore limite per l’inverter.

Tensione di esercizio Minima a  80°C (Temperatura della cella) 22.5 V per 21 moduli ottengo 472.5 V, superiore a 465V limite inferiore dell’inverter.

La scelta di massimizzare la tensione di stringa rappresenta  una ottimizzazione dei costi sia di installazione, perché si riducono le sezioni dei cavi conduttori, ma anche di rendimento, perché in questo modo si abbassa la corrente circolante e quindi anche le perdite per effetto joule.

Dati riassuntivi dell’impianto Sito 1:

| Moduli per Stringa | 21 |
| --- | --- |
| N.stringhe | 207 |
| Moduli totali | 4347 |
| Potenza di targa modulo | 230 Wp |
| Potenza di targa Stringa | 4830 Wp |
| Potenza di targa Impianto | 999.81 kWp |

Dati riassuntivi dell’impianto Sito 2:

| Moduli per Stringa | 21 |
| --- | --- |
| N.stringhe | 405 |
| Moduli totali | 8505 |
| Potenza di targa modulo | 230 Wp |
| Potenza di targa Stringa | 4830 Wp |
| Potenza di targa Impianto | 1956.15 kWp |

## Strutture

La produttività di un impianto fotovoltaico è essenzialmente dipendente da molteplici fattori, quali l’irradiazione media del campo, l’efficienza del sistema del modulo, l’efficienza del sistema, e la tipologia di sistema di sostegno.

Il Sistema di sostegno può essere di diverso tipo: fisso o mobile. Nel primo  caso i pannelli sono fermati alla struttura e la stessa è resa solidale al terreno.

Il secondo invece è un sistema mobile e può essere ad uno o due assi; in questo caso i pannelli sono resi solidali al sistema che ruota su due od un singolo asse. Tale sistema è realizzato mediante l’ausilio di motori servocomandati mediante PLC.

Per la realizzazione di questo impianto  saranno utilizzate strutture di sostegno fisse.

Per posizionare i moduli nel campo saranno realizzate delle strutture in acciaio zincato; si è optato per un tipo di struttura a 21 moduli  in modo che ogni struttura comprenda 1  stringhe da 21 moduli ciascuna.

Tale soluzione è stata scelta per ottimizzare le diverse fasi di realizzazione e messa in opera delle struttura stessa.

## Cabine elettriche

All’interno della recinzione saranno alloggiate le cabine elettriche prefabbricate in CAV per l’alloggiamento delle apparecchiature elettriche .

Per il sito 1 saranno alloggiate n. 3 cabine elettriche, nella prima cabina saranno alloggiati gli inverter con il sistema di quadri lato c.c ed a.c nella seconda cabina, sarà alloggiato il trasformatore elevatore, la terza cabina invece sarà divisa in tre scomparti,  e sarà equipaggiata con un locale utente uno misure ed uno ENEL.

Per il sito 2 saranno alloggiate invece  n. 4 cabine elettriche, nella prime due cabine saranno alloggiati gli inverter con il sistema di quadri lato c.c ed a.c nella terza cabina, saranno alloggiati i trasformatori elevatori, la quarta cabina invece sarà divisa in tre scomparti,  e sarà equipaggiata con un locale utente uno misure ed uno ENEL.

## Impianto Elettrico

L’intero impianto sia sul lato c.c. che sul lato a.c., avendo il sistema di neutro fluttuante è stato pensato come sistema con il neutro isolato in modo da non risentire delle eventuali fluttuazioni del neutro, per le linee ausiliarie di alimentazione dei quadri e delle altre utenze sarò invece utilizzato un classico sistema di collegamento a terra del nodo equipotenziale, di seguito si riportano le prescrizioni necessarie per la seconda ipotesi.

Tutti gli interruttori di protezione delle condutture sono scelti in modo da ottemperare le disposizioni del capitolo 43 delle norme CEI 64.8 riguardanti le protezioni contro i sovraccarichi e le correnti di corto circuito, nonché per la protezione contro i contatti indiretti. Ogni apparecchiatura installata all’interno dei quadri di distribuzione avrà idonea targhetta serigrafata riportante la funzione svolta. La distribuzione sarà realizzata a vista adoperando conduttori flessibili solari per i cavi posati a vista o con isolamento in Etilenpropilene del tipo FG7OR del tipo multipolare o unipolare, a norme CEI 20-22 e CEI 20-37, per posa direttamente interrata o in aria libera, con protezione meccanica aggiuntiva da adoperare per gli attraversamenti. La sezione dei conduttori dovrà rispettare i seguenti valori minimi ammessi, salvo dove diversamente indicato, così come menzionato dall'art. 433.2 delle norme CEI 64.8  quarta edizione 1998, e tale da verificare le seguenti relazioni:

IB ( IN ( IZ

IF ( 1,45 ( IZ

Dove:	IB = corrente di impiego del circuito

IN = corrente nominale del dispositivo di protezione

IZ = portata in regime permanente della conduttura

IF = corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo convenzionale in condizioni definite

Le singole linee di alimentazione di utenza calcolate come sopra descritto, sono riportate sugli elaborati grafici di progetto.

La sezione dei conduttori di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei rispettivi conduttori di fase per valori di sezioni uguali o inferiori a 16 mmq. La sezione dei conduttori di protezione non dovrà essere ugualmente inferiore a quella del conduttore di fase se inferiore a 16 mmq e infilato nello stesso tubo protettivo. Se il conduttore di protezione è posato in canalizzazione diversa dovrà avere sezione comunque non inferiore a quella del conduttore di fase con valori minimi di 2,5 mmq se è protetto meccanicamente e 4 mmq se è privo della suddetta protezione. I cavetti avranno la colorazione prevista dalle norme, riservando il colore azzurro al conduttore di neutro ed il colore giallo-verde al conduttore di protezione, ai conduttori di terra ed ai conduttori equipotenziali. Le giunzioni dei cavi elettrici dovranno essere tutte realizzate all'interno di idonee cassette di derivazione, provviste di coperchio apribile solo con attrezzo, impiegando idonei morsetti o morsettiere.  I materiali e gli apparecchi per i quali sussiste il regime di concessione del contrassegno CEI devono essere muniti di tale contrassegno. In ogni caso gli apparecchi devono essere scelti in maniera da garantire la massima sicurezza ed affidabilità.

Tutte le parti attive dell'impianto elettrico saranno poste entro involucri apribili solo con attrezzo, in conformità alle disposizione del capitolo 412 delle norme CEI 64.8 riguardo la protezione contro i contatti diretti.

La protezione contro i contatti indiretti, in osservanza alle norme CEI 64.8,  è attuata mediante l’interruzione automatica dell’alimentazione con interruttori differenziali coordinati con la resistenza dell’impianto di terra in modo da garantire una tensione di contatto inferiore a 50 V.

## Impianto di Messa a terra

L'impianto di messa a terra sarà costituito da spandenti in acciaio zincato a croce 50x50x5 mm di lunghezza 1,5 m collegati attraverso una corda di rame nudo posata ad intimo contatto con il terreno .

Allo stesso impianto faranno capo il conduttore di terra, il conduttore equipotenziale principale e i conduttori di protezione dell'intero impianto. Questi ultimi saranno del tipo a semplice isolamento in pvc del tipo N07V-K, di sezione uguale al corrispondente conduttore di fase.

Poiché la protezione contro i contatti indiretti è attuata mediante l’interruzione automatica dell’alimentazione, in base al collegamento all’impianto di terra del tipo TT, l’art. 413.1.4.2 delle norme CEI 64.8 prescrive che debba essere verificata la condizione seguente:

RA x Ia ( 50 V

Dove:

RA è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse

Ia è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione.

Avendo previsto per tutte le linee di alimentazione un interruttore automatico magnetotermico, la resistenza dell’impianto di terra dovrà assumere un valore tale da soddisfare la seguente relazione:

RA  ( 50/0,03 = 1666,7 (.

Poiché l’impianto sarà costituito da n. 8 dispersori a croce in acciaio zincato delle dimensioni di 50x50x5 mm di lunghezza 1,5 m, considerando terreno omogeneo con una resistività pari a 300  ( m, , si desume che l’impianto di terra così progettato, avrà una resistenza pari a:

Ra = 300 (

Notevolmente inferiore al limite massimo imposto come precedentemente riportato, norme pari a 1666,7 (.

## Quadri di campo

Nell’ ottica di una sensibile diminuzione dei costi si è optato per una soluzione integrata capace di effettuare allo stesso tempo, il parallelo tra le diverse stringhe, la verifica delle singole tensioni e correnti di stringa e la verifica di presenza stringa con un sistema che ne verifica l’impedenza 24h su 24h e trasmette tramite una linea seriale i dati alle diverse postazioni, inoltre il sistema sarà integrato con una centralina di allarme ed in caso di manomissione genererà un segnale inviato sia alla locale stazione di sorveglianza che alla stazione centrale.

Il sistema del sito 1 sarà realizzato con 12 quadri di campo, 4 per ogni inverter, con 20 ingressi (da 10A) ciascuno; 1 quadro ha 18 ingressi collegati ad una sola stringa e 2 vuoti (di riserva) (quadri di tipo A), mentre 3 quadri hanno 17 ingressi collegati ad 1 stringa e 3 vuoti  (quadro di tipo B).

Il sistema del sito 2 sarà realizzato invece con 24 quadri, 4 per ogni inverter, con 20 ingressi (da 10A) ciascuno; in questo impianto i sottocampi (tutto il sotto-sistema che fa capo ad un inverter), non sono tutti uguali. Avremo infatti 3 inverter che collegano 67 stringhe, e 3 inverter che collegano 68 stringhe; nel primo caso 1 quadro ha 16 ingressi collegati ad una sola stringa e 4 vuoti (di riserva) (quadri di tipo C), mentre 3 quadri hanno 17 ingressi collegati ad 1 stringa e 3 vuoti  (quadro di tipo B), mentre nel secondo caso, tutti e 4 i quadri hanno 17 ingressi collegati ad una sola stringa e 3 vuoti (di riserva) (quadri di tipo B).

Il dimensionamento dei cavi di collegamento delle stringhe sarà stato effettuato sulla base delle prescrizione della norma tecnica CEI-UNEL 35024/1 e s.m. ed i. con una corrente di impiego inferiore a 1500 V c.c.  posati  in tubo incassato in parete isolante, con un fattore di correzione dipendente dal numero di circuiti posati nello stesso cavidotto; di seguito si riportano in tabella le dimensioni dei cavi in funzione della stringa collegata e delle lunghezze.

| Dimensionamento Stringhe |
| --- |
| Tipo di cavo | Lunghezza linea (m) | Sezione linea (mmq) | Tensione Minima | I.C.C. massima | Caduta di tensione |
| Cavo-H07 RN-F | 10 | 2.5 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 20 | 2.5 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 30 | 2.5 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 40 | 2.5 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 50 | 4 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 60 | 4 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 70 | 6 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 80 | 6 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 90 | 6 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 100 | 6 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 110 | 10 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 120 | 10 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 130 | 10 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 140 | 10 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 150 | 10 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 160 | 10 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 170 | 10 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 180 | 16 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 190 | 16 | 560 | 6,4 | <1% |
| Cavo-H07 RN-F | 200 | 16 | 560 | 6,4 | <1% |

## Quadri di parallelo con l’Inverter

I suddetti quadri servono al collegamento delle diverse linee di potenza in c.c. con l’inverter. Ci saranno di conseguenza tanti quadri di parallelo quanti inverter, quindi 3 per il sito 1 e 6 per il sito 2.

Sia per il sito 1 che per il sito 2 ad ogni quadro di parallelo saranno collegate 4 linee in parallelo provenienti dai quadri di sottocampo; i quadri di parallelo saranno collegati al sistema di tele-controllo che sarà capace di verificare l’intero funzionamento dei campi ed in funzione della potenza sarà capace di attivare i diversi inverter.

Ogni collegamento delle linee di potenza dal campo sarà protetto da un sezionatore a fusibile opportunamente tarato; inoltre tutte le linee di partenza saranno opportunamente protette secondo le prescrizioni esposte nei precedenti paragrafi.

## Inverter

Il sistema di inverter è stato dimensionato in modo tale da consentire il massimo rendimento, semplificare il montaggio e le manutenzioni, e garantire la durabilità nel tempo.

Per il sito 1 il campo fotovoltaico è stato idealmente diviso in 3 sottocampi,  formati da n. 69 stringhe per una potenza di targa 333.27  W; per il sito 2 il campo fotovoltaico è stato idealmente diviso in 6 sottocampi, 3 da formati da n. 67 stringhe per una potenza di targa 323.61 W, ed una da 68 per una potenza di targa 328.44 W. Con tale dato si è proceduto alla scelta dell’inverter.

Per effettuare una scelta idonea dell’inverter si è ipotizzato di essere nelle condizioni ottimali di produttività del campo fotovoltaico in modo da selezionare un inverter che anche nelle condizioni migliori in assoluto possa erogare in rete tutta l’energia producibile dal campo, in modo da sfruttare al meglio il campo; nelle condizioni non ottimali  avendo una minore produzione di energia sicuramente l’inverter riuscirà ad erogare tutta l’energia producibile.

Le condizioni ottimali possiamo averle in primavera con una temperatura ambiente di 17°C ,considerando un NOCT di 47°C (valore dichiarato dal produttore del modulo),  una efficienza del campo escluse le perdite per temperatura pari a 0,95 ed una perdita di potenza percentuale in funzione della temperatura pari a 0,45 si ottiene una efficienza FV dell’82,55%.

Nel Sito 1 per coprire i 3 sottocampi sarà necessario collegare 3 inverter Power One PVI Central 300, mentre nel Sito 2 per coprire i 6 sottocampi sarà necessario collegare 6 inverter Power One PVI Central 300.

Di seguito riportiamo le caratteristiche tecniche dell’ inverter con la predeterminata classe di potenza; tali caratteristiche potranno variare i loro range in funzione della tipologia di macchina presente sul mercato, ma le caratteristiche generali saranno comunque similari :

| CARATTERISTICHE TECNICHE INVERTER |
| --- |
| Parametri | Range Caratteristici |
|  | Val. Min. | Val. Max |
| Tensione nominale campo fotovoltaico | 627.9V |
| Range di tensione limite campo fotovoltaico | 472.49 Vdc | 847.52Vdc |
| Tensione massima in continua applicabile all’inverter | 900V |
| Tensione di ripple residua sul campo fotovoltaico | <1% |
| Tensione di uscita | 400 Vac +/-15% |
| Frequenza di uscita | 50 or 60Hz +/-2% |
| Distorsione totale della corrente di rete | ≤4% |
| Cosφ | 1 |
| Consumo in stop | 40 Watt |
| Consumo notturno | ≤90 Watt |
| Raffreddamento con ventilazione forzata | Termostatata / Temperature |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura di funzionamento | -10%…+50°C |
| Umidità relativa | 95% at 20°C |

| Protezione termica | Integrata / Integrate |
| --- | --- |
| Potenza di picco sottocampo FV | 330 kWp | 334.4 kWp |
| Potenza nominale d’uscita | 330 kWp |
| Corrente nominale d’uscita | 486 A |
| Corrente nominale d’ingresso | 738 A |
| Rendimento massimo | 95,47% |
| Rendimento europeo | 94,51% |
| Lunghezza | 1250 (mm) |
| Altezza | 2100 (mm) |
| Profondità | 810 (mm) |
| Peso complessivo | 1700 kg |

## Quadro parallelo Trafo e connessione di rete

All’uscita dal sistema degli inverter l’energia elettrica in corrente alternata sarà consegnata al trafo BT/MT mediante un quadro di parallelo.

Tale quadro sarà composto da quattro interruttori automatici magnetotermici opportunamente tarati di ingresso ed un unico  interruttore magnetotermico Automatico di collegamento al trasformatore elevatore BT/MT.

Per il sito 1 sarà presente un quadro di parallelo sarà collegato ad un Trasformatore elevatore in resina con una potenza di 1250 KVA ed una tensione A.C. compatibile con la tensione di rete comunicata dal gestore della rete di distribuzione elettrica.

Il contributo dell’impianto in termini di  corrente di corto circuito è pari a 50 A.

Per il sito 2 sarà presente un quadro di parallelo sarà collegato a due Trasformatori elevatore in resina con una potenza di 1250 KVA ed una tensione A.C. compatibile con la tensione di rete comunicata dal gestore della rete di distribuzione elettrica.

Il contributo dell’impianto in termini di  corrente di corto circuito è pari a 100 A.

Per effettuare il parallelo con la rete MT il trasformatore sarà collegato con il quadro di parallelo opportunamente dimensionato e fornito comprensivo di tutte le protezioni di rete previste dalle norme tecniche di connessione emanate dalla società gestore della rete di distribuzione, con un controllo della tensione e della frequenza in ingresso lato rete.

Il sistema di misure sarà realizzato secondo le disposizioni del Gestore dei Servizi Elettrici e le prescrizioni del gestore di rete tutte le apparecchiature saranno alloggiate in uno scomparto separato della cabina accessibile dall’esterno come previsto dalla normativa vigente.

In allegato si riportano le schede tecniche dei componenti principali quali pannello, inverter e trasformatore, tali componenti potranno essere comunque sostituiti con componenti di similari caratteristiche tecniche disponibili sul mercato, ogni eventuale variazione sarà comunicata in fase di consegna di progetto esecutivo.

# SIA PARTE 4 : Quadro di riferimento Programmatico

INDICE

5.1)	Normativa  di  riferimento  e  indirizzi  tecnici  relativi  in  materia  ambientale e di v.i.a.	111

5.2)	Normativa   su   acque,   qualita’   dell’aria,   suolo   e   sottosuolo, rumore e rifiuti solidi	120

5.3)	Normativa regionale in materia di energia: il p.e.a.r.	130

5.4)	Situazione delle diverse fonti energetiche in Puglia	136

5.5)	Obiettivi del P.E.A.R. riguardo alla tecnologia fotovoltaica	144

5.6)	Coerenza   del   progetto   con   i   piani   e   programmi   esistenti generali e settoriali d’ambito regionale e locale	                                                                                                                                                                          146

5.7)	Analisi dei rischi e dei benefici	162

## Normativa  di  riferimento  e  indirizzi  tecnici  relativi  in  materia  ambientale e di v.i.a.

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale trova il suo fondamento nella cosiddetta “questione ecologica” vale a dire la questione della sostenibilità ecologica dello sviluppo. Il sistema economico agisce, invero, sul ciclo biologico dell’ecosfera sottraendo risorse ed immettendo  residui  ed  attuando,  inevitabilmente,  perdite  biologiche,  anche  dette  riduzioni  del capitale naturale.

Un’opera può definirsi compatibile quando risulta efficiente dal punto di vista economico ed ambientale attraverso la minimizzazione degli impatti biologici entro date soglie di ammissibilità in modo da massimizzare l’utilità economica del progetto.

La  funzione  principale  della  procedura  V.I.A.  consiste  nel  fornire  al  decisore  pubblico  un metodo  concreto  e  verificabile  col  quale  valutare  se  dati  progetti  ottemperano  al  requisito  di compatibilità ambientale.

In  altri  termini,  la  V.I.A.  si  prefigge  il  compito  di  prevenzione  degli  effetti  indesiderati  e irreversibili sull’ambiente, che possono scaturire dalla realizzazione di un progetto, comparando la necessità  di  salvaguardare  i  valori  ambientali  e  l’interesse  pubblico  sotteso  all’esecuzione dell’opera. Il 27 giugno 1985 il Consiglio della Comunità Europea adotta la Direttiva 337/85/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale. La  Commissione  Europea,  dopo  10  anni  dall’emanazione  della  Direttiva  suddetta,  ha adottato una nuova Direttiva che modifica e aggiorna la precedente: la Direttiva 97/11/CE. Si  è  ritenuto  necessario  apportare  dei  miglioramenti  al  fine  di  armonizzare  i  principi fondamentali della V.I.A., introdurre disposizioni operative per chiarire le regole circa le procedure autorizzative ed applicative e promuoverne l’utilizzo. Tali Direttive costituiscono la radice normativa per gli Stati membri in materia di Impatto Ambientale.

L’Italia  ha  recepito  le  indicazioni  della  Comunità  Europea  con  la  promulgazione  della  L. 08.07.86 n.349 Art.6; del D.P.C.M. 10.08.88 n.377 e successiva integrazione; del D.P.R. 02.09.99 n.348.

Si è venuto, così, a delineare un quadro normativo regolato da circa 110 dispositivi: da qui la necessità di un’omogeneizzazione legislativa atta a condurre ad una totale trasparenza sulla materia.

In  questa  direzione  si  è  cercata  di  dirigere  la  stesura  del  D.Lgs.  152  del  3  aprile  2006, cosiddetto Testo Unico in Materia Ambientale, in particolare nella Parte II al Titolo III, denominata: “Procedure per la V.A.S., la V.I.A. e per l’IPPC”.

Si riportano, qui di seguito, le finalità che si è preposto il T.U.A.:

-    nei processi di formazione delle decisioni relative alla realizzazione di progetti individuati negli Allegati alla parte seconda del T.U.A. siano considerati gli obiettivi di proteggere la salute e di migliorare  la  qualità  della  vita  umana,  al  fine  di  contribuire  con  un  migliore  ambiente  alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di  riproduzione  dell’ecosistema  in  quanto  risorsa  essenziale  di  vita,  nonché  gli  obiettivi  di

garantire l’uso plurimo delle risorse naturali, dei beni pubblici destinati alla fruizione collettiva, e di assicurare lo sviluppo sostenibile;

-    per  ciascun  progetto  siano  valutati  gli  effetti  diretti  ed  indiretti  della  sua  realizzazione sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima,  sul  paesaggio  e  sull’interazione  tra  detti  fattori,  sui  beni  materiali  e  sul  patrimonio culturale ed ambientale;

-    per ciascun progetto siano esplicitate le principali ragioni della scelta fra le alternative proposte dal committente;

-    in ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l’autorità competente;

-    siano garantite l’informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento;

-    siano conseguite la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale.

Per ragioni di completezza espositiva si riportano, in sintesi, le principali novità apportate dal  T.U.  in  materia  di  V.I.A.,  sempre  tenendo  conto  del  fatto  che  sono  presumibili  successive variazioni:

-    Per quanto concerne la logica di attribuzione delle competenze tra V.I.A. nazionale e regionale il  T.U.  introduce  una  ripartizione  ancorata  sulla  concessione  di  fatto  dell’autorizzazione  alla costruzione  o  all’esercizio  dell’opera:  in  particolare  divengono  soggette  a  V.I.A.  nazionale  le opere autorizzate da organi statali, mentre vengono sottoposte a V.I.A. regionale tutte le altre opere.

Il  D.Lgs.  afferma  poi  che  permane  di  competenza  statale  l’attuazione  della  V.I.A.  per  quelle opere  non  necessariamente  autorizzate  da  organi  statali  ma  che  interessano  il  territorio  di  più regioni  o  i  cui  effetti  possono  avere  impatti  rilevanti  su  più  regioni  o  su  uno  Stato  membro dell’UE16.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato che “la rilevanza nazionale o regionale dell’opera agli effetti dell’individuazione   di   competenza   alla   V.I.A.   va   stabilita   unicamente   in   ragione   della dimensione geografica e dell’incidenza dell’intervento sulle componenti del territorio”. Da ciò si evince la forte innovazione importata dal T.U.;

-    Viene, in questo modo, modificato anche l’ambito d’applicazione della V.I.A.

Nel  T.U.  le  opere  e  gli  interventi  soggetti  a  V.I.A  sono  indicati  all’interno  dell’Allegato  III, divisi, poi, in due elenchi (A e B) nei quali coesistono opere di competenza statale e regionale. In  particolare  nell’elenco  A  sono  comprese  le  opere  soggette  a  V.I.A.  dovunque  ubicate  e definite attraverso criteri dimensionali (che si dimezzano nel caso le opere siano localizzate in aree naturali protette).

Nell’elenco  B  rientrano,  invece,  le  opere  la  cui  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  risulti  a discrezionalità  dell’autorità  competente,  previa  valutazione  preliminare  in  base  agli  elementi elencati nell’Allegato IV.

La  Corte  Costituzionale  si  è  espressa  in  materia  di  discrezionalità  regionale,  sancendo l’impossibilità  di  attribuire  alla  Giunta  Regionale  il  potere  di  disporre  discrezionalmente  la procedura di V.I.A. senza una previsione legislativa dei criteri.

Viene, al contrario, lasciata piena discrezionalità alla Regione sulla possibilità di sottoporre alla procedura V.I.A. quei progetti per i quali la legge ha ritenuto sufficiente lo screening;

-    All’art.21 si stabilisce che, salvo il caso in cui le norme determinino espressamente altrimenti, la V.I.A.  deve  essere  eseguita  su  progetti  preliminari,  a  differenza  di  quanto  avviene  nella legislazione vigente.

A livello progettuale, quindi, il nuovo Decreto pattuisce che il progetto oggetto di valutazione debba contenere “l’esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche prestazionali delle opere da realizzare, oltre ad ulteriori elementi in ogni caso ritenuti utili per lo svolgimento della V.I.A.”.

Si  definiscono,  poi,  le  informazioni  necessarie  per  la  redazione  dello  Studio  di  Impatto Ambientale e della sintesi non tecnica, a cura del proponente del progetto;

-    La  pronuncia  di  compatibilità  ambientale  per  le  opere  statali  deve  essere,  secondo  il  T.U., emessa dal M.A.T.T.M. di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali ed anche con la supervisione del Ministero proponente, attualmente non interpellato;

-    Il decreto prevede, inoltre, una verifica di ottemperanza nel passaggio dal progetto preliminare al definitivo, ma non prevede, esplicitamente, alcuna verifica sul progetto esecutivo prima della realizzazione dell’opera.

In  questo  caso  la  verifica  in  fase  di  attuazione  viene  limitata  all’eventualità  in  cui  la Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni identifichi eventuali difformità dal progetto nel corso della sua realizzazione.

Si tratta, in questo modo, in una mera constatazione di difformità da segnalare al Ministro senza, però,  ipotizzare  la  presenza  di  una  rete  di  monitoraggio  costante  sul  progetto  in  fase  di realizzazione.

I  progetti  da  sottoporre  alle  procedure  di  V.I.A.  e  Screening  sono  elencati  nel  decreto legislativo 04/2008 agli Allegati II, III e IV. Il decreto individua, in base alla tipologia del progetto, due possibili autorità competenti: il Ministero dell’Ambiente e la Regione. I progetti che nel decreto sono di competenza regionale, sono ulteriormente suddivisi, dalla L.R. 11/2001 in:

-    progetti di competenza regionale;

-    progetti di competenza provinciale;

-    progetti di competenza comunale.

Il D.P.C.M. 27.12.1988 ha previsto che la domanda di compatibilità ambientale presentata dal Committente debba includere lo studio di impatto ambientale (S.I.A.).

Lo  S.I.A.  consiste  in  un  documento  interdisciplinare  articolato  secondo  tre  quadri  di riferimento:

-    programmatico:  deve  fornire  tutti  gli  elementi  conoscitivi  sulle  relazioni  esistenti  tra  l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale;

-    progettuale:  deve  descrivere  il  progetto,  il  suo  inquadramento  territoriale  e  le  soluzioni applicabili a seguito degli studi effettuati;

-    ambientale:  deve  essere  redatto  prendendo  come  riferimento  criteri  descrittivi,  analitici  e previsionali.

In particolare deve considerare le componenti naturalistiche ed antropiche e le loro interazioni con il sistema ambientale.

La procedura di V.I.A. si conclude attraverso il rilascio di un giudizio motivato che precede il rilascio del provvedimento amministrativo che consente l’avvio del progetto.

Le tempistiche attinenti l’emanazione di tale giudizio sono:

-    decorso il termine dei 60 giorni dalla data di trasmissione del S.I.A. e del progetto definitivo, l’Autorità Competente ha ulteriori 90 giorni per emanare il giudizio di compatibilità ambientale, anche in assenza dei pareri richiesti ai soggetti coinvolti;

-    in caso di incompletezza di dati o lacune informative possono essere richieste delle integrazioni attinenti  il  progetto  o  la  documentazione  allegata:  la  procedura  di  V.I.A.,  in  tal  caso,  viene momentaneamente sospesa fino alla ricezione della documentazione integrativa. Nell’ipotesi  in  cui  il  proponente  non  ottemperi  si  ferma  il  corso  della  procedura  e  si  rende necessaria la presentazione di una nuova domanda;

-    l’Autorità  competente  può,  in  determinati  casi,  indire  una,  o  più,  Conferenze  di  Servizi  a  cui partecipano   i   rappresentanti   legittimati   ad   esprimere   in   modo   definitivo   il   parere dell’amministrazione di appartenenza;

-    la  definizione  finale  del  giudizio  di  compatibilità  ambientale,  che  può  includere  eventuali prescrizioni   per   la   mitigazione   degli   impatti   ed   il   monitoraggio   dell’opera,  scaturisce nell’emanazione del provvedimento amministrativo che permette l’avvio dei lavori dell’opera. Tale  provvedimento  finale  deve  essere  pubblicato,  da  parte  del  proponente,  unitamente all’estratto  della  V.I.A,  nella  Gazzetta  Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  V.I.A.

Regionale e su un quotidiano a diffusione nazionale.

Dalla  data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  decorrono  i  termini  per  eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

In caso di mancata pronuncia entro 90 giorni, l’art. 6 della L. 349/1986 predispone che “la procedura di approvazione riprenda il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza”; si parla, in questo caso, di silenzio devolutivo. La Commissione V.I.A. può intervenire anche posteriormente all’avvio dei lavori, infatti nel caso in cui nell’esecuzione dell’opera si pongano in essere comportamenti contrastanti con il parere di compatibilità ambientale il M.A.T.T.M. ne può ordinare la sospensione e rimettere la questione al Consiglio dei Ministri.

Si riporta di seguito un elenco di Norme di Comunitarie, Nazionali e Regionali attinenti alle problematiche ambientali che, negli anni, sono state emanate.

5.1.1 Normativa Comunitaria

-    Direttiva 2003/35/CE del Consiglio del 26 maggio 2003: Direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio  concernente  la  partecipazione  del  pubblico  nell’elaborazione  di  taluni  piani  e programmi in materia ambientale;

-    Direttiva 2003/4/CE del Consiglio del 28 gennaio 2003: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;

-    Direttiva 01/42/CE del Consiglio del 27 giugno 2001:Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio   concernente   la   valutazione   degli   effetti   di   determinati   piani   e   programmi sull’ambiente;

-    Direttiva  97/11/CE  del  Consiglio  del  3  marzo  1997,  che  modifica  la  direttiva  85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

-    Direttiva  96/61/CE  del  Consiglio  del  24  settembre  1996,  sulla  prevenzione  e  la  riduzione integrate dall’inquinamento;

-    Direttiva  del  Consiglio  del  27  giugno  1985,  n.  85/337/CEE,  concernente  la  valutazione d’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

5.1.2. Normativa Nazionale

-    Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale”;

-    Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Marzo 2007: “Modifiche al decreto del Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   3   settembre   1999,   recante   Atti   di   indirizzo   e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di impatto ambientale”;

-    Decreto  Ministeriale  19  febbraio  2007:  “Criteri  e  modalità  per  incentivare  la  produzione  di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art.7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387”;

-    Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”;

-    Legge  18  Aprile  2005,  n.  62:  “Disposizioni  per  l’adempimento  di  obblighi  derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”;

-    Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

-    Decreto  Ministeriale  1  Aprile  2004:  “Linee  guida  per  l’utilizzo  dei  sistemi  innovativi  nelle valutazioni di impatto ambientale”;

-    Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla  promozione  dell’energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato interno dell’energia”;

-    Legge  31  Ottobre  2003,  n.  306:  “Disposizioni  per  l’adempimento  di  obblighi  derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003”;

-    Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239: “Testo coordinato del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica”;

-    Legge  21  dicembre  2001,  n.  443:  “Delega  al  Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”;

-    Delibera  C.I.P.E.  21  dicembre  2001:  “Legge  obiettivo:  1°  programma  delle  infrastrutture strategiche”;

-    Legge  24  novembre  2000,  n.  340:  “Disposizioni  per  la  delegificazione  di  norme  e  per  la semplificazione di procedimenti amministrativi”;

-    D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato e integrato dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389:  “Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,  91/689/CEE  sui  rifiuti  pericolosi  e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”;

-    Legge  1  luglio  1997,  n.  189:  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  D.L.  1°  maggio 1997,  n.  115,  recante  disposizioni  urgenti  per  il  recepimento  della  direttiva  96/2/CE  sulle comunicazioni mobili e personali”;

-    Legge 26 ottobre 1995, n. 447: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

-    D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito in Legge 30 maggio 2005, n. 204: “Interventi urgenti in materia di trasporti”;

-    Legge  15  febbraio  1995,  n.  54:  “Ratifica  ed  esecuzione  del  protocollo  sulla  protezione ambientale al Trattato Antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991”;

-    Legge 3 novembre 1994, n. 640: “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991”;

-    Legge  22  febbraio  1994,  n.  146:  “Disposizioni  per  l’adempimento  di  obblighi  derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1993”;

-    L. 28 gennaio 1994, n. 84: “Riordino della legislazione in materia portuale (1/a) (1/circ)”;

-    Legge 5 gennaio 1994, n. 36: “Disposizioni in materia di risorse idriche”;

-    Legge 5 gennaio 1994, n. 37: “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;

-    D.L.  4  dicembre  1993,  n.  496:  “Disposizioni  urgenti  sulla  riorganizzazione  dei  controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente”;

-    Circolare  Ministero  dell’ambiente  1°  dicembre  1992:  “Assoggettabilità  alla  procedura d’Impatto Ambientale dei progetti riguardanti le vie di rapida comunicazione. Art. 6, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successivi D.P.C.M. attuativi”;

-    Legge 3 novembre 1992, n. 454: “Ratifica ed esecuzione del trattato sull’Unione europea con 17  protocolli  allegati  e  con  atto  finale  che  contiene  33  dichiarazioni,  fatto  a  Maastricht  il  7 febbraio 1992”;

-    Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;

-    Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;

-    Legge 28 febbraio 1992, n. 220: “Interventi per la difesa del mare”;

-    Legge 26 febbraio 1992, n. 212: “Collaborazione con i Paesi dell’Europa centrale ed orientale (1/a) (1/circ)”;

-    Legge  9  gennaio  1991,  n.  9:  “Norme  per  l’attuazione  del  nuovo  Piano  energetico  nazionale: aspetti    istituzionali,    centrali    idroelettriche    ed    elettrodotti,    idrocarburi    e    geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”;

-    Circolare   Ministero   dell’ambiente   30   marzo   1990:   “Assoggettabilità   alla   procedura dell’Impatto Ambientale dei progetti riguardanti i porti di seconda categoria classi II, III, e IV, ed in particolare, i "porti turistici". Art. 6, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377”;

-    Circolare  11  agosto  1989:  “Pubblicità  degli  atti  riguardanti  la  richiesta  di  pronuncia  di compatibilità  ambientale  di  cui  all’art.  6  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349;  modalità dell’annuncio sui quotidiani”;

-    D.P.C.M.  27  dicembre  1988:  “Norme  tecniche  per  la  redazione  degli  studi  di  impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377”;

-    Legge   ordinaria   del   Parlamento   n°   349   del   08/07/1986:   “Istituzione   del   Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”.

5.1.3  Normativa regionale

-    D.G.R.  28.12.2009  n.  2614:  “Circolare  esplicativa  delle  procedure  di  V.I.A.  e  V.A.S  ai  fini dell’attuazione  della  Parte  Seconda  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”;

-    R.R.  15.10.2009  n.  24:  “Comitato  regionale  per  la  Valutazione  di  Impatto  Aambientale  - regolamento  ai  sensi  dell’art.  28  della  legge  regionale  12  aprile  2001,  n.  11  e  successive modificazioni ed integrazioni”;

-    R.R.   09.02.2009   n.   3:   “Comitato   regionale   per   la   Valutazione   Impatto   Ambientale   - Regolamento  ai  sensi  dell’art.  28  della  legge  regionale  12  aprile  2001,  n.  11  e  successivi modificazioni ed integrazioni”;

-    L.R. 14.06.2007 n. 17 come modificata ed integrata L.R. 19.12.2008 n. 41: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;

-    L.R. 12.04.2001 n. 11: “Norme sulla valutazione di impatto ambientale”.

## Normativa   su   acque,   qualita’   dell’aria,   suolo   e   sottosuolo, rumore e rifiuti solidi

Come  già  accennato  al  precedente  capitolo  5  il  quadro  programmatico  dello  S.I.A.  deve fornire  tutti  gli  elementi  conoscitivi  sulle  relazioni  esistenti  tra  l’opera  progettata  e  gli  atti  di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Per  avere  un  quadro  completo  degli  atti  di  pianificazione  territoriale  e  settoriale  esistente, quindi, si riportano di seguito i principali riferimenti normativi in materia di acque, qualità dell’aria, suolo e sottosuolo, rumore e rifiuti soliti.

5.2.1 Normativa sulle acque

Il quadro normativo italiano in tema acque è sostanzialmente articolato sulle seguenti leggi:

-    Decreto  Legislativo  152  maggio  2006:  “Norme  in  materia  ambientale”.  Il  Testo  Unico Attuativo   della   Legge   Delega   Ambientale   –   Parte   terza:   Difesa   del   suolo,   lotta   alla desertificazione, Tutela acque, gestione risorse idriche.

Il D.Lgs. si pone l’obiettivo di fondere in un unico testo le disposizioni dettate dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo); dalla legge  5  gennaio  1994,  n.  36  (Disposizioni  in  materia  di  risorse  idriche  -  cd.  legge  “Galli”);  dal

D.Lgs.  11  maggio  1999,  n.  152  (Disposizioni  sulla  tutela  delle  acque  dall’inquinamento  e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva  91/676/CEE  relativa  alla  protezione  delle  acque  dall’inquinamento  provocato  dai  nitrati provenienti  da  fonti  agricole);  e  dalla  direttiva  23  ottobre  2000,  n.  2000/60/CE  (direttiva  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23  ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro  per  l’azione comunitaria in materia di acque). In particolare, il D.Lgs. 152/2006 risulta suddiviso in 4 sezioni, che dettano:

1)  Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione (articoli da 53 a 72);

2)  Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento (articoli da 73 a 140);

3)  Norme per la gestione delle risorse idriche (articoli da 141 a 169);

4)  Disposizioni transitorie e finali (articoli da 170 a 176).

Numerosi i provvedimenti normativi abrogati dal decreto, fra i quali:

-    legge 18 maggio 1989, n. 183 (“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”);

-    legge 5 gennaio 1994, n. 36 (“Disposizioni in materia di risorse idriche”, cd. “legge Galli”);

-    D.Lgs.  11  maggio  1999,  n.  152  (“Disposizioni  sulla  tutela  delle  acque  dall’inquinamento  e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”);

-    D.M. 6 novembre 2003, n. 367 (“Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell’ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”).

Le principali normative emesse dalla regione Puglia sono:

-    L.R. n.31 del 02.05.95: “Art. 14 legge 8 giugno 1990, n. 142: autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi”;

-    L.R.  n.25  del  15.12.93:  “Modifiche  alle  leggi  regionali  del  19.12.83  n.  24  e  23.03.93  n.5  in materia di tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;

-    D.G.R. n.883 del 19.06.2007: “Adozione, ai sensi dell’art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del Progetto di piano di tutela delle acque della regione Puglia”.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.12.2002 è stato ulteriormente prorogato  lo  stato  di  emergenza  socio  –  economico  -  ambientale  nella  Regione  Puglia,  già dichiarato con D.P.C.M. 8.11.94.

Con   Ordinanza   n.   3184   del   22.03.2002,   il   Ministro   dell’Interno,   delegato   per   il Coordinamento  della  Protezione  Civile,  ha  emanato  le  disposizioni  per  fronteggiare  la  dichiarata Emergenza “nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di   depurazione   nella   Regione   Puglia”,   attribuendo,   al   Presidente   della   Regione   Puglia   – Commissario  Delegato  l’attuazione  degli  interventi  necessari  fino  alla  cessazione  dello  stato  di emergenza. La suddetta Ordinanza fornisce una definizione più completa e dettagliata delle competenze, già attribuite e da attribuire al Presidente della Regione Puglia - Commissario Delegato, alla luce delle nuove disposizioni normative in materia di tutela delle acque e, principalmente, del D.Lgs n. 152/99 e ss.mm. ii. L’Ordinanza   medesima,   inoltre,   all’art.7,   comma   3   assegna,   tra   l’altro,   al   C.D.   la predisposizione del Piano di Tutela delle Acque, ai sensi dell’art.44 del D.Lgs. 152/99. In  data  14  maggio  2002,  la  SOGESID,  ai  sensi  dell’articolo  3  della  Convenzione  Quadro stipulata  tra  il  C.D.  e  la  SOGESID  il  10.08.2001,  ha  sottoposto  all’approvazione  del  C.D.  il “Programma Operativo” relativo al “Piano di Tutela delle Acque”, di cui all’articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. Il  programma  prevede  tra  l’altro  la  redazione  di  un  primo  documento  denominato  “Piano Direttore”, stralcio del Piano di Tutela, finalizzato a fornire i criteri e gli indirizzi in base ai quali definire ed orientare gli interventi che il C.D. deve realizzare nel settore fognario - depurativo. Tale “Piano Direttore” riporta le norme stralcio da applicarsi al settore fognario – depurativo per far fronte all’emergenza riscontrata nel settore della tutela delle acque.

Il sopramenzionato Piano – Stralcio definisce, in sintesi:

-    i criteri per la individuazione dei recapiti finali delle acque reflue depurate da impianti a servizio dei centri abitati;

-    i  criteri  per  la  disciplina  delle  acque  meteoriche  di  prima  pioggia  e  di  lavaggio  delle  aree esterne, di cui all’art. 39 del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii.;

-    le modifiche ai limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue sul suolo;

-    i limiti dei parametri chimico - fisici e microbiologici per il riutilizzo irriguo delle acque reflue.

Per  quanto  concerne  l’area  in  questione  il  Piano  –  Stralcio  non  introduce  significativi cambiamenti rispetto a quanto già esistente, e privilegia essenzialmente tre aspetti:

-    individuare recapiti diversi dallo scarico nel suolo/sottosuolo per gli scarichi di molti depuratori, in modo da limitare il rischio di inquinamento delle falde acquifere (nella Provincia di Taranto la  configurazione  dei  recapiti  finali  risulta  articolata  su  un  44%  di  scarichi  nel  sottosuolo;  un 52%  di  recapito  finale  in  corpi  idrici  superficiali;  un  solo  scarico  in  mare,  ma  tra  i  più consistenti (Taranto Gennarini, con una portata effluente di 20.000 mc/giorno);

-    disciplinare  il  trattamento  delle  acque  meteoriche  di  prima  pioggia  e  delle  acque  di  lavaggio piazzali;

-    privilegiare,  ove  possibile,  il  riutilizzo  della  acque  reflue  per  scopi  agricoli,  definendo  le caratteristiche minime alle quali le acque devono soddisfare.

Con D.G.R. n. 883 del 19.06.2007 la Giunta Regionale adotta il Progetto di Piano di Tutele delle Acque che, in data 20.10.2009, viene approvato dal Consiglio Regionale.

5.2.2 Normativa sulla qualità dell’aria

La  disciplina  nazionale  sull’inquinamento  atmosferico  subisce  una  radicale  riformulazione in  forza  del  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152;  il  provvedimento  messo  a  punto  in  base  alla  legge  15 dicembre 2004 n. 308 (recante “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale”) entra in vigore dal 29 aprile 2006.

A partire da tale data, infatti, sono dal D.Lgs 152/1006 mandati in soffitta ben diciannove provvedimenti chiave in materia di tutela dell’aria, tra cui (in base un regime transitorio che andrà fino  al  completamento  del  quadro  regolamentale  di  attuazione  del  D.Lgs  in  parola)  il  D.P.R. 203/1988 sugli impianti industriali ed il D.P.C.M 08.03.2002 sulle caratteristiche dei combustibili. La normativa di riferimento per le emissioni in atmosfera è costituita da:

-    Decreto  Legislativo  152  maggio  2006  “Norme  in  materia  ambientale”.  Il  Testo  Unico Attuativo  della  Legge  Delega  Ambientale  –  Parte  quinta:  Difesa  Tutela  aria  e  riduzione  delle emissioni in atmosfera;

-    D.P.R.  203/88  e  successive  modifiche  ed  integrazioni:  sono  stati  fissati  i  limiti  massimi  di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno, i valori guida della qualità dell’aria, oltre ai relativi metodi di prelievo e di analisi al fine della tutela igienico - sanitaria delle persone o comunità esposte.

-    D.M. 25.11.94;

-    Decreto  del  Ministero  dell’Ambiente  del  12.07.90,  recante:  “Norme  per  il  contenimento

dell’inquinamento atmosferico negli impianti industriali”;

-    D.M.  del  21.12.1995:  “Disciplina  dei  metodi  di  controllo  delle  emissioni  in  atmosfera  degli impianti industriali”;

-    L. n.413 del 04.11.1997: “Misure urgenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico da benzene”;

-    D.M. del 27.03.1998: “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”;

-    D.M.  n.  163  del  21.04.1999:  “Regolamento  recante  le  norme  per  l’individuazione  dei  criteri

ambientali  e  sanitari  in  base  ai  quali  i  sindaci  adottano  le  misure  di  limitazione  alla circolazione”;

-    D.M.  n.124  del  25.02.2000:  “Regolamento  recante  i  valori  limite  di  emissione  e  le  norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16.12.1994, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 24.05.1988 n. 203 e dell’art. 18 comma 2 lett. A) del D.L. 05.02.1997 n.22”;

-    D.M. n.60 del 22.04.2002: “Recepimento della direttiva 1999/30/CE concernente i valori limite

di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo , il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 200/69/CE relativa ai valori limite di qualità aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”;

-    D.G.R.  n.1666  del  07.12.1999:  “Individuazione  delle  zone  urbane  a  rischio  inquinamento atmosferico”;

-    D.G.R.  n.1249  del  10.10.2000:  “Individuazione  delle  zone  urbane  a  rischio  inquinamento atmosferico. Integrazione elenco dei territori comunali di cui alla D.G.R. n.1666/99;

-    D.G.R. n. 6 del 21.05.2008: “Piano regionale di qualità dell’aria (PRQA)”.

Il  PRQA  contiene  i  piani  di  rilevamento,  prevenzione,  conservazione  e  risanamento  del territorio;  i  piani  di  conservazione  per  zone  specifiche  nelle  quali  si  ritiene  necessario  limitare  o prevenire  un  aumento  dell’inquinamento  dell’aria  derivante  da  sviluppi  urbani  o  industriali;  lo sviluppo di piani di protezione ambientale per zone determinate nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell’ambiente; l’individuazione di zone particolarmente inquinate.

Il  piano  comprende  l’individuazione  delle  aree  o  dei  settori  produttivi  e  civili  oggetto  del piano,  l’indicazione  in  ciascuna  area  e/o  settore  produttivo  o  civile  degli  interventi  per  il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, lo sviluppo di strumenti di controllo dell’attuazione del piano.

La  Regione  Puglia  con  L.R.  n.  7  del  22.01.99,  per  le  aree  dichiarate  a  elevato  rischio ambientale  ha  imposto  una  riduzione  del  20%  al  limite  delle  emissioni  in  atmosfera  rispetto  alla normativa statale per qualsiasi impianto produca emissioni.

5.2.3 Normativa su suolo e sottosuolo

Con  delibera  n.  39  del  30.11.2005  il  Comitato  istituzionale  dell’Autorità  di  Bacino  della Puglia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, 19 e 20 della L. 183/89, ha approvato, in via definitiva, il Piano di Bacino della Puglia, stralcio “assetto idrogeologico” (P.A.I.) per i bacini regionali e per il

bacino interregionale del fiume Ofanto.

Il Piano ha individuato in relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, aree con diversi gradi di pericolosità idraulica.

La Regione Puglia ha approvato con la delibera di giunta n. 1744 del 11.12.2000 il Piano Regionale per le Attività Estrattive (P.R.A.E.) redatto ai sensi dell’articolo 33 della L.R. n. 37 del 22.05.85 (“Norme per la disciplina dell’attività delle cave”).

L’obiettivo di fondo del P.R.A.E. è quello di razionalizzare un settore verso il quale anche l’opinione pubblica guarda con sempre maggiore interesse.

I  contenuti  del  P.R.A.E.  riguardano  i  minerali  di  II  categoria,  così  come  definiti  dalla legislazione  statale  in  materia  di  cave  (R.D.  29.07.1927  n.1443)  e  comunque  non  compresi  nella prima categoria come definiti ai sensi della stessa legge.

5.2.4 Normativa sul rumore

Le emissioni sonore all’esterno del perimetro dell’area dell’impianto devono essere, durante la  fase  di  realizzazione  e  di  esercizio,  conformi  a  quanto  prescritto  dalla  normativa  vigente  ed  in particolare:

-    D.Lgs. 19.08.2005 n. 194: “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”;

-    D.P.C.M.  01.03.91,  recante  norme  per  il  controllo  e  la  limitazione  delle  emissioni  sonore  e ulteriormente precisate con il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 in applicazione della L. 447/95;

-    Legge Quadro n.447 del 26.11.95 sull’inquinamento acustico;

-    D.M.  11.12.96:  “Applicazione  del  criterio  differenziale  per  impianti  a  ciclo  produttivo continuo” di attuazione della 447/95;

-    D.P.C.M. 14.11.97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” di attuazione della 447/95;

-    D.P.C.M.  05.12.97:  “Determinazione  dei  requisiti  acustici  passivi  degli  edifici”  di  attuazione della 447/95;

-    D.M.  16.03.98:  “Tecniche  di  rilevamento  e  misurazione  dell’inquinamento  acustico”  di attuazione della 447/95;

-    L.R. n. 3 del 12.02.02: “Norme di indirizzo per la riduzione dell’inquinamento acustico”.

Il  D.P.C.M.  del  14.11.97  definisce  i  valori  limite  delle  sorgenti  sonore da  associare  alle  6 zone in cui viene suddiviso il territorio comunale in funzione della destinazione d’uso.

Per i comuni che non hanno ancora provveduto alla zonizzazione acustica del loro territorio si applicano i limiti provvisori (art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 01.03.91).

5.2.5 Normativa sui rifiuti solidi

A  partire  dal  29  aprile  2006,  data  di  entrata  in  vigore  del  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152 (recante  "Norme  in  materia  ambientale")  la  normativa  nazionale  sui  rifiuti  subisce  una  profonda trasformazione.

Il  nuovo  provvedimento,  emanato  in  attuazione  della  legge  15  dicembre  2004  n.  308 (recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia  ambientale"),  riformula  infatti  l’intera  legislazione  interna  sull’ambiente,  e  sancisce  -  sul piano  della  disciplina  dei  rifiuti  -  l’espressa  abrogazione  del  D.Lgs.  22/1997  (cd.  "Decreto Ronchi").

Le nuove regole sulla gestione dei rifiuti sono contenute, in particolare, nella "Parte quarta" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, composta da 89 articoli (dal 177 al 266) e 9 allegati (più 5 sulle bonifiche).

Dell’uscente  quadro  normativo  sui  rifiuti  rimarranno  in  vigore,  in  base  ad  un regime transitorio che andrà fino all’emanazione delle regole di attuazione del nuovo D.Lgs. 152/2006, le norme tecniche regolamentali predisposte in base all’uscente D.Lgs. 22/1997.

Il  Decreto  Legislativo  152  maggio  2006  “Norme  in  materia  ambientale”  –  Parte  quarta: Gestione  dei  rifiuti  e  bonifica  dei  siti  inquinati  (artt.  177  –  266)  modifica  in  parte  il  Decreto Legislativo  n.22  del  5  febbraio  1997  (decreto  Ronchi),  attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi e le successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 389 del 08.11.97 e la legge n. 426 del 09.12.99). I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, in base al catalogo CER la cui ultima versione è la Decisione 2000/532/CE e Decisione 2001/573/CE- Nuovo CER – Catalogo Europeo dei Rifiuti, approvato con Dir. Min.9 aprile 2002.

Il Consiglio della Comunità Europea ha emanato la Direttiva 1999/31 del 26.04.99 relativa alle discariche di rifiuti recepita dal legislatore italiano con:

-    D.Lgs. del 13.01.2003 N. 36: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di

rifiuti”;

-    D.M. 13.03.2003: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;

-   DECRETO 03.08.2005: “Definizione dei criteri di ammissibilita’ dei rifiuti in discarica”.

Occorre  inoltre  ricordare  che  il  Decreto  Legislativo  152  maggio  2006  “Norme  in  materia ambientale”  modifica  in  parte  anche  il  D.M.  471/99  “Regolamento  recante  criteri,  procedure  e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii.”. La Regione Puglia nel settore dello smaltimento rifiuti ha emanato una prima normativa, la L.R. del 3.10.1986 n.30: "DPR 10 settembre 1982 n.915 – Smaltimento Rifiuti - Norme integrative e di prima attuazione".

Nel 1993 ha adottato uno specifico Piano Regionale dei Rifiuti, congiuntamente alla relativa normativa  d’attuazione  (L.R.  17/93),  che  prevedeva  la  realizzazione  di  tutta  una  serie  di  sistemi integrati  di  smaltimento  e  di  recupero  di  materiali  ed  energia,  in  cui  assumevano  notevole importanza le attività e lo sviluppo delle raccolte differenziate. Per  alcuni  anni  l’attuazione  del  Piano  Regionale  é  stata  fortemente  ostacolata,  tanto  da creare una sostanziale paralisi di ogni utile iniziativa mirata a risolvere, o a contribuire a risolvere il problema  rifiuti;  in  quel  periodo  le  azioni  migliorative  previste  dal  Piano  sono  state  del  tutto disattese al punto che:

-    non é stato costituito nessuno dei Consorzi di Bacino previsti;

-    non é stato realizzato alcun nuovo impianto dedicato all’utilizzo di rifiuti rivenienti da raccolte differenziate e/o selezionate;

-    non é stata attivata, su larga scala, la raccolta differenziata.

Di fatto, per molti anni e fino al Luglio del 2000, lo smaltimento dei rifiuti urbani è stato

assicurato  dai  soli  impianti  di  discarica  esistenti,  gestiti  da  privati  e,  man  mano  che  i  suddetti impianti  esaurivano  le  volumetrie  utili  determinavano  situazioni  di  crisi  che  sfociavano  in emergenze di carattere sanitario ed ambientale.

Si  è  arrivati  (Ordinanza  del  Ministero  dell’Interno  n.  2557  del  30.04.1997  continuamente rinnovata) alla proclamazione dello stato di emergenza ambientale con la quale si attribuiscono le funzioni di Commissario Delegato al Presidente della Regione. Il  Commissario  Delegato  ha  provveduto  ad  adeguare  il  Piano  di  smaltimento  R.S.U.  alle nuove normative emanando il Decreto Commissariale del 28.07.1997 n. 70 pubblicato sul S.O. della G.U. n. 200 del 01.10.1997, con il titolo: “Piano di adeguamento al Decreto Legislativo n. 22/1997 del programma di interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza in materia di rifiuti nella Regione Puglia”. Successivamente con Decreti Commissariali n.41 del 06.03.2001 e n.296 del 30.09.2002 è stato definito il Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate.

Infine il Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti n.187 del 9.12.2005 ha aggiornato, completato e modificato il suddetto Piano Regionale introducendo criteri integrativi per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

Infine  la  L.R.  31.12.2009  n.  36  dal  titolo:  “Norme  per  l’esercizio  delle  competenze  in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, disciplina l’esercizio delle competenze regionali in materia di gestione dei rifiuti, anche mediante la delega di specifiche funzioni amministrative.

Il  nuovo  testo  di  legge  infatti,  emanato  in  attuazione  del  decreto  legislativo  n.  152  del  3 aprile 2006, considera la gestione dei rifiuti attività di pubblico interesse, che come tale coinvolge i pubblici  poteri  con  regole  di  organizzazione  da  questi  determinate  nel  rispetto  del  principio  di responsabilità sussidiaria e con l’obbligo della chiusura del ciclo.

La Regione Puglia, in linea con le più avanzate politiche ambientali recepite nelle direttive europee, persegue i seguenti obiettivi:

-    ridurre   la   produzione   e   la   commercializzazione   di   beni   privi   della   caratteristica   di ecosostenibilità;

-    ridurre  drasticamente  lo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  in  discarica  promuovendo  sistemi  di raccolta che privilegiano la separazione dei rifiuti a monte;

-    realizzare il recupero di materia organica.

## Normativa regionale in materia di energia: il p.e.a.r.

A completare l’esposizione del quadro pianificatorio cui il progetto deve essere uniformato ai fini della sua coerenza con i piani ed i programmi esistenti non può non farsi riferimento al Piano Energetico  Ambientale  Regionale  (P.E.A.R.),  che  costituisce  il  testo  di  riferimento  in  materia  di pianificazione energetica ecocompatibile nella Regione Puglia. Molte  delle  considerazioni  svolte  in  questo  capitolo  sono  state  anche  illustrate  nella Relazione illustrativa dei criteri di inserimento.

5.3.1 Obiettivi del Piano Energetico Regionale

Gli obiettivi del Piano Energetico della Regione Puglia riguardanti la domanda e l’offerta si incrociano  con  gli  obiettivi/emergenze  della  politica  energetico  -  ambientale  internazionale  e nazionale.

Da  un  lato  il  rispetto  degli  impegni  di  Kyoto  e,  dall’altro,  la  necessità  di  disporre  di  una elevata differenziazione di risorse energetiche, da intendersi sia come fonti che come provenienze. La  consapevolezza  che  l’evoluzione  del  sistema  energetico  vada  verso  livelli  sempre  più elevati di consumo ed emissione di sostanze climalteranti implica la necessità di introdurre livelli di intervento molto vasti che coinvolgano il maggior numero di attori e tecnologie possibili. Sul lato dell’offerta di energia, la Regione si pone l’obiettivo di costruire un mix energetico differenziato e, nello stesso tempo, compatibile con la necessità di salvaguardia ambientale.

Diversi sono i punti da affrontare:

-    la Regione è da alcuni anni caratterizzata da una produzione di energia elettrica molto superiore

alla  domanda  interna:  è  obiettivo  del  Piano  proseguire  in  questa  direzione  nello  spirito  di solidarietà  ma  con  la  consapevolezza  della  necessità  di  ridurre  l’impatto  sull’ambiente,  sia  a livello globale che a livello locale, e di diversificare le risorse primarie utilizzate nello spirito di sicurezza degli approvvigionamenti;

-    la  diversificazione  delle  fonti  e  la  riduzione  dell’impatto  ambientale  globale  e  locale  passa attraverso  la  necessità  di  limitare  gradualmente  l’impiego  del  carbone  incrementando,  nello stesso tempo, l’impiego del gas naturale e delle fonti rinnovabili;

-    l’opzione nucleare risulta incompatibile nella definizione del mix energetico regionale;

-    coerentemente con l’incremento dell’impiego del gas naturale, il piano prevede di attrezzare il territorio regionale con installazioni che ne consentano l’approvvigionamento, per una capacità tale da poter soddisfare sia i fabbisogni interni che quelli di aree limitrofe;

-    coerentemente  con  la  necessità  di  determinare  un  sensibile  sviluppo  dell’impiego  delle  fonti rinnovabili,  ci  si  pone  l’obiettivo  di  trovare  le  condizioni  idonee  per  una  loro  valorizzazione diffusa sul territorio;

-    l’impiego delle fonti rinnovabili contribuirà al soddisfacimento dei fabbisogni relativi agli usi elettrici, agli usi termici e agli usi in autotrazione.

Sul  lato  della  domanda  di  energia,  la  Regione  si  pone  l’obiettivo  di  superare  le  fasi caratterizzate  da  azioni  sporadiche  e  scoordinate  e  di  passare  ad  una  fase  di  standardizzazione  di alcune azioni. In particolare:

-    va  applicato  il  concetto  delle  migliori  tecniche  e  tecnologie  disponibili,  in  base  al  quale  ogni qual  volta  sia  necessario  procedere  verso  installazioni  ex  novo  oppure  verso  retrofit  o sostituzioni,  ci  si  deve  orientare  ad  utilizzare  ciò  che  di  meglio,  da  un  punto  di  vista  di sostenibilità energetica, il mercato può offrire;

-    in  ambito  edilizio  è  necessario  enfatizzare  l’importanza  della  variabile  energetica  definendo alcuni parametri costruttivi cogenti;

-    il settore pubblico va rivalutato come gestore di strutture e impianti su cui si rendono necessari interventi di riqualificazione energetica;

-    in ambito industriale è necessario implementare le attività di contabilizzazione energetica e di auditing per verificare le opportunità di razionalizzazione energetica;

-    è   prioritario   valutare   le   condizioni   idonee   all’installazione   di   sistemi   funzionanti   in cogenerazione;

-    nell’ambito dei trasporti si definiscono interventi che riguardano sia le caratteristiche tecniche dei veicoli che le modalità di trasporto;

-    in particolare si evidenzia l’importanza dell’impiego dei biocarburanti nei mezzi pubblici o di servizio pubblico.

5.3.2 Domanda di energia

I consumi energetici finali complessivi in Puglia sono stati stimati, al 2004, pari a 8.937 ktep espressi in energia finale.

Nel 1990 erano pari a 7.491 ktep. Come  si  può  notare  dal  grafico,  i  consumi  in  Regione  conoscono  un  trend  di  crescita sostanzialmente costante; le fluttuazioni fatte registrare in alcuni anni sono la risultante di tendenze contrapposte da parte di alcuni dei settori di consumo.

L’incremento registrato nel periodo è stato quindi del 19% (1,3% medio annuo).

A livello nazionale l’incremento è stato del 22%.

I consumi per abitante passano da 1,87 tep nel 1990 a 2,21 tep nel 2004, contro un valore nazionale di 1,92 nel 1990 e di 2,29 nel 2004.

L’andamento  complessivo  risente  del  forte  peso  dei  consumi  nel  settore  industriale  che  è caratterizzato da una certa stabilità nei consumi.

Se  si  sottrae  questo  settore  dalla  valutazione  complessiva,  si  nota  che  l’incremento  dei consumi a livello regionale è stato superiore che a livello nazionale (+33% contro +27%). Ancora maggiori risultano essere gli incrementi nel settore civile (residenziale e terziario), con +38% contro +26% e dell’agricoltura e pesca, con +38% contro +9%. Identiche sono invece risultate le variazioni nel settore dei trasporti (+29%).

Come risulta dai grafici seguenti, la ripartizione settoriale dei consumi si caratterizza per una prevalenza del settore industria, seguito da quello dei trasporti.

L’analisi  delle  variazioni  intercorse  evidenzia,  invece,  un  notevole  incremento  del  settore terziario,  pari  ad  oltre  il  66%  tra  il  1990  e  il  2004.  Di  circa  il  40%  incrementano  i  consumi  di agricoltura e pesca, mentre del 30% incrementano i consumi del residenziale e dei trasporti.

La ripartizione percentuale dei consumi complessivi fra i diversi settori viene rappresentata nel grafico seguente.:

Il confronto tra le quote di consumo settoriale tra Puglia e Italia mette in evidenza la forte incidenza dell’industria.

Nel grafico si riporta tale distribuzione riferita all’anno 2004.

Per quanto riguarda la ripartizione dei consumi per tipologia di vettore energetico, il grafico seguente indica gli andamenti nei 15 anni considerati.

I  combustibili  solidi  mantengono  il  primato  di  vettori  più  utilizzati,  benché  non  abbiano subito variazioni nel periodo analizzato.

Cresce invece del 41% il consumo di energia elettrica e tra il 30 e il 35% il consumo di gas naturale, olio combustibile e benzina.

La  ripartizione  delle  quote  di  consumo  tra  i  diversi  vettori  è  rappresentata  nel  grafico seguente.:

## Situazione delle diverse fonti energetiche in Puglia

5.4.1  Gas naturale

L’indirizzo della Regione Puglia si sostanzia con la scelta di favorire la realizzazione di un rigassificatore  con  una  potenzialità  annua  di  una  decina  di  miliardi  metri  cubi  in  situazione  di controllo della compatibilità ambientale e delle esigenze territoriali di sviluppo. In  tale  cornice,  in  considerazione  della  mozione  approvata  -  all’unanimità  -  dal  Consiglio Regionale    del  04.08.2005,  non  è  praticabile  la  proposta  del  sito  avanzata  dalla  British  LNG  per Brindisi.

Per  quanto  riguarda  la  scelta  per  le  ipotesi  di  gasdotto  che  realizzino  collegamenti  tra  le sponde  del  bacino  dell’Adriatico,  non  esistono,  ad  oggi,  condizioni  che  risultino  ostative  dello sviluppo  delle  attuali  iniziative,  atteso  che  le  stesse  si  inseriscono  sia  nel  quadro  del  riequilibrio delle fonti fossili, sia nell’indiscutibile ruolo della Puglia di nodo della distribuzione nell’area del Mediterraneo. Risulta altresì essere una priorità, anche ai fini della compatibilità ambientale, nonché della suddetta  razionalità  energetica,  la  concreta  valutazione  di  ipotesi  di  impiego  delle  disponibilità energetiche  derivanti  dal  funzionamento  delle  suddette  strutture,  in  particolare  i  sistemi  di rigassificazione,  nel  tentativo  di  recuperare  parte  delle  ingenti  risorse  energetiche  comunque utilizzate per far pervenire il gas all’utenza finale.

5.4.2  Energia elettrica da fonti fossili

Il  territorio  della  Regione  Puglia  è  caratterizzato  dalla  presenza  di  numerosi  impianti  di produzione di energia elettrica, funzionanti sia con fonti fossili che con fonti rinnovabili.

La  produzione  lorda  di  energia  elettrica  al  2004  è  stata  di  31.230  GWh,  a  fronte  di  una produzione di circa 13.410 GWh nel 1990.

Nel 2004 la produzione di energia elettrica equivale a quasi due volte il consumo regionale, mentre nel 1990 il rapporto era di uno a uno.

A confronto con il sistema termoelettrico nazionale, quello pugliese presenta un’efficienza inferiore. Infatti, se il consumo specifico nazionale è stato di circa 2.075 kcal/kWh come media degli ultimi 15 anni, quello pugliese è stato di circa 2.295 kcal/kWh. Per quanto riguarda le emissioni di CO 2 , il confronto regionale evidenzia come le emissioni per kWh generato in Puglia restino al di sopra della media nazionale.

In  considerazione  della  situazione  delineata,  per  quanto  riguarda  la  produzione  di  energia elettrica, la politica energetica regionale si pone i seguenti obiettivi generali:

-    mantenimento e rafforzamento di una capacità produttiva idonea a soddisfare il fabbisogno della

Regione e di altre aree del Paese nello spirito di solidarietà;

-    riduzione dell’impatto sull’ambiente, sia a livello globale che a livello locale. In particolare, nel medio periodo, stabilizzazione delle emissioni di CO 2  del settore rispetto ai valori del 2004;

-    diversificazione    delle    risorse    primarie    utilizzate    nello    spirito    di    sicurezza    degli approvvigionamenti e nella compatibilità di cui all’obiettivo precedente;

-    sviluppo di un apparato produttivo diffuso e ad alta efficienza energetica.

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi avverrà secondo fasi successive.

Come già indicato, attualmente la capacità produttiva regionale, per quanto riguarda i grossi impianti di produzione, ammonta a circa 4.800 MW, come riportato nella tabella seguente.

La  composizione  percentuale  delle  fonti  energetiche  che  concorrono  alla  produzione dell’energia  elettrica  è  rappresentata  nel  seguente  grafico,  dove  è  stata  inclusa  anche  la  quota derivante dalle fonti rinnovabili.

5.4.3   La fonte eolica

In  Puglia  la  fonte  eolica  costituisce  una  realtà  ormai  consolidata  da  diversi  anni:  i  primi impianti eolici risalgono al 1994.

La potenza che a tutto il 2005 è stata installata annualmente è riportata nel grafico seguente, dove si indica anche la potenza autorizzata a fine 2005.

A  questi  numeri  si  aggiungono  ulteriori  1.300  MW  relativi  a  proposte  attualmente  in  iter autorizzativo.

La   distribuzione   sul   territorio   degli   impianti   vede   una   iniziale   concentrazione   nel subappennino Dauno e una successiva dislocazione verso le zone più pianeggianti.

La potenza delle macchine già installate e di quelle relativi alle iniziative già proposte si è evoluta nel tempo secondo quanto riportato nel grafico seguente.

Vi   è   sicuramente   una   concomitanza   tra   la   distribuzione   territoriale   e   l’evoluzione tecnologica e dimensionale degli aerogeneratori.

Guardando le mappe della risorsa eolica dell’Atlante eolico nazionale, si ha un’idea di come il  passaggio  da  un’altezza  di  25m  a  un’altezza  di  70m  sposti  le  aree  di  interesse  a  coprire potenzialmente buona parte del territorio regionale.

Ciò vuol dire che se con macchine di minor taglia era necessario installare gli impianti in area  subappenninica,  dove  l’altezza  sul  livello  del  mare  compensava  la  relativamente  bassa

dimensione  degli  aerogeneratori,  con  l’avvento  delle  macchine  delle  ultime  generazioni,  aventi un’altezza al mozzo di oltre 80 metri, è possibile trovare condizioni anemologiche sfruttabili anche a quote basse.

E’ evidente che ciò moltiplica le potenziali applicazioni, passando da disposizioni in linea come quelle tipiche di aree di crinale, a disposizioni di superficie ammissibili in aree pianeggianti o collinari.

Lo sviluppo degli impianti eolici in aree pianeggianti presenta generalmente dei vantaggi da un punto di vista di facilità di accesso e di installazione.

D’altra  parte,  proprio  queste caratteristiche  possono  moltiplicare le  situazioni  di  accumulo difficilmente controllabile, come già verificatosi in alcune aree.

Dai numeri riportati, è evidente che la risorsa eolica in Puglia non costituisce un elemento quantitativamente marginale.

Nel  contesto  generale  della  produzione  elettrica  regionale,  infatti,  questa  risorsa  potrà sicuramente contribuire con una quota percentuale di oltre il 10%, pur a fronte di una produzione da fonti fossili estremamente elevata.

E’ quindi obiettivo generale del Piano quello di incentivare lo sviluppo della risorsa eolica, nella consapevolezza che ciò:

-    contribuisce  a  diminuire  l’impatto  complessivo  sull’ambiente  della  produzione  di  energia elettrica;

-    determina una differenziazione nell’uso di fonti primarie;

-    deve  portare  ad  una  concomitante  riduzione  dell’impiego  delle  fonti  più  inquinanti  quali  il carbone.

D’altra parte, dati i rischi di uno sviluppo incontrollato, come già in corso in alcune aree del territorio  regionale,  è  altrettanto  prioritario  identificare  dei  criteri  di  indirizzo  in  modo  da  evitare grosse ripercussioni anche sull’accettabilità sociale degli impianti.

Il “Regolamento Regionale per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”, n. 16 del 04.10.2006 stabilisce, per l’appunto, i criteri base da rispettare per l’installazione di siffatti impianti sul territorio regionale.

Il criterio di base prende in considerazione la possibilità di uno sviluppo diffuso su tutto il territorio  regionale,  compatibilmente  con  la  disponibilità  della  risorsa  eolica  e  i  vincoli  di  tipo ambientale, in modo da “alleggerire” il carico su zone limitate.

5.4.4   Le fonti da biomassa

Tra  le  diverse  fonti  rinnovabili,  le  biomasse  di  origine  agro-forestale  rappresentano  per  la regione  Puglia  una  delle  opzioni  più  concrete  in  termini  di  potenziale  energetico  e  di  sviluppo tecnologico.

In aggiunta, potrebbero contribuire fattivamente al rilancio delle attività agricole, forestali e zootecniche  che  nella  regione  rappresentano  un  importante  tassello  dell’economia  locale  ed elemento prioritario di conservazione del territorio.

Questa  importante  fonte  rinnovabile  si  presta  anche  per  favorire  la  diversificazione produttiva  di  una  pluralità  di  soggetti  imprenditoriali  e  per  conseguire  finalità  di  stretto  carattere ambientale.

5.4.5   La fonte solare termica

Gli impianti solari termici si stanno diffondendo rapidamente in tutta Europa (14 milioni di mq installati in Europa) e anche in Italia ci si aspetta un’ampia crescita, trainata, fra l’altro, dalla nuova direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici (EU 2002/91), già recepita dallo stato italiano con il Decreto legislativo 192/05.

Tale  decreto,  al  fine  di  favorire  lo  sviluppo  degli  impianti  solari  termici,  indica  che  una porzione  di  tetto  pari  almeno  al  25%  della  superficie  in  pianta  dell’edificio  deve  avere  come requisiti, tra l’altro, un’esposizione compresa tra Sud Est e Sud Ovest. Indica, inoltre, diverse raccomandazioni tecniche finalizzate a facilitare l’integrazione degli impianti solari termici.

Il  potenziale  del  solare  termico  alle  condizioni climatiche  di  tutta  la  Puglia  è  decisamente alto.

Questa  fonte  energetica,  presente  in  maniera  ampiamente  sfruttabile  per  la  maggior  parte dell’anno,  potrebbe  sostituire  una  quota  consistente  di  combustibile  fossile  o  di  energia  elettrica finale garantendo il medesimo servizio.

In Puglia si stimano circa 10.500 nuove abitazioni all’anno. Ipotizzando 2,5 persone per abitazione e un fabbisogno di acqua calda sanitaria soddisfatto

al 50% da impianti solari, si avrebbe un risparmio energetico di oltre 10.000 MWh.

5.4.6   Fonte solare fotovoltaica

Il settore del fotovoltaico in Puglia, come nel resto del Paese, ha avuto un impulso a partire dal 2001, con l’avvio del programma “tetti fotovoltaici”, finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati/installati nelle strutture edilizie e relative pertinenze.

Il  programma  era  organizzato  in  due  sottoprogrammi:  uno  rivolto  ai  soggetti  pubblici (Comuni capoluoghi di Provincia o situati in aree protette; Province; Enti Locali; Università ed Enti di ricerca), l’altro indirizzato, attraverso le Regioni, ai soggetti pubblici e privati. Attraverso tale programma, nella regione Puglia sono stati installati impianti per una potenza complessiva di oltre 700kW.

In particolare, sono stati installati circa 260 kW da parte di privati e circa 450 kW da parte di enti pubblici.

Il  cosiddetto  “conto  energia”  è  stato  introdotto  con  il  decreto  del  Ministero  delle  Attività Produttive del 28 luglio 2005 e riguarda l'incentivazione di impianti fotovoltaici della potenza da 1 kW  sino  a  1000  kW  entrati  in  esercizio  dopo  il  30.09.2005  a  seguito  di  nuova  costruzione  o rifacimento totale o potenziamento di un impianto preesistente. Gli impianti fotovoltaici sono stati suddivisi in tre differenti classi di potenza (da 1 a 20 kW, da  20  a  50  kW  e  da  50  a  1000  kW)  alle  quali  verranno  riconosciute,  per  venti  anni,  tariffe incentivanti.

Il D.M. 06.02.2006, che integra e modifica il D.M. 28.07.2005, incrementa a 1000MW al

2012  il  limite  di  potenza  nominale  cumulativa  incentivabile,  di  cui  360  MW  per  gli  impianti  di potenza non superiore a 50 kW e 140 MW per gli impianti di potenza superiore a 50 kW. Gli impianti approvati in Puglia al 31 marzo 2006 ammontano ad una potenza complessiva

pari a 52.588 kW. Di  questi,  4.794  kW  corrispondono  a  impianti  ricadenti  nella  categoria  con  potenza compresa tra 1 e 20 kW, 30.428 kW corrispondono a impianti ricadenti nella categoria compresa tra 20 e 50 kW e 17.366 kW corrispondono a impianti ricadenti nella categoria compresa tra 50 e 1000 kW. La Puglia è risultata la regione con la maggior quantità di potenza ammessa a finanziamento, pari al 13,6% del totale nazionale. Per quanto riguarda le categoria tra 1 e 20 kW e tra 20 e 50 kW si nota, rispetto a quanto successo con il programma “tetti fotovoltaici”, la notevole diminuzione degli impianti medio piccoli (da 1 a 4kW) ed un incremento degli impianti di maggior dimensione.

Il fenomeno è amplificato nella categoria tra 20 e 50 kW, dove quasi tutti gli impianti hanno una potenza prossima al valore massimo ammissibile.

Per quanto riguarda gli impianti di grande dimensione, in Puglia ne sono stati approvati 23, di cui la maggior parte con potenza prossima ai 1000 kW, anche e soprattutto grazie a particolari semplificazioni introdotte nell’iter autorizzativo per impianti di questa taglia. Con la realizzazione dei suddetti impianti, il fotovoltaico installato in Puglia ammonterebbe a circa 53 MW, con una produzione di circa 65 GWh.

In altri termini, i piccoli utenti, sia privati che pubblici, sembrano essere stati penalizzati nei confronti delle grosse installazioni.

D’altra  parte,  gran  parte  della  suddetta  quota  risulterebbe  riconducibile  ad  impianti  di dimensione medio grande.

Questo è un fenomeno a valenza nazionale, ma che in Puglia sembra essere accentuato. Se  si  analizzano  i  numeri  di  impianti  e  le  potenze  ripartite  nelle  tre  categorie  definite  dal programma “conto energia”, sia a livello regionale che nazionale, si evidenzia come in Puglia sia il numero  che  la  potenza  relativi  agli  impianti  più  piccoli  sia  stato  inferiore  rispetto  alla  media

nazionale.

L’elemento  positivo  del  forte  movimento  creatosi  attorno  al  conto  energia  è  stato

compensato,  almeno  a  livello  nazionale,  dal  fatto  che  vi  è  una  altrettanta  forte  incertezza sull’effettiva realizzazione degli impianti ammessi al beneficio.

Il  Decreto  legislativo  192/05,  aggiornato  col  Decreto  legislativo  311/06,  indica  l’obbligo dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica, mentre la legge finanziaria 2007 indica che nel regolamento edilizio deve essere prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa. Il “conto energia” è stato modificato con il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007. Tale provvedimento fissa un obiettivo di 3.000 MW di fotovoltaico entro il 2016 e concede

un incentivo differenziato in dipendenza del tipo di impianto, dando particolare valore agli impianti integrati nel corpo edilizio.

Inoltre  pone  specifica  attenzione  agli  impianti  realizzati  da  scuole,  ospedali  e  piccoli comuni,  ai  quali  sarà  riconosciuto  un  incentivo  maggiorato  del  5%  e  incrementa  ulteriormente l’incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati.

## Obiettivi del P.E.A.R. riguardo alla tecnologia fotovoltaica

In Puglia la fonte fotovoltaica costituisce una realtà ormai consolidata da diversi anni.

Dai dati del G.R.T.N. si rileva che, alla data del 31.08.2009, per i soli impianti in esercizio la potenza installata in Puglia ammonta ad oltre 78 MW.

La  Puglia,  quindi,  grazie  soprattutto  agli  impianti  di  grande  taglia,  si  pone  al  primo  posto come potenza realizzata.

Dai primi impianti ad oggi l’obiettivo fissato dal P.E.A.R. di 200 MW entro il 2017, grazie

allo snellimento delle procedure autorizzative ed alla drastica riduzione del costo per kW installato, sarà probabilmente raggiunto e superato, tenendo anche conto degli impianti (soprattutto quelli di grande e grandissima taglia) in fase di autorizzazione.

La distribuzione sul territorio degli impianti, di piccola, media e grande taglia, è piuttosto

capillare. Dai numeri riportati, è evidente che la risorsa fotovoltaica in Puglia costituisce un elemento quantitativamente importante.

L’obiettivo  generale  del  Piano  quello  di  incentivare  lo  sviluppo  della  risorsa  fotovoltaica, nella consapevolezza che ciò:

-    contribuisce  a  diminuire  l’impatto  complessivo  sull’ambiente  della  produzione  di  energia elettrica;

-    determina una differenziazione nell’uso di fonti primarie;

-    porta ad una concomitante riduzione dell’impiego delle fonti più inquinanti quali il carbone.

5.5.1  Obiettivi del P.E.A.R. riguardo alla riduzione delle emissioni

L’analisi del sistema energetico svolto da Piano Energetico Ambientale della Regione Puglia riporta  il  bilancio  energeticio  per  il  periodo  1990  ÷  2004  considerando  l’offerta  e  la  domanda  di energia.

Il  piano  riporta  che  a  fine  2004  la  produzione  interna  lorda  di  fonti  primarie  in  Puglia ammontava a circa 773 ktep, valore simile a quanto registrato nei primi anni ’90, ma inferiore al picco registrato nel 1999.

La produzione di combustibili gassosi è caratterizzata da un sensibile incremento tra il 1990 e il 1996, per poi ridiscendere costantemente.

Il dato del 2004 corrisponde a circa 520 Mmc e le stime del 2005 indicano un ulteriore calo di produzione ad un livello di poco superiore ai 400 Mmc.

Tale calo è in linea con l’andamento complessivo nazionale. Al 31 dicembre 2004 sul territorio della Regione Puglia risultavano vigenti 15 concessioni di coltivazione di idrocarburi per complessivi 1.267 kmq. I pozzi sono presenti essenzialmente in provincia di Foggia. La  produzione  pugliese  nel  2004  corrispondeva  al  22%  della  produzione  nazionale  su terraferma ed è la più rilevante dopo quella della Basilicata.

Attraverso un accordo volontario settoriale la Regione orienterà le imprese affinché diano la priorità degli interventi di riduzione delle emissioni all’interno dei propri impianti, considerando il trading come una opportunità complementare.

Per  quanto  riguarda  la  produzione  di  energia  elettrica,  la  politica  energetica  regionale  si pone i seguenti obiettivi generali:

-    mantenimento e rafforzamento di una capacità produttiva idonea a soddisfare il fabbisogno della Regione e di altre aree del Paese nello spirito di solidarietà;

-    riduzione dell’impatto sull’ambiente, sia a livello globale che a livello locale. In particolare, nel medio periodo, stabilizzazione delle emissioni di CO 2  del settore rispetto ai valori del 2004;

-    diversificazione    delle    risorse    primarie    utilizzate    nello    spirito    di    sicurezza    degli approvvigionamenti e nella compatibilità di cui all’obiettivo precedente;

-    sviluppo di un apparato produttivo diffuso e ad alta efficienza energetica.

La diversificazione delle fonti e la riduzione dell’impatto ambientale globale e locale passa attraverso la necessità di limitare gradualmente l’impiego del carbone incrementando, nello stesso tempo, l’impiego del gas naturale e delle fonti rinnovabili.

## Coerenza   del   progetto   con   i   piani   e   programmi   esistenti generali e settoriali d’ambito regionale e locale

Si  riporta  di  seguito  il  quadro  di  sintesi  degli  strumenti  di  pianificazione  adottati  dalla Regione Puglia, teso a valutare la coerenza del progetto con le disposizioni di legge. Molte  delle  considerazioni  svolte  in  questo  capitolo  sono  state  anche  illustrate  nella Relazione illustrativa dei criteri di inserimento.

5.6.1 ARIA

5.6.1.1 Compatibilità con il Piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria

Il Piano Regionale di Qualità dell’Aria (P.R.Q.A.) è stato emanato dalla Regione Puglia con Regolamento n. 6 del 21.05.2008.

Il Piano redatto dalla Regione contiene i piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento  del  territorio;  i  piani  di  conservazione  per  zone  specifiche  nelle  quali  si  ritiene necessario limitare o prevenire un aumento dell’inquinamento dell’aria derivante da sviluppi urbani o  industriali;  lo  sviluppo  di  piani  di  protezione  ambientale  per  zone  determinate  nelle  quali  è necessario    assicurare    una    speciale    protezione    dell’ambiente;    l’individuazione    di    zone particolarmente inquinate.

Il  piano  comprende  l’individuazione  delle  aree  o  dei  settori  produttivi  e  civili  oggetto  del piano,  l’indicazione  in  ciascuna  area  e/o  settore  produttivo  o  civile  degli  interventi  per  il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, lo sviluppo di strumenti di controllo dell’attuazione del piano. Il  progetto  in  esame  è  compatibile  con  gli  obiettivi  del  piano  in  quanto  consente  la riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e di gas serra.

5.6.1.2  Compatibilità con il Piano d’azione per ridurre l’inquinamento di determinati

inquinanti che rischiano di superare limiti inderogabili

Il  Piano  d’azione  per  ridurre  l’inquinamento  di  determinati  inquinanti  che  rischiano  di superare limiti inderogabili è stato sviluppato con riferimento all’Art. 7 D.Lgs 351/1999. Esso  contiene  le  misure  da  attuare  nel  breve  periodo,  affinché  sia  ridotto  il  rischio  di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

Nelle  zone  e  negli  agglomerati  in  cui  i  livelli  di  inquinamento  sono  più  elevati  dei  valori limite, devono essere adottati piani o programmi per il raggiungimento dei valori limite; nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un  piano  integrato  per  tutti  gli  inquinanti  in  questione  (elaborati  sulla  base  di  criteri  stabiliti  con D.M.). Nelle  zone  dove  i  livelli  sono  inferiori  ai  valori  limite  le  regioni  adottano  un  piano  di mantenimento della qualità dell’aria. Per  le  stesse  motivazioni  riportate  al  paragrafo  precedente  progetto  in  esame  è compatibile con gli obiettivi del piano.

5.6.2  ACQUA

Negli anni 2003 e 2004 si è verificato nella Regione Puglia un aumento della disponibilità idrica negli invasi grazie ai cospicui eventi meteorici.

Questo elemento ha comportato una positiva riduzione dei prelievi da falda di circa il 17% rispetto alle annualità precedenti.

Il sistema depurativo regionale non ha ancora raggiunto la totale conformità alla normativa vigente, sia per tipo di recapito finale che per valori limite degli scarichi (in base ai dati A.P.A.T. del 2003, il grado di conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane a servizio di agglomerati con carico nominale maggiore di 15.000 abitanti è pari in Puglia all’86%, a fronte del 53% che si registra nel Mezzogiorno).

Numerosi impianti di depurazione, infatti, scaricano ancora in sottosuolo.

Positivo è invece l’aumento del numero degli impianti che attuano l’affinamento dei reflui per il riuso irriguo o industriale

5.6.2.1  Compatibilità con il Piano regolatore generale degli acquedotti

Il Piano regolatore generale degli acquedotti ex Legge 129/63 e l’art. 4, comma 1, lettera d) della Legge 36/1994 (abrogata dall’art. 175 del decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 in quanto da questa sostituita) disciplinavano la gestione delle risorse idriche.

La Legge 36/94 ne prevedeva l’aggiornamento, al fine di tener conto di aspetti quali:

-    contenimento perdite e sprechi;

-    regolazione e modulazione delle portate e dei carichi;

-    affidabilità dell’insieme;

-    elasticità di esercizio;

-    conservazione della qualità delle acque in distribuzione: riorganizzazione dei servizi idrici per ambiti territoriali ottimali;

-    gestione integrata degli impianti di acquedotto, di fognatura e depurazione.

Il piano risulta adottato con D.P.C.M. 29 aprile 1999 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato”.

Non  vi  sono  interferenze  tra  il  progetto  dell’impianto  ed  il  Piano  regolatore  generale degli acquedotti poiché non vi sono elementi di contatto e/o connessione.

5.6.2.2  Compatibilità con il Piano regionale di risanamento delle acque

Il Piano (L. 319/1976) comprende la rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi  pubblici  di  acquedotto,  fognatura  e  depurazione;  l’individuazione  del  fabbisogno  di  opere pubbliche attinenti a tali servizi e l’indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione; la definizione delle relative priorità di realizzazione; la definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi. Il  piano  è  stato  adottato  con  D.G.R.  4  agosto  2000,  n.  1012  “Piano  Straordinario  di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue”.

Non  vi  sono  interferenze  tra  il  progetto  dell’impianto  eolico  ed  il  Piano  regionale  di risanamento delle acque poiché non vi sono elementi di contatto e/o connessione.

5.6.2.3   Compatibilità con Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei

sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue

Il Piano (Art. 6 Legge 135/1997) prevede una serie di interventi per il completamento e la razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue, da realizzare con le risorse derivanti dall’esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell’articolo 2 della L. 662/96, le risorse assegnate dal C.I.P.E. per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell’Ambiente in sede di   riprogrammazione   delle   risorse   disponibili   nell’ambito   del   Q.C.S.;   i   proventi   derivanti dall’applicazione dell’art. 14 L. 36/94.

Non   vi   sono   interferenze   tra   il   progetto   e   la   razionalizzazione   dei   sistemi   di collettamento  e  depurazione  delle  acque  reflue  poiché  non  vi  sono  elementi  di  contatto  e/o connessione.

5.6.2.4   Compatibilità con il Programma stralcio degli interventi urgenti

Il  Programma  prevede  interventi  urgenti  a  stralcio  e  con  gli  stessi  effetti  del  programma degli interventi necessari per la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti, previsto dall’articolo 8 della L. 36/94 al fine di definire i contenuti della convenzione tipo fra Autorità d’Ambito e gestore del servizio idrico. Tale Programma non è applicabile al progetto.

5.5.2.5    Compatibilità con il Piano di tutela delle acque

Il Piano è stato adottato dalla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 152/2006, con D.G.R. n. 883 del 19.06.2007.

Contiene,  oltre  agli  interventi  volti  a  garantire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al D.Lgs. 152/99, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

La realizzazione dell’impianto non produrrà modificazioni significative sull’originario

regime di scorrimento delle acque meteoriche superficiali: ciò sia a causa della presenza negli strati superficiali di rocce permeabili sia per il fatto che le opere in progetto non prevedono superfici impermeabilizzate;  si  ricorda  a  riguardo  che  le  strade  interne  saranno  realizzate  in  macadam all’acqua,  tecnica  di  pavimentazione  stradale  che  permette  un  elevato  drenaggio delle  acque meteoriche,   e   che   le   stringhe   fotovoltaiche   saranno   impiantate   sul   terreno   naturale   non rimaneggiato, con infissione dei micropali di sostegno interessante solo gli strati superficiali. Va  specificato  altresì  che  le  opere  in  progetto  non  risultano  posizionate  all’interno  di compluvi  significativi  e/o  lame  e  pertanto  non  sarà  necessario  intercettare  i  deflussi  provenienti dall’esterno a drenare le acque verso un recapito definito.

La realizzazione delle opere non produrrà alcun “effetto barriera” e non creerà modificazioni significative del naturale scorrimento delle acque meteoriche con conseguenti fenomeni di dissesto e/o  erosione;  si  ricorda,  a  riguardo,  che  la  recinzione  perimetrale  non  prevede  la  realizzazione  di cordoli di fondazione. durante  le  fasi  di  cantiere,  a  seguito  delle  operazioni  di  scavo,  sterro,  lavaggio  delle superfici,  dilavamento  delle  acque impiegate  per  l’abbattimento  delle  polveri,  potrà  verificarsi  un apporto  contaminante  del  particolato  solido  presente  in  atmosfera  che  sarà  trasferito  all’elemento idrico (inquinamento da particolato solido in sospensione). Le  unità  idrogeologiche  principali,  in  quanto  sufficientemente  profonde,  non  saranno interessate da alcun effetto inquinante significativo riveniente dalla realizzazione delle opere anche in considerazione dell’azione di depurazione “naturale” esercitata dal suolo - sottosuolo prima che gli eventuali inquinanti raggiungano la falda profonda.

L’intervento non prevede la realizzazione di pozzi di emungimento per la captazione ed il prelievo  delle  acque  sotterranee  e  pertanto  non  avrà  alcun  impatto  sulla  componente  acque sotterranee in termini di utilizzo di risorse.

La  totale  assenza  di  opere  di  impermeabilizzazione  e/o  di  accumulo  consentirà  alle  acque meteoriche  di  raggiungere  comunque  la  falda  sotterranea  assicurando  pertanto  la  ricarica  della stessa ovvero la salvaguardia della risorsa acqua sotterranea.

5.6.2.6   Compatibilità con il Piano d’ambito

Il Piano ha le caratteristiche di una pianificazione di lunga durata relativa alla gestione del servizio idrico integrato e come tale fissa i livelli di servizio ed individua le azioni necessarie al loro raggiungimento (programma degli interventi).

Esso determina gli investimenti complessivi necessari e modula la crescita tariffaria (piano finanziario); inoltre, propone il modello organizzativo e gestionale.

La  L.R.  n.  28  del  06.09.1999  ha  definito  in  un  ambito  territoriale  unico  pari  all’intero territorio regionale l’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.).

Ha, inoltre (Valutazione Ex ante Ambientale - POR Puglia 2000 ÷ 2006 - Quadro di sintesi degli  strumenti  di  pianificazione  -  ACQUA)  disciplinato  modalità  e  forme  di  cooperazione  per l’istituzione della Autorità d’Ambito, i cui adempimenti sono stati avviati con D.G.R. n. 2030/99. Tale piano non è applicabile al progetto.

5.6.3  AMBIENTE MARINO E COSTIERO

5.6.3.1   Compatibilità con il Piano Regionale delle Coste

Il Piano, adottato con D.G.R. N. 1392 del 28.07.2009, in particolare prevede:

-    le  opere  di  protezione,  consolidamento  e  sistemazione  dei  litorali  marini  che  sottendono  il bacino idrografico

-    la  normativa  e  gli  interventi  volti  a  regolare  l’estrazione  dei  materiali  litoidi  dal  demanio fluviale,  lacuale  e  marittimo  e  le  relative  fasce  di  rispetto,  specificatamente  individuate  in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali.

Gli strumenti di pianificazione regionali inerenti l’ambiente marino e costiero non sono

applicabili al progetto in esame in quanto lo stesso non interferisce né con la costa né con il mare.

5.6.4 SUOLO E SOTTOSUOLO

5.6.4.1   Compatibilità con il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.)

Con  delibera  n.  39  del  30.11.2005  il  Comitato  istituzionale  dell’Autorità  di  Bacino  della Puglia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, 19 e 20 della L. 183/89, ha approvato, in via definitiva, il Piano di Bacino della Puglia, stralcio “assetto idrogeologico” per i bacini regionali e per il bacino interregionale del fiume Ofanto. Il Piano ha individuato in relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, aree con diversi gradi di pericolosità idraulica.

Dagli  elaborati  cartografici  è  immediato  rilevare  che  le  aree  su  cui  ricadono  gli

impianti non sono classificate tra quelle a rischio idraulico (cfr. Elaborato Grafico n. 7).

5.6.4.2   Compatibilità con il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.)

La Regione Puglia ha approvato con la delibera di giunta n. 1744 del 11.12.2000 il Piano Regionale per le Attività Estrattive (P.R.A.E.) redatto ai sensi dell’articolo 33 della L.R. n. 37 del

22.05.85 (“Norme per la disciplina dell’attività delle cave”).

L’obiettivo di fondo del P.R.A.E. è quello di razionalizzare un settore verso il quale anche l’opinione pubblica guarda con sempre maggiore interesse.

I  contenuti  del  P.R.A.E.  riguardano  i  minerali  di  II  categoria,  così  come  definiti  dalla legislazione  statale  in  materia  di  cave  (R.D.  29.07.1927  n.1443)  e  comunque  non  compresi  nella prima categoria come definiti ai sensi della stessa legge.  Pertanto la suddetta legge non è applicabile al progetto.

E’ opportuno ricordare (cfr. § 3 della Relazione tecnica generale e Relazione Geologica) che buona parte dell’area di intervento ricade all’interno di una zona classificata dal P.R.A.E. come BC (Bacino di Riordino e Completamento) mentre la recente Carta Giacimentologica classifica l’area, dal punto di vista giacimentologico, come interessata da “Calcari e calcari dolomitici, stratificati o in banchi, variamente fratturati”.

5.6.5 RIFIUTI

5.6.5.1   Compatibilità con il Piano di gestione rifiuti e bonifiche aree inquinate

Il  Piano  fornisce  un  quadro  delle  informazioni  inerenti  alla  bonifica  dei  siti  inquinati, individuando  i  siti  da  bonificare  e  stabilendo  le  priorità  degli  interventi  di  bonifica  e/o  messa  in sicurezza delle aree inquinate, e definendo i costi per la realizzazione degli interventi programmati. Il  piano  è  applicabile  al  progetto  solo  per  quanto  riguarda  la  bonifica,  previo  piano  di caratterizzazione,  delle  zone  a  macchia  di  leopardo  presenti  sull’area  di  intervento  che  sono interessate dalla presenza di rifiuti di vario genere. Per  la  gestione  dei  rifiuti  derivanti  dalle  attività  di  realizzazione,  gestione,  esercizio  e manutenzione  dell’impianto  si  è  già  detto  che  i  materiali  in  eccesso  rivenienti  dagli  scavi  e  non materiali recuperati e riutilizzati nell’ambito del cantiere saranno impiegati per colmare la piccola cava spenta presente sul sito, mentre i rifiuti non inerti che si produrranno durante la fase di cantiere (essenzialmente  imballaggi  e  sfridi  di  cavi,  cavidotti  e  materiale  metallico)  saranno  raccolti  dalla stessa azienda che si occuperà della relativa fornitura e da queste avviate in discarica autorizzata. Stessa cosa dicasi per i rifiuti che saranno prodotti in fase di manutenzione dell’impianto e, importantissimo, in fase di dismissione dell’impianto.

5.6.5.2   Compatibilità con gli Ambiti Territoriali Ottimali

Il piano promuove la gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali.

Tale piano non è applicabile al progetto.

5.6.6  AMBIENTE NATURALE E BIODIVERSITÀ

5.6.6.1   Compatibilità con l’ambiente naturale e la biodiversità

Al fine di valutare l’impatto sulla fauna in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente  è  stato  sviluppato  un  accurato  studio  riguardo  la  presenza  di  specie  di  importanza naturalistica a cura del Dott. Agronomo incaricato.

“L’impianto  FOTOVOLTAICO  da  realizzare  non  produrrà  alterazioni  dell’ecosistema, perché  l’area  di  intervento  non  rientra  in  SIC,  ZPS,  IBA  e  “RETE  NATURA  2000”,  né  Zona  di ripopolamento e cattura; inoltre l’area sottoposta ad intervento presenta, di per se, una naturalità ed una biodiversità basse.

Di fatto la flora nell’area di intervento presenta scarsa importanza per la conservazione (le specie  botaniche  presenti  non  sono  di  quelle  tutelate  da  direttive,  leggi,  convenzioni),  nessuna diversità floristica rispetto ad altre aree. Lo stesso dicasi per la fauna stanziale e migratoria. Le interferenze sulla componente naturalistica, sugli aspetti relativi alla degradazione del suolo  e  sul  paesaggio  sono  trascurabili  e  mitigabili  e  non  sono  tali  da  innescare  processi  di degrado o impoverimento complessivo dell’ecosistema.

Per quanto concerne l’ambiente antropico, con riferimento agli indici ambientali individuati ed agli impatti prodotti dall’opera, si verificherà solo il lieve mutamento del paesaggio che diviene, per ovvi motivi di vista, un paesaggio anche fotovoltaico, ma comunque ben integrato nell’ambiente naturale circostante.

La   produttività   nell’area   aumenterà,   la   produzione   energetica   si   affiancherà   alle tradizionali  attività  agricole  e  zootecniche;  le  produzioni  tradizionali  agroalimentari  locali saranno conservate inalterate e inviolate e vi saranno vantaggi economici diretti per i proprietari terrieri dell’area di interevento ed indiretti per l’intera comunità.

Il progetto rispetta pienamente le indicazioni scaturite da detto studio.

5.6.6.2   Compatibilità con il Piano faunistico venatorio regionale

Il Piano faunistico venatorio regionale rappresenta lo strumento tecnico attraverso il quale la Regione  Puglia  assoggetta  il  proprio  territorio  Agro  –  Silvo  -  Pastorale,  mediante  destinazione differenziata,  a  pianificazione  faunistico  -  venatoria  finalizzata,  per  quanto  attiene  le  specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro ripopolazione e, per le altre  specie,  al  conseguimento  delle  densità  ottimali  e  alla  loro  conservazione,  mediante  la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

Il Piano faunistico - venatorio regionale è il coordinamento  dei  Piani  faunistico - venatori Provinciali ed ha una durata quinquennale.

Il  progetto  non  ricade  all’interno  di  aree  individuate  dal  Piano  faunistico  venatorio regionale ed è pertanto compatibile con le prescrizioni in esso contenute.

5.6.7  AMBIENTE URBANO

5.6.7.1   Piani di risanamento acustico

I piani di risanamento acustico sono stati istituiti con l’Art. 7 Legge 447/95.

Essi  sono  da  adottare  in  caso  di  superamento  dei  valori  di  attenzione  e  qualora, nell’effettuare la zonizzazione acustica del Comune, non sia possibile rispettare i valori di qualità a causa di preesistenti destinazioni d’uso.

Recepiscono il contenuto dei piani pluriennali nazionali per il contenimento delle emissioni sonore  prodotte  per  lo  svolgimento  di  servizi  pubblici  essenziali  e  dei  piani  di  contenimento  ed abbattimento del rumore predisposti dai gestori di servizi pubblici di trasporto.

Devono essere coordinati con il P.U.T.T. e con i piani previsti dalla normativa ambientale. Come  noto  gli  impianti  fotovoltaici  non  producono  rumore  alcuno  durante  il  loro esercizio  e,  pertanto,  sono  certamente  da  ritenersi  rispettati  i  limiti  indicati  nel  D.P.C.M.  del 14.11.1997 e, quindi, il livello di rumore di fondo e la non alterazione del campo sonoro prodottodall’impianto,  trattandosi  oltretutto  di  aree  agricole  molto  scarsamente  abitate  seppur  con  forte caratterizzazione antropica.

5.6.8   RISCHI TECNOLOGICO

5.6.8.1  Compatibilità con le prescrizioni derivanti dalla normativa in materia di rischio

tecnologico

5.6.8.1.1     Campi elettromagnetici ed interferenze

Al fine di valutare l’impatto derivante da campi elettromagnetici ed eventuali  interferenze è stata prodotta apposita relazione tecnica considerando le specifiche tecniche delle apparecchiature utilizzate nonché la tipologia di installazione prevista.

Dalla simulazione eseguita sull’intensità del campo di induzione magnetica risulta che

il rispetto dei limiti di legge è garantito ai ricettori essendo in ogni caso i valori del suddetto campo  al  di  sotto  dei  limiti  di  Legge  n.  36/2001  e  dei  relativi  Decreti  attuativi,  in  primis  il D.P.C.M. 08.07.2003.

5.6.8.2   Compatibilità con il Piano di risanamento per le aree ad elevato rischio di crisi

ambientale

Il piano di risanamento è teso ad individuare le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio ed al ripristino ambientale per le aree individuate dalle regioni, sentiti gli enti locali, come caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l’ambiente e la popolazione. Il progetto è compatibile con tali previsioni.

5.6.9   PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO

5.6.9.1  Compatibilità con il P.U.T.T./P Puglia

Al  fine  di  evidenziare  il  grado  di  sensibilità  ambientale  delle  aree  oggetto  d’intervento  si descrive nei paragrafi seguenti la relazione esistente tra il progetto ed i vincoli di tutela del territorio e dell’ambiente rivenienti dalla normativa statale e regionale vigente prima dell’entrata in vigore del P.U.T.T./Paesaggio.

Il  Piano  Urbanistico  Territoriale  Tematico  “Paesaggio  e  Beni  Ambientali”  (in  seguito denominato  P.U.T.T./P)  è  stato  adottato  dalla  giunta  regionale  con  deliberazione  n.  1748  del 15.12.2000 e successivamente verificato con D.G.R. n. 1422 del 30/09/2002 insieme ai criteri, alle modalità  ed  ai  principi  generali  in  materia  di  pianificazione  paesistica  fissati  dall’Accordo 19.04.2001 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio.

Il P.U.T.T./P, in adempimento a quanto disposto dalla legge 08.08.85 n. 431 e dalla legge regionale  31.05.80  n.  56,  disciplina  i  processi  di  trasformazione  fisica  e  l’uso  del  territorio  allo scopo di:

-    tutelare l’identità storica e culturale dello stesso,

-    rendere compatibile la qualità del paesaggio e delle sue componenti strutturanti con il suo uso sociale;

-    promuovere la tutela e la valorizzazione delle risorse disponibili.

Le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all’interno dei territori disciplinati dai piani delle Aree di Sviluppo Industriale. Il  P.U.T.T./P,  al  Titolo  II,  definisce  e  disciplina  gli  interventi  ammessi  negli  “AMBITI TERRITORIALI  ESTESI”  o  A.T.E.,  che  sono  perimetrati,  con  riferimento  al  livello  dei  valori

paesaggistici, come di:

-    valore  eccezionale  (A),  laddove  sussistano  condizioni  di  rappresentatività  di  almeno  un  bene costitutivo  di  riconosciuta  unicità  e/o  singolarità,  con  o  senza  prescrizioni  vincolistiche preesistenti;

-    valore rilevante (B), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;

-    valore distinguibile (C), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;

-    valore relativo (D), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività;

-    valore normale (E), laddove non è direttamente dichiarabile un valore paesaggistico.

5.6.9.1.1   Ambiti territoriali estesi (A.T.E.)

Nell’area  di  studio  interessata  dal  progetto,  il  P.U.T.T./P  non  individua  alcun  ambito territoriali esteso, come si evince nella Tav.02 - Prescrizioni n.t.a. del P.U.T.T. comunale dei Siti 1 e 2 e nella immagine sotto riportata tratta dal PUTT/Puglia:

Pertanto il progetto risulta compatibile con tale vincolo.

5.6.9.1.2   Vincoli ex L. 1497/39

Il  progetto  ricade  in  aree  libere  da  vincolo  paesaggistico  ex  L.  1497/39, come si evince nella Tav.02 - Prescrizioni n.t.a. del P.U.T.T. comunale dei Siti 1 e 2 e nella immagine sotto riportata tratta dal PUTT/Puglia:

Pertanto il progetto risulta compatibile con tale vincolo.

5.6.9.1.3   Decreti Galasso

Il  progetto  ricade  in  aree  libere  da  vincolo  Decreto  Galasso, come si evince nella Tav.02 - Prescrizioni n.t.a. del P.U.T.T. comunale dei Siti 1 e 2 e nella immagine sotto riportata tratta dal PUTT/Puglia:

Pertanto il progetto risulta compatibile con tale vincolo.

5.6.9.1.4      Vincolo idrogeologico

Il progetto ricade in aree libere da vincolo idrogeologico, come si evince nella Tav.02 - Prescrizioni n.t.a. del P.U.T.T. comunale dei Siti 1 e 2 e nella immagine sotto riportata tratta dal PUTT/Puglia:

Pertanto il progetto risulta compatibile con tale vincolo.

5.6.9.1.5    Boschi – Macchie – Biotipi - Parchi

Il  progetto  ricade  in  aree  libere  da  vincolo  Boschi  –  Macchie  –  Biotipi  –  Parchi.

Pertanto il progetto risulta compatibile con tale vincolo, come si evince nella Tav.02 - Prescrizioni n.t.a. del P.U.T.T. comunale dei Siti 1 e 2 e nella immagine sotto riportata tratta dal PUTT/Puglia:

Pertanto il progetto risulta compatibile con tale vincolo.

5.6.9.1.6    Catasto Grotte

Il progetto ricade in aree dove non è segnalata la presenza di Grotte, come si evince nella Tav.02 - Prescrizioni n.t.a. del P.U.T.T. comunale dei Siti 1 e 2 e nella immagine sotto riportata tratta dal PUTT/Puglia:

Pertanto il progetto risulta compatibile con tale vincolo.

5.6.9.1.7    Vincoli e segnalazioni architettoniche - archeologiche

Il  progetto  ricade  in  aree  dove  non  vi  sono  vincoli  e  segnalazioni  architettoniche  - archeologiche, come si evince nella Tav.02 - Prescrizioni n.t.a. del P.U.T.T. comunale dei Siti 1 e 2 e nella immagine sotto riportata tratta dal PUTT/Puglia:

Pertanto il progetto risulta compatibile con tale vincolo.

5.6.9.1.8   .     Idrologia superficiale

Il  progetto  ricade  in  aree  dove  non  vi  sono  vincoli  legati  all’idrologia  superficiale.

Pertanto il progetto risulta compatibile con tale vincolo, come si evince nella Tav.02 - Prescrizioni n.t.a. del P.U.T.T. comunale dei Siti 1 e 2 e nella immagine sotto riportata tratta dal PUTT/Puglia:

Pertanto il progetto risulta compatibile con tale vincolo.

5.6.9.1.10   Usi civici

L’area di intervento non risulta gravata da vincolo di uso civico ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 della L.R. 28.01.1998 n. 7 “Usi civici e terre collettive”, come si evince nella Tav.02 - Prescrizioni n.t.a. del P.U.T.T. comunale dei Siti 1 e 2 e nella immagine sotto riportata tratta dal PUTT/Puglia:

Pertanto il progetto risulta compatibile con tale vincolo.

5.6.9.1.11   Vincoli faunistici

L’area  di  intervento  non  risulta  interessata  da  alcun  vincolo  faunistico, come si evince nella Tav.02 - Prescrizioni n.t.a. del P.U.T.T. comunale dei Siti 1 e 2 e nella immagine sotto riportata tratta dal PUTT/Puglia:

Pertanto il progetto risulta compatibile con tale vincolo.

5.6.9.1.12     Geomorfologia

L’area di intervento non è esente dalla presenza di lineamenti geomorfologici; tuttavia questi non sono percettibili dato l’andamento pianeggiante di tutta l’area, come si evince nella Tav.02 - Prescrizioni n.t.a. del P.U.T.T. comunale dei Siti 1 e 2 e nella immagine sotto riportata tratta dal PUTT/Puglia:

Pertanto il progetto risulta compatibile con tale vincolo.

5.6.9.2  Compatibilità con altri vincoli naturalistici ed ambientali

5.6.9.2.1   Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)

L’area in oggetto non ricade in alcuna Z.P.S., come evidenziato nella tavola e relativa legenda, a fine paragrafo.

Pertanto il progetto risulta compatibile con tale vincolo.

5.6.9.2.2  Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e S.I.C. mare

L’area in oggetto non ricade in alcun S.I.C. o S.I.C. mare, come evidenziato nella tavola e relativa legenda, a fine paragrafo.

Pertanto il progetto risulta compatibile con tale vincolo.

5.6.9.2.3  Riserve e Parchi Naturali Nazionali e Regionali

L’area in oggetto non ricade in alcuna area protetta nazionale o regionale, come evidenziato nella tavola e relativa legenda, a fine paragrafo.

Pertanto il progetto risulta compatibile con tale vincolo.

5.6.9.2.4   Important Bird Areas (I.B.A.)

L’area in oggetto non ricade in alcuna I.B.A., come evidenziato nella tavola e relativa legenda, a fine paragrafo.

Pertanto il progetto risulta compatibile con tale vincolo.

5.6.10      PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Con  delibera  n.  39  del  30.11/2005  il  Comitato  istituzionale  dell’Autorità  di  Bacino  della Puglia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, 19 e 20 della L. 183/89, ha approvato, in via definitiva, il Piano di Bacino della Puglia, stralcio “assetto idrogeologico” per i bacini regionali e per il bacino

interregionale del fiume Ofanto. Il piano ha individuato in relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato   delle   conoscenze,   aree   con   diversi   gradi   di   pericolosità   idraulica,   di   pericolosità geomorfologica (pericolo frane), di rischio di inondazione.

Le  perimetrazioni  originali  del  P.A.I.  sono  state  oggetto  di  modifiche,  a  seguito  di  più puntuali verifiche idrogeologiche dello stato dei luoghi.

L’area  in  oggetto  non  risulta  con  pericolosità  geomorfologica;  non  risulta  a  rischio inondazione e non rientra in zone a pericolosità idraulica (cfr. Elaborato Grafico n. 7 e Relazione Geologica).

Pertanto il progetto risulta compatibile con tale vincolo.

5.6.11        COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL P.E.A.R.

Il progetto è in linea con gli obiettivi del Piano Energetico della Regione Puglia in quanto:

-    contribuisce al rispetto degli impegni di Kyoto;

-  contribuisce  alla  differenziazione  delle  risorse  energetiche,  da  intendersi  sia  come  fonti  che come provenienze;

-  contribuisce a costruire un mix energetico differenziato e, nello stesso tempo, compatibile con la necessità di salvaguardia ambientale;

-    contribuisce alla riduzione dell’impiego del carbone;

Inoltre il progetto consente lo sviluppo dell’impiego delle fonti rinnovabili e delle migliori

tecnologie di settore impiegabili, in accordo con le previsioni del P.E.A.R.

Per  ciò  che  riguarda  l’obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni  inquinanti,  la  produzione  di energia  elettrica  mediante  l’utilizzo  di  impianti  fotovoltaici  non  produce  alcuna  immissione  di sostanze inquinanti nell’atmosfera poichè sfrutta una risorsa naturale rinnovabile quale il sole.

La quantità di energia elettrica che l’impianto produrrà è di circa 4.2 GWh all’anno.

La perdita di efficienza annuale dei moduli sarà inferiore allo 0,8% nei primi 25 anni di vita (dati di targa dei moduli), con una manutenzione regolare.

L’installazione dell’impianto comporterà una riduzione di emissioni inquinanti e ad effetto serra in atmosfera pari a quelle che verrebbero prodotte dalla produzione di una equivalente quantità energia elettrica in impianti a combustibili fossili.

Tenuto conto delle emissioni evitate per KWh prodotto stimate in:

-    CO 2  = 462 g/kWh;

-    SO 2  = 0,540 g/kWh;

-    NO x  = 0,49 g/kWh;

-    polveri: 0,024 g/kWh;

considerato che la potenzialità totale dell’impianto è pari a circa 4.200.000 kWh, è possibile calcolare il totale annuo delle emissioni evitate, pari a:

-    CO 2  = 2.000.000 Kg/anno

-    SO 2  = 2.370 Kg/anno

-    NO x  = 2.156  Kg/anno

-    polveri = 0.1 Kg/anno

Tale risultato deve essere esteso sulla vita prevista dell’impianto, pari a circa 20 anni.

Il  confronto  tra  l’energia  usata  nelle  produzioni  con  l’energia  prodotta  da  una  centrale elettrica è noto come “bilancio energetico”.

Può  essere  espresso  in  termini  di  tempo  di  “rimborso  energetico”  che  sarebbe  il  tempo necessario a produrre la stessa quantità di energia usata nella fase di produzione da parte dei moduli fotovoltaici oppure della centrale elettrica.

In media un pannello fotovoltaico nell’arco di tutto il suo ciclo di vità produrrà più di 9 ÷ 10 volte l’energia usata nella sua produzione, mentre ripaga in 3 anni, in termini di emissioni di CO2, ciò che è stato emesso per produrlo, lasciando i restanti 22 ÷ 27 anni di vita rimanenti (la durata media di un pannello è sui 25 ÷ 30 anni) carbon free.

Ciò è molto favorevole se paragonato con centrali elettriche alimentate a carbone oppure a petrolio  che  distribuiscono  solo  un  terzo  dell’energia  totale  usata  nella  loro  costruzione  e  nel rifornimento di combustibile.

Così se il combustibile fosse incluso nel calcolo, le centrali elettriche a combustibile fossile non raggiungerebbero mai un rimborso energetico.

L’energia  fotovoltaica  non  solo  raggiunge  un  rimborso  in  pochi  anni  dal  momento dell’installazione ma fa anche uso di un combustibile che è gratis ed inesauribile.

Per ciò che riguarda l’obiettivo di installazione di moduli fotovoltaici, l’obiettivo fissato di

200  MW  installati  entro  il  2017  potrà  certamente  essere  raggiunto,  tenuto  conto  anche  delle domande di cui è stato avviato l’iter autorizzativo.

5.6.12        STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

Come detto al precedente capitolo 2 urbanisticamente il sito ricade in Zona Omogenea “E” – Agricola  del  vigente  strumento  urbanistico  del  Comune  di  Grottaglie  destinazione compatibile ex legge (D.Lgs. 387/2003) con l’intervento proposto.

## Analisi dei rischi e dei benefici

5.7.1)  Utilizzazione delle risorse

Il presente progetto non genera conflitti nell’uso delle risorse con altri progetti in esercizio in quanto la fonte iniziale, cioè il sole, è per definizione considerata illimitata.

In  corso  di  realizzazione  o  esercizio  non  producendo  emissioni  di  alcun  genere,  queste ultime non possono entrare in conflitto con quelle di eventuali altri progetti o impianti simili. Il funzionamento dell’impianto si basa sullo sfruttamento di una risorsa naturale quale è il sole non comportandone il depauperamento o la modifica delle caratteristiche ambientali in alcuna maniera.

L’occupazione del suolo è di tipo temporaneo limitatamente alla vita stessa dell’impianto in esame  (25  anni),  senza  comportare  quindi  una  modifica  e/o  perdita  definitiva  della  risorsa  suolo.

Si può quindi ritenere trascurabile l’impatto che l’impianto avrà sull’intera zona circostante, sia a scala locale - comunale che regionale.

A  tal  proposito  si  precisa  che  i  moduli  fotovoltaici  verranno  posizionati  in  modo  tale  da assecondare   il   naturale   profilo   dell’area   di   sedime   oggetto   dell’intervento,   evitando   così movimentazioni di terra.

Per  quanto  concerne  altre  tipologie  di  risorse  naturali,  la  realizzazione,  l’esercizio,  la gestione, la manutenzione ed il successivo smantellamento a fine ciclo vita dell’impianto, non ne comporteranno utilizzo alcuno. L’acqua per l’irrigazione delle siepi verrà fornita da ditta esterna tramite carro botte.

Per  il  lavaggio  dei  pannelli  non  saranno  utilizzate  sostanze  detergenti  per  ed  il  diserbo avverrà  per  via  meccanica,  senza  utilizzo  di  diserbanti  chimici  o  altri  fitofarmaci  per  il  controllo della vegetazione infestante e della fauna.

Il progetto non richiede apporti in termini di energia, materiali o altre risorse.

5.7.2 Produzione di rifiuti ed emissioni evitate

Non  vengono  prodotti  rifiuti  nel  breve  e  nemmeno  nel  lungo  periodo,  se  non  quelli strettamente connessi al montaggio dei pannelli stessi, che verranno smaltiti a norma di legge. A  fine  ciclo  vitale  dell’impianto  i  pannelli  saranno  smaltiti  secondo  le  procedure  previste dalle normative vigenti al momento.

Il funzionamento di un impianto fotovoltaico avviene senza alcuna produzione di rifiuti, non essendo previsti flussi di massa. Non vi sono né reflui né acque di scarico.

L’estrema  semplicità  della  tecnologia  dell’impianto  comporta  una  ridotta  necessità  di operazioni di manutenzione e di consumo di materiali.

-    Dal punto di vista chimico non si hanno emissioni, residui o scorie: totale assenza di emissioni (COx, SOx, NOx);

-    Dal punto di vista termico le temperature massime in gioco raggiungono valori non superiori a 70°C.;

-    Dal punto di vista acustico: totale assenza di rumore.

I moduli fotolvotaici non generano onde elettromagnetiche.

L’inverter  e  il  trasformatore  generano  invece  onde  elettromagnetiche  le  cui  intensità  e frequenza è contenuta nei livelli massimi ammissibili dalla normativa (i dispositivi installati sono certificati dalle norme internazionali IEC e dalle norme nazionali CEI).

Il  materiale  inerte  (terra  e  ghiaia)  rinvenente  dagli  scavi  sarà  totalmente  riutilizzato nell’ambito  dello  stesso  cantiere  per  la  realizzazione  delle  strade  (non  asfaltate)  previste  nel progetto ed utilizzato per altre opere, realizzate in concomitanza, che necessitano di tali materiali (trincee per i cavidotti; colmatura di piccole cave dismesse).

I sistemi fotovoltaici utilizzati saranno al silicio (elemento estremamente diffuso sulla terra), policristallino:  quindi  il  processo  di  fabbricazione  in  sé  non  comporta  un  uso  apprezzabile  di sostanze  pericolose  o  inquinanti  e  va  anche  considerato  che  gran  parte  del  silicio  proviene  dal reimpiego degli scarti dell’industria elettronica.

Inoltre, sempre per lo stesso motivo, i pannelli fotovoltaici alla fine della loro vita saranno smaltiti con adeguati sistemi di riciclaggio.

Per  quanto  riguarda  lo  smaltimento  di  tutti  gli  elementi  in  vetro,  alluminio  e  rame  verrà recuperato da società - consorzi che si occupano di riciclaggio.

Tutti gli smaltimenti e i riciclaggi verranno eseguiti nel rispetto delle norme che saranno in vigore al termine della vita utile dell’impianto.

Tutti i componenti saranno montati e smontati a secco.

5.7.3   Inquinamento e disturbi ambientali

L’impianto non darà luogo a emissioni in atmosfera generate dall’utilizzo di combustibile, dai processi di produzione, dalla manipolazione dei materiali, delle attività di costruzione o da altra fonte, né da luogo a scarichi idrici di sostanze organiche o inorganiche, incluse sostanze tossiche.

Il progetto non provoca inquinamento dei suoli o delle falde. La struttura non provocherà l’immissione nell’ambiente di rumore, vibrazioni, luce, calore, odori  o  altre  radiazioni,  né  può  dare  luogo  ad  elementi  di  perturbazione  dei  processi  geologici  o geotecnici e/o delle condizioni idrografiche, idrogeologiche o idrauliche.

Inoltre non verranno alterati i dinamismi spontanei di caratterizzazione del paesaggio sia dal punto di vista culturale, sia con riferimento agli aspetti storico - monumentali.

Le  opere  in  progetto  non  costituiscono  impedimento  al  mantenimento  della  vegetazione spontanea,  seppur  priva  di  specie  significative  dato  l’ambito  agricolo  di  riferimento;  lo  stesso discorso è applicabile alla fauna.

5.7.4   Rischio di incidenti

Un  impianto  fotovoltaico  non  è  a  rischio  di  incidenti,  essendo  i  materiali  impiegati  inerti. Durante  la  fase  di  canterizzazione  saranno  rispettate  tutte  le  vigenti  leggi  e  normative  inerenti  la sicurezza sul lavoro e saranno adottate tutte le misure di prevenzione e mitigazione degli incidenti.

La realizzazione del progetto non comporta lo stoccaggio, la manipolazione o il trasporto di sostanze pericolose (infiammabili, esplosive, tossiche, radioattive, cancerogene o mutagene). Il  progetto  nella  sua  fase  di  funzionamento  non  genera  campi  elettromagnetici  o  altre radiazioni che possono influire sulla salute umana e/o della flora e fauna locali o su apparecchiature elettroniche vicine, né si prevede l’uso regolare di pesticidi o diserbanti.

Vista  la  natura  delle  opere  previste  in  progetto,  si  escludono  rischi  di  incidenti  causati  da eventuali esplosioni, incendi o rotture che comportino rilasci nell’ambiente di sostanze tossiche o pericolose. Particolare attenzione sarà posta a prevenire il rischio di folgorazioni durante i collegamenti elettromeccanici del generatore, in quanto i moduli fotovoltaici sono sempre in tensione se esposti alla luce.

Per quanto riguarda la riduzione del rischio di folgorazioni elettriche alle persone, il campo fotovoltaico è realizzato senza nessuna polarità a massa; in tal modo, perché un contatto accidentale sia  realmente  pericoloso,  occorre  che  si  entri  in  contatto  contemporaneamente  con  entrambe  le polarità del campo: il contatto accidentale con una sola delle polarità non ha conseguenze.

Si prevedranno apposite protezioni (fusibili, omeopolari, magnetotermici) sui sezionatori e i dispositivi di interfaccia con la rete, in accordo con le norme e le prescrizioni vigenti del Gestore di Rete.

Per  gli  impianti  fotovoltaici,  ubicati  spesso  in  luoghi  isolati  e  dotati  generalmente  di  una superficie  molto  estesa,  un’importante  componente  di  rischio  è  rappresentata  dai  fulmini,  da valutare sia per gli effetti diretti della fulminazione sul pannello che per le sovratensioni generate sull’impianto.

Per la valutazione del rischio e la predisposizione di appropriate misure di protezione sarà ottemperata la Norma CEI EN 62305/1 – 4.

Vista  la  natura  delle  opere  previste  in  progetto,  si  escludono  rischi  di  incidenti  causati  da eventuali esplosioni, incendi o rotture che comportino rilascio nell’ambiente di sostanze tossiche o pericolose.

5.7.5   Benefici dovuti alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico

Per quanto concerne i benefici relativi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, questi si possono riassumere come segue:

-    Risparmio  di  combustibili  fossili  e  assenza  di  qualsiasi  tipo  di  emissione  inquinante:  la produzione di energia elettrica da combustibili fossili non solo implica una spesa economica, ma comporta  l’emissione  di  sostanze  inquinanti  e  gas  con  effetto  serra,  tra  cui  il  più  rilevante  è l’anidride carbonica.

Infatti, assumendo il valore specifico associato alla produzione di energia elettrica di 462 g di CO 2  per ogni kWh prodotto con combustibili fossili, il generatore fotovoltaico in progetto, con potenza installata di 2955.96 kWp                                                                                            , in relazione ai regimi di irraggiamento locali, evita con la sua produzione di energia elettrica pulita, l’emissione di circa 2000 tonn di CO 2  ogni anno.

Si fa notare come all’interno delle fonti FER siano state ricompre le biomasse e la combustione di materiali organici non fossili (cippato, pollina).

Il solare fotovoltaico al contrario non produce alcuna emissione di alcun genere;

-    Nessun inquinamento acustico;

-    Costi di manutenzione minimi;

-    Soluzioni  di  progettazione  del  sistema  compatibili  con  le  esigenze  di  tutela  architettonica  o ambientale (es. impatto visivo);

-    Modularità  del  sistema:  per  aumentare  la  potenza  dell’impianto  è  sufficiente  aumentare  il numero di moduli;

-    Nessuna emissione in atmosfera o sul suolo;

-    Impianto temporaneo: 25 anni;

-    Completa ed assoluta riciclabilità di tutti i materiali e componenti dell’impianto;

-    Rimessa in pristino completa dello stato dei luoghi a fine vita.

Il Tecnico Incaricato

Dott. Ing. Sergio Strazzella.

# Text boxes

area intervento 2