## SCHEDA A

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

Denominazione: Impianto di produzione di energia elettrica da CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti) e Biomasse di Massafra

Codice IPPC: 1.1 Codice NOSE: 101.02 Codice NACE: 35.11 Codice ISTAT: 40.1

Classificazione IPPC: Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW

Classificazione NOSE-P: Processi di combustione > 50 e < 300 MW (Intero gruppo)

Classificazione NACE: Produzione di Energia Elettrica

Classificazione ISTAT: Produzione e distribuzione di energia elettrica

Stato impianto: Impianto Esistente (nell’assetto attuale non ricadente nella Disciplina di cui al Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di cui è in progetto l’ampliamento, mediante la realizzazione di una IIa Linea di Combustione del CDR e biomasse, a seguito della quale l’impianto si configurerà come ricadente nell’ambito disciplinato dal Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ragione sociale: APPIA Energy srl

Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Taranto n. 02304890730

Indirizzo dell'impianto:

Comune: Massafra  Provincia: Taranto      CAP:  74016

Frazione o località: Contrada Console Via e n. civico: -

Telefono: 0998804187 /  fax: 099-8804168 /  e-mail: / luca.tagliente@marcegaglia.com    appiaenergysrl@pec.marcegaglia.com

Coordinate geografiche (UTM WGS 84 fuso 33 N) : 681742.42 E   4491756.38 N

Sede legale (se diversa da quella dell'impianto): /	Sede amministrativa:

C/o Euroenergy Group S.r.l. (EEG)

Comune: Lainate Provincia: MI  CAP:  20020

Frazione o località: -

Via e n. civico: Via Alessi, 2

Telefono: 02-93796872

Fax: 02-93796888

e-mail: euroenergygroup@marcegaglia.com	Partita IVA: 02351000126

Responsabile legale:

Nome   Roberto  cognome Ing. Garavaglia

Nato a  Legnano     prov.  (MI)    il 31/08/1953

Residente a  Legnano    prov.  (MI)     CAP 20025  via e n. civico Via Gorizia, 31

Telefono  02-93796872  fax 02-93796888   e-mail roberto.garavaglia@marcegaglia.com

codice fiscale GRVRRT53M31E514U

Referente IPPC:

Nome Roberto Garavaglia

Telefono 02-93796872

Fax  02-93796888

E-mail roberto.garavaglia@marcegaglia.com

Indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'impianto): Via Alessi, 2 – 20020 Lainate (MI)

Superficie totale (intesa come superficie totale della Centrale nell’assetto post operam): 86.323 m2 (intesa come superficie interna alla recinzione di impianto)

Volume totale (inteso nell’assetto post operam): 166.620 m3

Superficie coperta (intesa nell’assetto post operam): 12.730 m2 (solo edifici) + 1.874 m2 (tettoie)

Superfici scoperta impermeabilizzata (viabilità interna) (intesa nell’assetto post operam): 36.535 m2

Responsabile tecnico: ing. Carella Carmine

Progetto Ampliamento II Linea di Combustione: ing. Carmine Carella

Progetto Opere Edili: ing. Luigi Putignano

Responsabile per la sicurezza: ing. Fernando Tramonte (Dlgs. 81/08)

Numero totale addetto: 38 (dato anno 2011)

Turni di lavoro: 1 - dalle 07:00 alle 15:00

2 - dalle 15:00 alle 23:00

3 - dalle 23:00 alle 07:00

Periodicità dell'attività: tutto l'anno

Anno di inizio dell'attività: 2004

Anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione: -

Data di presunta cessazione attività: -

## SCHEDA B

PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DELL'IMPIANTO E NORME DI RIFERIMENTO:

Nella presente scheda è riportato l’elenco degli atti autorizzativi attualmente in essere per la Centrale di Massafra, nell’assetto attuale di esercizio.

Tab. B.1 - Identificazione dell’attività produttiva: Impianto di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW

| Settore interessato | Numero Autorizzazione | Ente Competente | Norme di Riferimento | Note e Considerazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data di emissione |  |  |  |
| ARIA | Decreto MICA n. 21 del 07.03.2000 | Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato | ex DPR n. 203/1988 art.17 ex DPR n. 53/1988 art.4 | Autorizzazione alla costruzione ed esercizio della Centrale Elettrica di Massafra |
|  | Decreto MICA n.19 del 31.03.2000 | Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato | ex DPR n. 203/1988 art.17 ex DPR n. 53/1988 art.4 | Voltura da C.I.S.A spa ad APPIA Energy srl della titolarità dell’autorizzazione di cui al Decreto MICA n. 21 del 07.03.2000 |
|  | Determina Dirigenziale n. 593 del 07.12.2006 | Regione Puglia – Assessorato Ecologia | D.Lgs. 133/2005 – All.2 punto A Par.2.3 | Autorizzazione in deroga ex All. Punto A Par.2.3 del D.Lgs. 133/2005 per le emissioni di CO |
| Emissioni in acqua | Determina Dirigenziale n. 183 del 25.11.2008 | Provincia di Taranto – 9° Settore Territorio-Ambiente | D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Autorizzazione allo scarico in Gravina di Massafra ed all’irrigazione a goccia delle acque reflue meteoriche |
|  | Determina Dirigenziale n.110 del 19/05/2009 | Provincia di Taranto – 4° Settore Ecologia ed Ambiente | D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Rettifica dell’indirizzo della sede legale riportato nella DD n.183/2008 |
| Rifiuti | Determina Dirigenziale n.6 del 18.01.2008 | Provincia di Taranto – 4° Settore Ecologia ed Ambiente | Art. 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i | Autorizzazione alla gestione di un impianto di produzione di energia elettrica mediante incenerimento di combustibili derivati da rifiuti (CDR) e biomasse. |
|  | Decreto Dirigenziale n.97 del 11.06.2003 rinnovato con Prot. n. 29779 del 16.06.2008 | Provincia di Taranto – 4° Settore Ecologia ed Ambiente | Art.28 D.Lgs. 22/97 Art. 209 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i | Autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto di stoccaggio CDR all’interno della centrale |
| V.I.A. | Determina Dirigenziale n. 380 del 23.07.2007 | Regione Puglia – Settore Ecologia | L.R. n.11/2001 | Parere favorevole di compatibilità ambientale della Centrale di Massafra |
| Concessione Edilizia | Concessione Edilizia n.60 del 17/03/2000 | Comune di Massafra | Regolamento edilizio vigente | Concessione Edilizia per la realizzazione della Centrale di Massafra |
| Certificato Prevenzione Incendi (CPI) | Prot. n.38115 del 18.02.2010 | Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto | Art. 4 D.P.R. n.37 del12.01.1998 | Certificato Prevenzione Incendi (CPI) |
| Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 | CERT-1803-2006-AE-BRI-SINCERT | DET NORSKE VERITAS | Regolamento ISO 14001 | Certificazione Sistema di Gestione Ambientale |
| EMAS | IT-001291 | Comitato Ecolabel-Ecoaudit | Regolamento EMAS | Certificazione Sistema di Gestione Ambientale |
| ISO9001 | 24997/11/I | RINA | Regolamento ISO 9001 | Certificato del Sistema di Gestione della Qualità |
| ISO 18001 | OHS-611 | RINA | Regolamento ISO 18001 | Certificazione Sistema di Gestione della Sicurezza e della salute sul luogo di lavoro |

SITUAZIONE INIZIALE

Classificazione dell’area prima dell’insediamento produttivo (come classificazione urbanistica):

La classificazione dell’area prima dell’insediamento produttivo, prevista dal vigente Piano di Fabbricazione (P.d.F) del Comune di Massafra (approvato nel 1973), è Agricola E.

A seguito del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio della Centrale alimentata a CDR e biomasse di Massafra, l’area interessata dall’insediamento produttivo è stata oggetto di variante urbanistica al vigente P.di F. con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 06/03/2000 “Approvazione definitiva ai sensi della L.R. 3/98 e 8/99 progetto di impianto produttivo termo-elettrico a C.D.R. e biomasse in località Console – Variante al P.d.F.”, concernente la presa d’atto della dichiarazione di pubblico interesse del progetto di realizzazione della centrale, ai sensi dell’art.2 comma 1 del D.Lgs.n.22/1997,della L.R.n.3/1998 e della L.R.n.8/1999, a seguito della quale è stata rilasciata la Concessione Edilizia n.60 del 17/03/2000 per la realizzazione dello stesso.

Si specifica che il progetto proposto, relativo alla realizzazione della Seconda Linea di Combustione nell’impianto esistente, è previsto all’interno dei confini di proprietà della Centrale Appia Energy, in un’area classificata dunque come industriale.

Si specifica che alla data di redazione della presente Istanza, il comune di Massafra non ha ancora provveduto alla predisposizione del Piano Urbanistico Generale (PUG), previsto dalla L.R n. 20/2001.

Anno di inizio attività (la prima che si è insediata): 2004

Se nell’impianto ci sono state variazioni storiche delle attività produttive descrivere nella seguente tabella le attività svolte precedentemente:

Non vi sono state variazioni storiche dell’attività produttiva della Centrale Termoelettrica di Massafra.

Tab. B1 (Non Applicabile)

| Attività | Settore ambientale interessato | Note |
| --- | --- | --- |
| Identificazione dell’attività | Periodo |  |  |
|  | dal | al |  |  |

PREMESSA ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE

I dati riportati nelle schede seguenti sono da intendersi riferiti al complesso IPPC 1.1 – Centrale Termoelettrica di Massafra alimentata a CDR e biomasse, nella configurazione post operam, ovvero Ia Linea di Combustione (esistente) + IIa Linea di Combustione (in progetto), in esercizio contemporaneo al carico nominale.

Lo scheda a blocchi del funzionamento della Centrale è di seguito riportato:

## SCHEDA C

MATERIE PRIME ED AUSILIARIE UTILIZZATE

Tab. C1 - Materie prime ed ausiliarie utilizzate nell’intero impianto

I dati riportati nella presente scheda sono da intendersi riferiti al complesso IPPC 1.1 – Centrale Termoelettrica di Massafra alimentata a CDR e biomasse, nella configurazione post operam, ovvero Ia Linea di Combustione (esistente) + IIa Linea di Combustione (in progetto), in esercizio contemporaneo al carico nominale.

| N. progr. | Tipo di materia prima o ausiliaria | Quantità annua (t/a) | Scheda di sicurezza (Si/No)(1) | Stato fisico | Modalità di stoccaggio | Funzione di utilizzo | Riferimento allo schema a blocchi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CDR e biomasse | 200.000 | No | Solido | Sfuso, in fabbricati dedicati, o imballato in piazzale esterno pavimentato sotto tettoia | Combustibile | Fase 1 e 2 |
| 2 | Sabbia silicea | 3.500 | No | Solido | 2 Silos | Materiale costituente il letto fluido | Fase 2 |
| 3 | Soluzione acquosa ammoniacale al 33% | 1.550 | Si | Liquido | 2 Serbatoi | Abbattimento NOx | Fase 2 |
| 4 | CaCO3 | 3.800 | Si | Solido | 2 Silos | Abbattimento di emissioni acide e ossidi di zolfo in camera di combustione | Fase 2 |
| 5 | Carbone attivo | 120 | Si | Solido | 2 Silos | Abbattimento metalli pesanti e gas acidi nel sistema di rimozione a secco. | Fase 4 |
| 6 | NaHCO3 | 1.200 | Si | Solido | 2 Silos | Abbattimento metalli pesanti e gas acidi nel sistema di rimozione a secco | Fase 4 |
| 7 | HCl (soluzione acquosa al 30 – 33%) | 13 | Si | Liquido | 2 Serbatoi | Impianto acqua Demi. | Fase 3 |
| 8 | NaOH (soluzione acquosa al 30%) | 19 | Si | Liquido | 2 Serbatoi | Impianto acqua Demi | Fase 3 |
| 9 | Gasolio | 600 | no | Liquido | 2 serbatoi (Linea I)+ 1 serbatoio (linea II) | Alimentazione bruciatori di start-up caldaia. | Fase 1 |

Tab. C2 – Logistica di approvvigionamento delle materie prime ed ausiliarie.

I dati riportati nella presente scheda sono da intendersi riferiti al complesso IPPC 1.1 – Centrale Termoelettrica di Massafra alimentata a CDR e biomasse, nella configurazione post operam, ovvero Ia Linea di Combustione (esistente) + IIa Linea di Combustione (in progetto), in esercizio contemporaneo.

|  | Esterno allo stabilimento | Interno allo stabilimento |
| --- | --- | --- |
| N. progr. (rif. Tab. C1) | Mezzo di trasporto | Frequenza di movimenti | Mezzo di trasporto | Frequenza di movimenti | Riferimento Scheda E Emissioni Diffuse/fuggitive (Si/No) | (Se Si Rif. Tab. n. E1) |
| 1 | Automezzi | Circa 47 movimenti/giorno solo orario diurno | Pala meccanica | Giornaliero, continuo (1) | No | - |
| 2 | Automezzi | Circa 2 movimenti/settimana solo orario diurno | - | - | No | - |
| 3 | Automezzi | Circa 6 movimenti/mese solo orario diurno | - | - | No | - |
| 4 | Automezzi | Circa 1 movimento/ogni 3 giorni solo orario diurno | - | - | No | - |
| 5 | Automezzi | Circa 1 movimento/mese solo orario diurno | - | - | No | - |
| 6 | Automezzi | Circa 3 movimenti/mese solo orario diurno | - | - | No | - |
| 7 | Automezzi | Circa 1 movimento/anno solo orario diurno | - | - | No | - |
| 8 | Automezzi | Circa 1 movimento/anno solo orario diurno | - | - | No | - |
| 9 | Automezzi | Circa 1 movimento/mese solo orario diurno | - | - | No | - |

(1) E’prevista l’adozione di due pale meccaniche operanti 24 h all’interno dei fabbricati di stoccaggio combustibile

## SCHEDA D

CAPACITA’ PRODUTTIVA

Tab. D1 – Elenco dei Prodotti Finiti Relativi

I dati riportati nella presente scheda sono da intendersi riferiti al complesso IPPC 1.1 – Centrale Termoelettrica di Massafra alimentata a CDR e biomasse, nella configurazione post operam, ovvero Ia Linea di Combustione (esistente) + IIa Linea di Combustione (in progetto), in esercizio contemporaneo al carico nominale.

| N. progr. | Tipo di prodotto, manufatto o altro | Energia Elettrica Nominale Lorda MWe | Energia Elettrica Nominale Netta MWe | Stato fisico | Modalità di stoccaggio | Emissioni Diffuse/Fuggitive (Si/No) | Se Si rif. Scheda E. Tab. n° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Energia elettrica | 24,5 | 20 | n.a. | n.a. | No | - |

Tab. D2 – Elenco degli intermedi prodotti nei diversi cicli produttivi per l’ottenimento dei prodotti riportati nella tab. D1.

L’impianto di cui alla presente domanda di AIA è caratterizzato da un unico ciclo produttivo, il cui prodotto finale è rappresentato dall’energia elettrica erogata alla rete elettrica nazionale. Non esistono prodotti intermedi.

| Tipo di intermedio | Prodotto finale corrispondente | Quantità prodotta t/anno m3/anno | Stato fisico | Modalità di stoccaggio | Rif. alla fase/reparto dello schema a blocchi del processo dov’è prodotto l’intermedio | Rif alla fase/reparto dove avviene il riutilizzo dell’intermedio. | Emissioni Diffuse/Fuggitive (Si/No) | Se Si rif. Scheda E. Tab. n° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Non Applicabile |

## SCHEDA E

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Emissioni convogliate in atmosfera generate da:

| Materie prime | No |
| --- | --- |

| Fase/Reparto | Fase 2 |
| --- | --- |

| Prodotto/Intermedio | No |
| --- | --- |

Tab. E1 – Caratteristiche delle Emissioni

I dati riportati nella presente scheda sono da intendersi riferiti al complesso IPPC 1.1 – Centrale Termoelettrica di Massafra alimentata a CDR, nella configurazione post operam, ovvero Ia Linea di Combustione (esistente) + IIa Linea di Combustione (in progetto), in esercizio contemporaneo al carico nominale.

| Sigla dei condotti di scarico | E1 (Fumi derivanti dal processo di combustione - Ia Linea) | E3 (Fumi derivanti dal processo di combustione - IIa Linea) |
| --- | --- | --- |
| Portata aeriforme (Nm3/h)(1) | 111.843 | 96.631 |
| Temperatura aeriforme (°C) | 170 | 200 |
| Inquinanti(2): (mg/Nm3) |  |  |
| Polveri Tot | 8 | 8 |
| HCl | 8 | 8 |
| HF | 0,8 | 0,8 |
| SO2 | 40 | 40 |
| NOX | 160 | 120 |
| CO | 40 | 40 |
| TOC | 8 | 8 |
| NH3 | 5 | 5 |
| Sistema di contenimento delle emissioni (Si/No) | Si | Si |
| Se Si indicare il rif. alla scheda sistemi di contenimento | E7 | E7 |
| Monitoraggio in continuo delle emissioni (S.M.E.) (Si/No) | Si | Si |
| Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno)(3) | 24 | 312 | 24 | 312 |
| Velocità dell’effluente (m/s) | 18,06 | 18,62 |
| Altezza dal suolo della sezione di Uscita del condotto di scarico (m) | 45 | 45 |
| Altezza dal colmo del tetto della sezione di uscita del condotto di scarico (m) | n.a. | n.a. |
| Diametro sezione di uscita del Condotto di scarico (m) | 1,65 | 1,65 |
| Note: Fumi secchi @ 11% O2; Intese come Medie Giornaliere riferite @ 11% O2; Emissioni riferite a 7.500 ore/anno |

Emissioni diffuse per Materiali Polverulenti

Emissioni diffuse in atmosfera generate da:

| Materie prime | No |
| --- | --- |

| Fase/Reparto | No |
| --- | --- |

| Prodotto/Intermedio | No |
| --- | --- |

Tab. E2

Le attività di Centrale non generano emissioni diffuse significative derivanti dallo stoccaggio di materiali in cumuli esterni o interni, ovvero da attività di movimentazione di tali materiali, in quanto:

- Lo stoccaggio di CDR sfuso (e biomassa) sarà realizzato all’interno di fabbricati chiusi (Edifici I, I1), adeguatamente aerati e tenuti in depressione, dotati di un primo impianto di aspirazione delle polveri all’interno dei locali con relativo filtraggio e recupero del residuo solido. L’aria scaricata, dopo filtrazione, verrà convogliata, tramite dispositivo automatico, o al biofiltro o all’aspirazione del ventilatore aria per la combustione in caldaia: in ogni caso il sistema di filtrazione non costituirà punto di emissione in atmosfera;

- All’interno dei suddetti edifici saranno installate tramogge e nastri di ripresa per convogliare il combustibile in caldaia: i nastri saranno provvisti di chiusure laterali e superiori, per evitare il disperdersi nell’aria di materiale polverulento e le tramogge di raccordo saranno sigillate;

- Lo stoccaggio di CDR previsto all’aperto sotto tettoia su pavimentazione impermeabile riceverà esclusivamente balle pressate, reggettate e filmate con pellicola di plastica: non saranno generate pertanto emissioni diffuse relative all’attività di stoccaggio; la movimentazione del CDR in balle avviene mediante carrelli elevatori o pale meccaniche dotate di pinze che dispongono le balle all’interno dei nastri trasportatori per il conferimento all’interno dei capannoni di stoccaggio; non è pertanto previsto alcun trattamento delle balle al di fuori dei locali;

- I sili di stoccaggio di bicarbonato di sodio, carbone attivo, carbonato di calcio e sabbia sono dotati di filtro depolveratore di sfiato.

Al fine di limitare la polverosità derivante dalle operazioni di movimentazione all’interno della centrale, saranno adottati i seguenti accorgimenti:

- Pavimentazione di piazzali e strade interne;

- Pulizia periodica dei piazzali e strade tramite autospazzatrice;

Con riferimento alla gestione delle ceneri prodotte dalle attività di Centrale, si specifica inoltre quanto segue:

- I nastri di trasporto cenere saranno costituiti, nel loro complesso, da un robusto involucro a tenuta di polvere e di pioggia; l’involucro avrà la funzione di condotto di collegamento fra punti di scarico cenere e il silo di stoccaggio;

- Sulla sommità di ogni silo ceneri sarà installata una manica filtrante per lo sfiato dell’aria;

- I sistemi di alimentazione delle ceneri dai sili alle maniche di carico degli automezzi saranno a completa tenuta, per evitare l’emissione di cenere all’esterno.

| Tipologia della sorgente | Caratteristiche dimensionali della struttura di contenimento e/o del cumulo | Descrizione delle misure di contenimento esistenti | Caratteristiche del materiale stoccato | Frequenza della movimentazione n./giorno e giorni/anno | Flusso di massa | Logistica di movimentazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumuli esterni | - | - | - | - | - | - | - |
| Cumuli interni | - | - | - | - | - | - | - |
| Box esterni | - | - | - | - | - | - | - |
| Box interni | - | - | - | - | - | - | - |

Emissioni Diffuse Gassose

Emissioni diffuse in atmosfera generate da:

| Materie prime | No |
| --- | --- |

| Fase/Reparto | No |
| --- | --- |

| Prodotto/Intermedio | No |
| --- | --- |

Tab. E3

Le attività di Centrale non genereranno emissioni diffuse gassose in quanto:

- Non sono presenti serbatoi di stoccaggio di chemicals e di oli a pelo libero, dai quali possano generarsi emissioni diffuse;

- Non sono presenti sistemi di ventilazioni negli edifici di stoccaggio chemicals ed oli;

- Non sono previsti processi di essiccamento;

- I sistemi di trattamento dei reflui gassosi non generano emissioni diffuse gassose.

| Tipologia della sorgente | Caratteristiche dimensionali della sorgente | Descrizione delle misure di contenimento esistenti | Caratteristiche della sostanza | Frequenza della movimentazione n°/giorno e giorni/anno | Flusso di massa (se valutabile) t/anno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serbatoi e Contenitori (riempimento/ svuotamento) | - | - | - | - | - | - |
| Ventilazione di edifici/depositi | - | - | - | - | - | - |
| Processi di essiccamento | - | - | - | - | - | - |
| Da apparecchiature/ attrezzature destinate al trattamento reflui gassosi | - | - | - | - | - | - |

Emissioni Fuggitive

Emissioni fuggitive in atmosfera generate da:

| Materie prime | No |
| --- | --- |

| Fase/Reparto | Fase 2 |
| --- | --- |

| Prodotto/Intermedio | No |
| --- | --- |

Tab. E4

| Tipologia della sorgente | Stato fisico della sostanza emessa | Tempo di funzionamento h/gg o gg/anno | Flusso di massa (se valutabile) t/anno | Frequenza di Manutenzione/controllo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valvole e diaframmi di processo | Gas | - | - | - |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Pompe di dosaggio soluzione ammoniacale | Gas | 7500 h/anno | Trascurabile | Giornaliera |
|  | HL | - |  |  |
|  | HV – soluzione ammoniacale | - |  |  |
| Pompe di alimento gasolio a bruciatori CLD | Gas | 500 h/anno | Trascurabile | Settimanale |
|  | HL - gasolio | - | - | - |
|  | HV | - | - | - |
| Valvole a sfiato Sicurezza corpo cilindrico CLD | Gas – Vapor d‘acqua | Sicurezza per sovrapressione | Trascurabile | Mensile |
|  | HL | - | - | - |
|  | HV | - | - | - |
| Valvole a sfiato Sicurezza surriscaldatore CLD | Gas – Vapor d‘acqua | Sicurezza per sovrapressione | Trascurabile | Mensile |
|  | HL | - | - | - |
|  | HV | - | - | - |
| Valvole a sfiato di avviamento CLD | Gas – Vapor d‘acqua | 6 h/anno | 100 t/anno | Bimestrale |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Valvole a sfiato Sicurezza Serbatoio pressurizzato blowdown CLD | Gas – Vapor d‘acqua | Sicurezza per sovrapressione | Trascurabile | mensile |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Valvole a sfiato Sicurezza serbatoio soluzione acquosa ammoniacale | Gas – Vapore ammoniacale | Sicurezza per sovrapressione | Trascurabile – sistema rilevazione fughe NH3 gassosa + abbattimento fughe con irroramento a pioggia | mensile |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Valvole a sfiato Sicurezza tenute a vapore turbina | Gas – Vapor d‘acqua | Sicurezza per sovrapressione | Trascurabile | Mensile |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Valvole a sfiato Sicurezza scarico turbina | Gas – Vapor d‘acqua | Sicurezza per sovrapressione | Trascurabile | Mensile |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Valvole a sfiato Disco di rottura sullo scarico turbina | Gas – Vapor d‘acqua | Sicurezza per sovrapressione | Trascurabile | Mensile |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Valvole a sfiato Sicurezza vapore alta pressione a degasatore | Gas – Vapor d‘acqua | Sicurezza per sovrapressione | Trascurabile | Mensile |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Valvole a sfiato Sicurezza degasatore | Gas – Vapor d‘acqua | Sicurezza per sovrapressione | Trascurabile | Mensile |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Valvole a sfiato continuo incondensabili da degasatore | Gas – Vapor d‘acqua | 7500 h/anno | 1200 t/anno | Annuale |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Valvole a sfiato Sicurezza serbatoio raccolta drenaggi ciclo termico | Gas – Vapor d‘acqua | Sicurezza per sovrapressione | Trascurabile | Mensile |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Compressori aria strumenti e servizi | Gas – aria e eventuali vapori olio | 7500 ore/anno | Trascurabile (tipo oil free) | Mensile |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Flange e connettori | Gas |  |  |  |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |

Segue Tab. E5

| Tipologia della sorgente | Stato fisico della sostanza emessa | Tempo di funzionamento h/gg o gg/anno | Flusso di massa (se valutabile) t/anno | Frequenza di Manutenzione/controllo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prese campione | Gas | 7.500 h/anno | 2.250 t/anno Scarico recuperato e portato al trattamento acque di processo | Settimanale |
|  | HL - condensa di vapor d‘acqua |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Elementi inizio-fine linea | Gas |  |  |  |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Apparecchiature di processo (agitatori, condensatori, …) | Gas |  |  |  |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Serbatoi Sfiato serbatoio blowdown atmosferico CLD | Gas – vapor d’acqua | 1 h/gg x 312 gg/anno | 600 t/anno Scarico recuperato e portato al trattamento acque di processo | n.a. |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Serbatoi Estrattori fumi olio da Serbatoio Stoccaggio olio Turbogruppo | Gas – miscela aria -olio | 7500 h/anno | Trascurabile (filtri centrifughi eff. 99.9%) | Quindicinale |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Condensatore vapore tenute Turbina– Estrattore incondensabili | Gas – aria | 7500 h/anno | Trascurabile | Quindicinale |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Condensatore Eiettore di avviamento | Gas – aria | 6 h/anno | 12 t/anno | Bimestrale |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |
| Serbatoi Stoccaggio gasolio per bruciatori CLD | Gas |  |  |  |
|  | HL - gasolio | In fase di riempimento | Trascurabile (bacino di contenimento) | Settimanale |
|  | HV |  |  |  |
| Serbatoi Stoccaggio gasolio per autotrazione | Gas |  |  |  |
|  | HL - gasolio | In fase di riempimento | Trascurabile (bacino di contenimento) | Quindicinale |
|  | HV |  |  |  |
| Altre sorgenti (specificare) | Gas |  |  |  |
|  | HL |  |  |  |
|  | HV |  |  |  |

Emissioni in atmosfera

Tab. E6 – Emissioni totali dell’impianto comprensive delle emissioni convogliate, fuggitive, diffuse.

I dati riportati nella presente scheda sono da intendersi riferiti al complesso IPPC 1.1 – Centrale Termoelettrica di Massafra alimentata a CDR e biomasse, nella configurazione post operam, ovvero Ia Linea di Combustione (esistente) + IIa Linea di Combustione (in progetto), in esercizio contemporaneo al carico nominale.

Lo scenario emissivo riportato, per il quale si richiede l’autorizzazione, è relativo ai punti di emissione convogliata E1 ed E3, rispettivamente associati alla Ia Linea di Combustione  ed alla IIa Linea di Combustione.

Come specificato nelle precedenti Tabelle E2-E3-E4-E5, le emissioni diffuse e fuggitive in impianto possono ritenersi trascurabili.

| Inquinante | Convogliate (Tab. E1) Flusso di massa t/anno | Metodo applicato | Diffuse (Tab. E2 +Tab. E3) Flusso di massa t/anno | Metodo Applicato5 | Fuggitive (Tab. E4 + Tab. E5) Flusso di massa t/anno | Metodo applicato5 | Totale t/anno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polveri totali | 1,67 | C | trascurabili | n.a. | trascurabile | n.a. | 1,67 |
| Acido Cloridrico (come HCl) | 1,67 | C | trascurabili | n.a. | trascurabile | n.a. | 1,67 |
| Acido Fluoridrico (HF) | 0,17 | C | trascurabili | n.a. | trascurabile | n.a. | 0,17 |
| Ossidi di zolfo (come SO2) | 8,34 | C | trascurabili | n.a. | trascurabile | n.a. | 8,34 |
| Ossidi di Azoto (come NOx) | 29,49 | C | trascurabili | n.a. | trascurabile | n.a. | 29,49 |
| TOC | 1,67 | C | trascurabili | n.a. | trascurabile | n.a. | 1,67 |
| Ammoniaca | 1,04 | C | trascurabili | n.a. | trascurabile | n.a. | 1,04 |

Tab. E7 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera asserviti alle Emissioni  Convogliate denominate E1 ed E3

I dati riportati nella presente scheda sono da intendersi riferiti al complesso IPPC 1.1 – Centrale Termoelettrica di Massafra alimentata a CDR e biomasse, nella configurazione post operam, ovvero Ia Linea di Combustione (esistente) + IIa Linea di Combustione (in progetto), in esercizio contemporaneo al carico nominale.

| Camino | E1 | E3 |
| --- | --- | --- |
| Fase/reparto | Fase IV | Fase IV |
| Tipologia del sistema | Sistema di trattamento fumi derivanti dal processo di combustione nella IA Linea (Esistente) | Sistema di trattamento fumi derivanti dal processo di combustione nella IIA Linea (in Progetto) |
| Parte e/o stadio del/dei sistema/i di contenimento | CaCO3 in camera di combustione Sistema SNCR Reattore a secco Filtro a maniche | CaCO3 in camera di combustione Sistema SNCR Reattore a secco Filtro a maniche SCR |
| Portata fumi (Nm3/h) (Fumi secchi @ 11% O2) | 111.843 | 96.631 |
| Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) - medie giornaliere: | a monte | a valle(1) | a monte | a valle(1) |
| Polveri totali | Non rilevato | 8 | Non rilevato | 8 |
| Acido Cloridrico (come HCl) | Non rilevato | 8 | Non rilevato | 8 |
| Acido Fluoridrico (HF) | Non rilevato | 0,8 | Non rilevato | 0,8 |
| Ossidi di zolfo (come SO2) | Non rilevato | 40 | Non rilevato | 40 |
| Ossidi di Azoto (come NOx) | Non rilevato | 160 | Non rilevato | 120 |
| CO | Non rilevato | 40 | Non rilevato | 40 |
| TOC | Non rilevato | 8 | Non rilevato | 8 |
| NH3 | Non rilevato | 5 | Non rilevato | 5 |
| Rendimento medio garantito (%) | - | - |
| Rifiuti prodotti dal sistema | Codice C.E.R. | t/anno (complesso IPPC) |
| Ceneri leggere | 19.01.13* | 27.572 |
| Ceneri pesanti | 19.01.12 | 8.178 |
| Perdita di carico (kPa) | - | - |
| Consumo d’acqua (m3/h) | - | - |
| Consumo di energia oraria - annua | - | - |  |  |
| Gruppo di continuità (Si/No) | Si (solo per sistema di controllo) | Si (solo per sistema di controllo) |
| Tipo di combustibile | n.a. | n.a. |
| Sistema di riserva (Si/No) | No | No |
| Trattamento acque e/o fanghi di risulta (Si/No) | No | No |
| Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (Si/No) | Si | Si |
| Manutenzione (ore/anno) | 500 (ordinarie) | 500 (ordinarie) |

- Limiti alle emissioni previsti dal D.Lgs. 133/2005, ridotti del 20% in forza della L.R. n. 7 del 22.01.99,

Metodo applicato: S = Stimato; C = Calcolato; M =Misurato.

## SCHEDA F

RISORSA IDRICA

Tab. F1 – Approvvigionamento idrico per l’impianto.

I dati riportati nella presente scheda sono da intendersi riferiti al complesso IPPC 1.1 – Centrale Termoelettrica di Massafra alimentata a CDR e biomasse, nella configurazione post operam, ovvero Ia Linea di Combustione (esistente) + IIa Linea di Combustione (in progetto), in esercizio contemporaneo al carico nominale.

| Fonte | Volume acqua totale annuo | Fase | Consumo giornaliero medio | Consumo nei periodi di punta | Giorni di punta | Mesi di Punta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acque industriali | Raffredd. m3/anno |  | Acque industriali | Raffredd. m3/ giorno | Acque industriali | Raffredd. l/s |  |  |
|  | Processo m3/anno | Usi domestici m3/anno |  |  | Processo m3/ giorno | Usi domestici m3/giorno |  | Processo l/s | Usi domestici l/s |  |  |  |
| Pozzo (esistente) | 150.000 | 0 | Fase II III | 432 (1) | 0 | 10 | 0 | - | - |

- Calcolato considerando una portata media di 5 l/s;

.

## SCHEDA G

EMISSIONI IDRICHE

I reflui idrici generati dalla centrale, nell’assetto futuro per il quale si richiede Autorizzazione Integrata Ambientale, sono costituiti da:

Reflui derivanti dal sistema di umidificazione del Biofiltro: i biofiltri a servizio dei fabbricati “I” ed “I1”, per il trattamento dell’aria in essi contenuta, saranno provvisti di materiale filtrante di origine organica che deve essere periodicamente umidificato con acqua; questa sarà raccolta attraverso la pavimentazione a pendenza alla base del biofiltro ed inviata ad un vasca impermeabile; l’eventuale acqua in esubero verrà prelevata da autobotti autorizzate e smaltita presso idoneo impianto di trattamento;

Spurghi continui provenienti dalla caldaia e dal banco di campionamento, nonché spurghi discontinui vari non riutilizzati come acqua industriale: saranno totalmente recuperati e inviati al serbatoio di stoccaggio dell’acqua grezza;

Reflui provenienti dal 3° stadio del processo di osmosi inversa (facente parte del sistema di produzione acqua demineralizzata), inviati alla vasca di accumulo da cui verrà prelevata da autobotti autorizzate e smaltita presso idoneo impianto di trattamento;

Acque meteoriche di dilavamento delle superfici di impianto: le acque meteoriche saranno convogliate al sistema di trattamento esistente; le acque di prima pioggia trattate saranno inviate alla vasca acque reflue destinate a smaltimento, mentre le acque di seconda pioggia, anch’esse sottoposte a trattamento, saranno utilizzate per l’umidificazione delle ceneri e irrigazione aree verdi o, in caso di pioggia eccezionale e persistente, scaricate in gravina (così come attualmente autorizzato dall’attuale Determina n.183 del 25/11/2008 della Provincia di Taranto).

Acque sanitarie provenienti dai servizi igienici, la cui raccolta è effettuata attraverso tubazioni interrate, in fosse settiche e quindi in cisterne a tenuta, da cui vengono prelevate periodicamente da autospurgo e avviate a smaltimento.

Emissioni idriche derivanti da:

| Piazzali scoperti | SI |
| --- | --- |

| Materie prime | No |
| --- | --- |

| Fase/Reparto | No |
| --- | --- |

| Prodotto/Intermedio | No |
| --- | --- |

Tab. G1–S……- Acque industriali: NON APPLICABILE

| Continuità |  |  |  | Tutto l’anno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nel tempo |  | gen |  | feb |  | mar |  | apr |  | mag |  | giu |  | lug |  | ago |  | set |  | ott |  | nov |  | dic |

| Frequenza dello scarico |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giorni/anno |  | Giorni/sett. |  | Ore/giorno |  |

| Frequenza operazioni |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n. operazioni/anno |  |  | n. operazioni/giorno |  |

| Durata operazioni di scarico |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ore |  | minuti |  |

| Riciclo effluente idrico |  | si |  |  | No | % Riciclo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Variazioni repentine quali/quantitative |  | si |  |  | no |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tipologia dello scarico |  |  |
| --- | --- | --- |

| Ricettore |  |  |
| --- | --- | --- |

| Bacino |  |  |
| --- | --- | --- |

| Corpo idrico |  |  |
| --- | --- | --- |

| Portata (m3/giorno) |  |  |
| --- | --- | --- |

segue Tab. G1–S……

Concentrazione degli inquinanti

| Inquinanti | mg/l |
| --- | --- |

Nell’impianto si svolgono attività che comportano la produzione e la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla Tab. 3/A e 5 dell’allegato n° 5 al D.Lgs. n° 152/06, nei cui scarichi è accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazione sup. ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06.

|  | Si |  | No | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Se Si compilare la seguente tabella.

| Inquinanti | mg/l |
| --- | --- |

| sistema di trattamento |  | Si |  | No |  | Se SI rif. Scheda sistemi di contenimento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tab. G2 – Sistemi di contenimento delle acque industriali asserviti allo scarico denominato S….: NON APPLICABILE

| Componente o stadio del/dei sistema/i di contenimento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipologia del sistema |  |  |  |
| Portata massima di progetto (m3/h) |  |  |  |
| Portata effettiva dell’effluente (m3/h) |  |  |  |
| Concentrazione degli inquinanti (mg/l) | a monte | a valle | a monte | a valle | a monte | a valle |
| Rendimento medio garantito (%) |  |  |  |
| Rifiuti prodotti dal sistema | kg/d | t/anno | kg/d | t/anno | kg/d | t/anno |
| Consumo d’acqua (m3/h) |  |  |  |
| Consumo di energia | Oraria | annua | oraria | annua | oraria | annua |
| Gruppo di continuità (Si/No) |  |  |  |
| Combustibile utilizzato dal gruppo di continuità |  |  |  |
| Sistema di riserva (Si/No) |  |  |  |
| Manutenzione (ore/settimana) | ord. | straord. | ord. | straord. | ord. | straord. |

Tab. G3

Acque per usi domestici: NON APPLICABILE

| Frequenza dello scarico |  | n.a |  | n.a |  | n.a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mesi/anno |  | giorni/sett. |  | ore/giorno |  |

| Carico globale in A.E. |  | n.a |
| --- | --- | --- |

| Ricettore |  | n.a |
| --- | --- | --- |

| Bacino |  | n.a |
| --- | --- | --- |

Acque meteoriche e/o di dilavamento:

Come precedentemente accennato, analogamente all’assetto attuale, nell’assetto futuro le acque meteoriche saranno convogliate al sistema di trattamento esistente; le acque di prima pioggia trattate saranno inviate alla vasca acque reflue destinate a smaltimento, mentre le acque di seconda pioggia, anch’esse sottoposte a trattamento, saranno utilizzate per l’umidificazione delle ceneri e irrigazione aree verdi. Solo in caso di pioggia eccezionale e persistente si prevede lo scarico in Gravina di Massafra (così come attualmente autorizzato dall’attuale Determina n.183 del 25/11/2008 della Provincia di Taranto).

| Provenienza |  |  |
| --- | --- | --- |

| Superficie relativa (m2) |  |  |
| --- | --- | --- |

| Ricettore3 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Portata (m3/anno) |  | metodo |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Bacino |  |  |
| --- | --- | --- |

Concentrazione degli inquinanti

| Inquinanti | mg/l | metodo4 |
| --- | --- | --- |

Tab. G4 – Emissioni totali di inquinanti nelle acque di scarico comprensive delle acque industriali, domestiche e di dilavamento: NON APPLICABILE

| Inquinante | Flusso di massa/anno t/anno | Metodo |
| --- | --- | --- |

## SCHEDA H

EMISSIONI SONORE

Emissioni sonore generate da:

| Materie prime | no |
| --- | --- |

| Fase/Reparto | Fase I-Fase II-Fase IV |
| --- | --- |

| Altre fasi accessorie | no |
| --- | --- |

Tab. H1

|  | X | Misurazioni in campo |
| --- | --- | --- |
| Modalità di valutazione dei livelli di rumorosità |  |  |
|  | X | Uso di modelli di calcolo previsionale |

| Sorgenti sonore oggetto della valutazione (relative alla IIA Linea di Combustione in Progetto): |
| --- |
| R1: Aerotermo R2: Condensatore vapore R3: Turbogruppo R4: Trasformatore elevatore R5: Pompa alimento R6: Ventilatore aria primaria caldaia R7: Ventilatore aria secondaria caldaia | R8: Camino R9: Ventilatore aspirazione aria da edificio I1 R10: Ventilatore fumi R11: 1° Pala meccanica movimento CDR R12: 2° Pala meccanica movimento CDR R13: 1° Nastro per Trasporto CDR In caldaia R14: 2° Nastro per Trasporto CDR In caldaia |

| Sorgenti sonore presenti nella zona: |
| --- |
|  | X | Strada: Strada Statale APPIA |
|  |  | Ferrovia: |
|  | X | Altri insediamenti produttivi: Impianto di selezione, biostabilizzazione e produzione di CDR (con annessa discarica di soccorso) e con le discariche esaurite e attive |
|  | X | Altro: macchinari agricoli impiegati nella lavorazione dei campi |

Classe di appartenenza del complesso IPPC: “Aree esclusivamente industriali” come da DPCM 01/03/1991 (il Comune di Massafra, alla data di presentazione della presente Istanza, non è dotato di Piano di Classificazione Acustica).

| Classe acustica dei siti confinanti |
| --- |
| Rif. planimetrici (Figura 2.2.4a dello Studio di Impatto Ambientale) | Classe acustica |
| Area E – Area a Destinazione Agricola | “Tutto il territorio nazionale” da DPCM 01/03/1991 |

Tab. H2 – Sistemi di contenimento delle emissioni sonore.

Sorgente sonora: R1

| Interventi sulla sorgente |
| --- |
| Installazione di una barriera antirumore (Si/No) | No |  |
| Isolamento acustico della struttura (Si/No) | No |  |
| Installazione di porte e finestre ad alto isolamento acustico (Si/No) | No |  |
| Installazione di silenziatori (Si/No) | No |  |
| Altro: Struttura collocata in edificio | No |  |

Sorgente sonora: R2

| Interventi sulla sorgente |
| --- |
| Installazione di una barriera antirumore (Si/No) | No |  |
| Isolamento acustico della struttura (Si/No) | No |  |
| Installazione di porte e finestre ad alto isolamento acustico (Si/No) | No |  |
| Installazione di silenziatori (Si/No) | No |  |
| Altro | No |  |

Sorgente sonora: R3

| Interventi sulla sorgente |
| --- |
| Installazione di una barriera antirumore (Si/No) | No |  |
| Isolamento acustico della struttura (Si/No) | No |  |
| Installazione di porte e finestre ad alto isolamento acustico (Si/No) | No |  |
| Installazione di silenziatori (Si/No) | No |  |
| Altro: Struttura collocata in edificio | SI |  |

Sorgente sonora: R4

| Interventi sulla sorgente |
| --- |
| Installazione di una barriera antirumore (Si/No) | No |  |
| Isolamento acustico della struttura (Si/No) | No |  |
| Installazione di porte e finestre ad alto isolamento acustico (Si/No) | No |  |
| Installazione di silenziatori (Si/No) | No |  |
| Altro: Struttura collocata in edificio | SI |  |

Sorgente sonora: R5

| Interventi sulla sorgente |
| --- |
| Installazione di una barriera antirumore (Si/No) | No |  |
| Isolamento acustico della struttura (Si/No) | No |  |
| Installazione di porte e finestre ad alto isolamento acustico (Si/No) | No |  |
| Installazione di silenziatori (Si/No) | No |  |
| Altro: Struttura collocata in edificio | SI |  |

Sorgente sonora: R6

| Interventi sulla sorgente |
| --- |
| Installazione di una barriera antirumore (Si/No) | No |  |
| Isolamento acustico della struttura (Si/No) | No |  |
| Installazione di porte e finestre ad alto isolamento acustico (Si/No) | No |  |
| Installazione di silenziatori (Si/No) | No |  |
| Altro | No |  |

Sorgente sonora: R7

| Interventi sulla sorgente |
| --- |
| Installazione di una barriera antirumore (Si/No) | No |  |
| Isolamento acustico della struttura (Si/No) | No |  |
| Installazione di porte e finestre ad alto isolamento acustico (Si/No) | No |  |
| Installazione di silenziatori (Si/No) | No |  |
| Altro | No |  |

Sorgente sonora: R8

| Interventi sulla sorgente |
| --- |
| Installazione di una barriera antirumore (Si/No) | No |  |
| Isolamento acustico della struttura (Si/No) | No |  |
| Installazione di porte e finestre ad alto isolamento acustico (Si/No) | No |  |
| Installazione di silenziatori (Si/No) | No |  |
| Altro | No |  |

Sorgente sonora: R9

| Interventi sulla sorgente |
| --- |
| Installazione di una barriera antirumore (Si/No) | No |  |
| Isolamento acustico della struttura (Si/No) | No |  |
| Installazione di porte e finestre ad alto isolamento acustico (Si/No) | No |  |
| Installazione di silenziatori (Si/No) | No |  |
| Altro | No |  |

Sorgente sonora: R10

| Interventi sulla sorgente |
| --- |
| Installazione di una barriera antirumore (Si/No) | No |  |
| Isolamento acustico della struttura (Si/No) | No |  |
| Installazione di porte e finestre ad alto isolamento acustico (Si/No) | No |  |
| Installazione di silenziatori (Si/No) | No |  |
| Altro | No |  |

Sorgente sonora: R11

| Interventi sulla sorgente |
| --- |
| Installazione di una barriera antirumore (Si/No) | No |  |
| Isolamento acustico della struttura (Si/No) | No |  |
| Installazione di porte e finestre ad alto isolamento acustico (Si/No) | No |  |
| Installazione di silenziatori (Si/No) | No |  |
| Altro | SI | Movimentazione all’interno di edifici |

Sorgente sonora: R12

| Interventi sulla sorgente |
| --- |
| Installazione di una barriera antirumore (Si/No) | No |  |
| Isolamento acustico della struttura (Si/No) | No |  |
| Installazione di porte e finestre ad alto isolamento acustico (Si/No) | No |  |
| Installazione di silenziatori (Si/No) | No |  |
| Altro | SI | Movimentazione all’interno di edifici |

Sorgente sonora: R13

| Interventi sulla sorgente |
| --- |
| Installazione di una barriera antirumore (Si/No) | No |  |
| Isolamento acustico della struttura (Si/No) | No |  |
| Installazione di porte e finestre ad alto isolamento acustico (Si/No) | No |  |
| Installazione di silenziatori (Si/No) | No |  |
| Altro | No |  |

Sorgente sonora: R14

| Interventi sulla sorgente |
| --- |
| Installazione di una barriera antirumore (Si/No) | No |  |
| Isolamento acustico della struttura (Si/No) | No |  |
| Installazione di porte e finestre ad alto isolamento acustico (Si/No) | No |  |
| Installazione di silenziatori (Si/No) | No |  |
| Altro | No |  |

## SCHEDA I

RIFIUTI

| Materie prime | no |
| --- | --- |

| Fase | Fase II – Fase III – Fase IV - Fase V |
| --- | --- |

| Prodotto/Intermedio | no |
| --- | --- |

I dati riportati nella presente scheda sono da intendersi riferiti al complesso IPPC 1.1 – Centrale Termoelettrica di Massafra alimentata a CDR e biomasse, nella configurazione post operam, ovvero Ia Linea di Combustione (esistente) + IIa Linea di Combustione (in progetto), in esercizio contemporaneo al carico nominale.

Tab. I1 – Tipologia del rifiuto – Rifiuti Prodotti dal Ciclo Produttivo della Centrale

| Descrizione rifiuto | Quantità | Attività di provenienza | Codice C.E.R. | Tipo di rifiuto | Stato fisico | Destinazione | % | Caratteristiche chimiche per classificare il rifiuto come pericoloso. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pericolosi | Non Pericolosi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kg/h | t/anno | kg/h | t/anno |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ceneri leggere contenenti sostanze pericolose | - | 27.572 | - | - | Ceneri estratte dal filtro a maniche e ceneri contenenti i sali di reazione derivanti dall’abbattimento dei gas acidi nel reattore a secco | 19.01.13* | Ceneri | Solido | Smaltimento esterno autorizzato | - | - |
| 2 | Concentrato Osmosi | - | - | - | 27.568 | Impianto acqua demi | 19.09.99 | Acque reflue | Liquido | Smaltimento esterno autorizzato | - | - |
| 3 | Ceneri pesanti | - | - | - | 8.178 | Camere di combustione | 19.01.12 | Ceneri | Solido | Smaltimento esterno autorizzato | - | - |
| 4 | Acque Reflue Pretrattate | - | - | - | 5.712 | Impianto tratt. Acque reflue | 19.08.99 | Acque reflue | Liquido | Smaltimento esterno autorizzato | - | - |
| 5 | Materiali Ferrosi | - | - | - | 436 | Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti | 19.01.02 | Metalli | Solido | Recupero esterno autorizzato | - | - |
| 6 | Materiali non Ferrosi | - | - | - | 32 | Metalli non ferrosi estratti da ceneri pesanti | 19.12.03 | Metalli | Solido | Recupero esterno autorizzato | - | - |

Tab. I2 – Deposito all’interno dello stabilimento

| Tipo di deposito | Descrizione rifiuto | Quantità | Rif. planimetria | Capacità del deposito (t) | Modalità di gestione del deposito | Destinazione successiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pericolosi | Non pericolosi |  |  |  |  |
|  |  | t/anno | m3/anno | t/anno | m3/anno |  |  |  |  |
| R13 | 1 | CDR | - | - | - | - | Figura 3.3.1a dello Studio di Impatto Ambientale | Edificio I annesso alla Linea Esistente – 940 t | Messa in riserva | R1 |
| R13 | 2 | CDR | - | - | - | - | Figura 3.3.1a dello Studio di Impatto Ambientale | Edificio M1 annesso alla Linea Esistente-500 t | Messa in riserva | R1 |
| R13 | 3 | CDR | - | - | - | - | Figura 3.3.1a dello Studio di Impatto Ambientale | Edificio I1 annesso alla Seconda Linea in Progetto -800 t | Messa in riserva | R1 |
| R13 | 4 | CDR | - | - | - | - | Figura 3.3.1a dello Studio di Impatto Ambientale | Stoccaggio sotto tettoia di CDR confezionato in balle filmate in polietilene- 252 t equivalente a 415 balle. | Messa in riserva | R1 |

Tab. I3 – Deposito all’esterno dello stabilimento

Il complesso IPPC non svolgerà attività di deposito all’esterno dello stabilimento.

| Tipo di deposito | Descrizione rifiuto | Quantità | Destinazione |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pericolosi | Non pericolosi | Nome impianto | Località |
|  |  | t/anno | m3/anno | t/anno | m3/anno |  |  |
| Quantità totale rifiuti |  |  |  |  |

Tab. I4 – Operazioni di smaltimento

| Localizzazione dello smaltimento | Descrizione del rifiuto | Tipo di smaltimento |
| --- | --- | --- |
| n.a | n.a | n.a | n.a |

Tab. I5 – Operazioni di recupero

| Localizzazione del recupero | Descrizione del rifiuto | Quantità | Tipo di recupero | Procedura semplificata Rifiuti non Pericolosi (D.M. 5/02/1998) | Procedura semplificata Rifiuti Pericolosi (D.M. 5/02/1998) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/h | t/anno |  | (Si/No) | Codice tipologia | (Si/No) | Codice tipologia |
| Impianto Termico | CDR | 23,2 | 200.000 | R1 | -- | - | - | - |

## SCHEDA L

ENERGIA

Tab. L1 – Produzione di energia dell’intero impianto.

I dati riportati nella presente scheda sono da intendersi riferiti al complesso IPPC 1.1 – Centrale Termoelettrica di Massafra alimentata a CDR e biomasse, nella configurazione post operam, ovvero Ia Linea di Combustione (esistente) + IIa Linea di Combustione (in progetto), in esercizio contemporaneo al carico nominale

| Fase | Energia termica | Energia elettrica | Combustibile | Consumo annuo combustibile t | Funzionamento ore/anno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potenza termica nominale MWt | Produzione annua MWh | Potenza elettrica nominale lorda MWe | Produzione annua | Energia riutilizzata MW | Tipo | Consumo orario t/h |  |  |
|  |  |  |  | Termica GWt/anno | Elettrica MWh |  |  |  |  |  |
| Fase II | 99 | 742.500 | 24,5 | - | 183.750 | 4,5 | CDR e Biomasse | 23,2 | 200.000 (intesa come quantità massima) | 7.500 |
| Totale | 99 | 742.500 | 24,5 | - | 183.750 | 4,5 |  |  |  |  |

Tab. L2 – Consumo di energia complessivo (termica ed elettrica)

| Fase | Consumi energia termica | Consumi energia elettrica | Combustibile | Consumo annuo combustibile t | Funzionamento ore/anno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potenza termica nominale kWt | Consumo annuo MWt/h | Potenza elettrica nominale MW | Consumo annuo MWh | Tipo | Consumo orario t/h |  |  |
| Tutte | - | - | 4,5(1) | 33.750 | CDR e Biomasse | 23,2 | 200.000 (intesa come quantità massima) | 7.500 |
| Totale | - | - | 4,5 | 33.750 |  |  |  |  |

(1) autoconsumi di Centrale

L3 – Caratteristiche delle unità termiche di produzione energia

| Sigla dell’unità | Generatore di Vapore – Linea I (esistente) |
| --- | --- |
| Identificazione della fase/ reparto | Fase II |
| Costruttore | CCT |
| Modello | EPI - FBC |
| Anno di costruzione | 2002 |
| Tipo di macchina | Combustore letto fluido + generatore di vapore a recupero |
| Tipo di generatore | Circ. Naturale |
| Tipo di impiego | Produzione Vapore |
| Fluido termovettore | Fumi da Combustione di CDR |
| Temperatura camera di combustione (°C) | ≥ 850°C |
| Rendimento % | 81% |
| Sigla dell’emissione | E1 |

| Sigla dell’unità | Generatore di Vapore – Linea II (in progetto) |
| --- | --- |
| Identificazione della fase/ reparto | Fase II |
| Costruttore | ANSALDO S.p.a. |
| Modello | FBC |
| Anno di costruzione | 2010 |
| Tipo di macchina | Generatore di Vapore a Letto Fluido Bollente |
| Tipo di generatore | Circ. Naturale |
| Tipo di impiego | Produzione Vapore |
| Fluido termovettore | Fumi da Combustione di CDR |
| Temperatura camera di combustione (°C) | ≥850°C |
| Rendimento % | 87% |
| Sigla dell’emissione | E3 |

## SCHEDA M

## ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Sezione non applicabile

# Footnotes

HV: Liquidi Pesanti (Heavy Liquid)

HL: Liquidi Leggeri (Light Liquid)

HV: Liquidi Pesanti (Heavy Liquid)

HL: Liquidi Leggeri (Light Liquid)

S = Stimato; C = Calcolato; M =Misurato.

.

# Text boxes

MATERIE PRIME: CDR e Biomasse

FASE 1: Ricevimento, Stoccaggio e Movimentazione del combustibile

FASE 3: Produzione

di acqua

Demi

FASE 4: Trattamento Fumi e raccolta delle ceneri

FASE 2: Combustione e Generazione Energia Elettrica

FASE 5: Trattamento Acque Reflue

Acque meteoriche di prima e seconda pioggia

Acque meteoriche di prima pioggia trattate a smaltimento

Acque meteoriche di seconda pioggia trattate recuperate in Centrale

Serbatoio di acqua grezza

Concentrato 3°Stadio Osmosi inviati a smaltimento

Produzione di ceneri

Emissioni in atmosfera camini E1-E3

Produzione ceneri

Energia Elettrica

Centrale